## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3410
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118702 | 11630 | 43 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118703 | 11684 | 48 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118704 | 11482 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118705 | 11375 | 49 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118706 | 11672 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118707 | 11727 | 48 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118708 | 11348 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118709 | 11737 | 45 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118710 | 11625 | 49 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118711 | 11586 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118712 | 11568 | 46 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118713 | 11309 | 58 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118714 | 11549 | 34 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118715 | 11250 | 35 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118716 | 11233 | 35 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118717 | 10962 | 29 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118718 | 11324 | 34 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118719 | 10226 | 39 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118720 | 11609 | 38 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118721 | 11433 | 19 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118722 | 11369 | 38 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118723 | 11616 | 35 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118724 | 11212 | 36 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118725 | 11255 | 33 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118726 | 11287 | 38 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118727 | 11150 | 35 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118728 | 11447 | 36 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118729 | 11597 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118730 | 11533 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118731 | 11458 | 54 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118732 | 11575 | 57 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118733 | 12024 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118734 | 11401 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118735 | 11603 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118736 | 11368 | 49 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118737 | 11625 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118738 | 11560 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118739 | 11534 | 47 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118740 | 11520 | 47 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118741 | 11153 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118742 | 11648 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118743 | 11490 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118744 | 11343 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118745 | 11532 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118746 | 11246 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118747 | 11467 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118748 | 11337 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118749 | 11491 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118750 | 11505 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118751 | 11593 | 57 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118752 | 11638 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118753 | 11459 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118754 | 11601 | 40 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118755 | 11614 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118756 | 11595 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118757 | 11333 | 64 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118758 | 11627 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118759 | 11613 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118760 | 11601 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118761 | 11585 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118762 | 11687 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118763 | 11296 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118764 | 11657 | 60 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118765 | 11620 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118766 | 11725 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118767 | 11585 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118768 | 11291 | 58 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118769 | 11674 | 35 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118770 | 11520 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118771 | 11689 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118772 | 11366 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118773 | 11537 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118774 | 11664 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118775 | 11300 | 49 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118776 | 11667 | 44 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118777 | 11752 | 54 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118778 | 11311 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118779 | 11343 | 35 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118780 | 11494 | 47 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118781 | 12120 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118782 | 11671 | 54 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118783 | 11319 | 54 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118784 | 11633 | 67 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118785 | 11511 | 44 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118786 | 11665 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118787 | 11438 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118788 | 11785 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118789 | 11664 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118790 | 11763 | 64 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118791 | 11548 | 37 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118792 | 11667 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118793 | 11800 | 56 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118794 | 11686 | 57 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118795 | 11684 | 48 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118796 | 11649 | 57 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118797 | 11581 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118798 | 11628 | 57 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118799 | 11905 | 66 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118800 | 11928 | 59 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118801 | 11599 | 34 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118802 | 11938 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118803 | 11558 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118804 | 11779 | 54 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118805 | 11686 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118806 | 11656 | 54 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118807 | 11781 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118808 | 11477 | 43 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118809 | 11394 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118810 | 11412 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118811 | 11469 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118812 | 11719 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118813 | 11312 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118814 | 11541 | 64 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118815 | 11746 | 44 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118816 | 11365 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118817 | 11555 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118818 | 11594 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118819 | 11548 | 60 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118820 | 11677 | 61 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118821 | 11526 | 48 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118822 | 11559 | 39 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118823 | 11458 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118824 | 11419 | 54 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118825 | 11462 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118826 | 11393 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118827 | 11972 | 47 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118828 | 11688 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118829 | 11411 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118830 | 11263 | 45 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118831 | 11726 | 54 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118832 | 11410 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118833 | 11558 | 46 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118834 | 11756 | 56 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118835 | 11767 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118836 | 11627 | 60 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118837 | 11810 | 57 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118838 | 11527 | 32 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118839 | 11727 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118840 | 11430 | 49 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118841 | 11705 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118842 | 11654 | 49 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118843 | 11850 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118844 | 11713 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118845 | 11864 | 59 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118846 | 11545 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118847 | 11914 | 38 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118848 | 11518 | 48 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118849 | 11599 | 46 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118850 | 11691 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118851 | 11738 | 55 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118852 | 11339 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118853 | 11750 | 56 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118854 | 11741 | 54 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118855 | 12002 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118856 | 11503 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118857 | 11408 | 39 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118858 | 11736 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118859 | 11315 | 33 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118860 | 11365 | 40 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118861 | 11689 | 41 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118862 | 11643 | 44 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118863 | 11391 | 41 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118864 | 11551 | 42 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118865 | 11391 | 44 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118866 | 10972 | 56 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118867 | 11257 | 40 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118868 | 11136 | 35 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118869 | 10957 | 35 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118870 | 11365 | 37 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118871 | 11750 | 51 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118872 | 11673 | 54 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118873 | 11760 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118874 | 11695 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118875 | 11767 | 61 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118876 | 11858 | 44 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118877 | 11521 | 45 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118878 | 11804 | 49 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118879 | 11508 | 40 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118880 | 11552 | 48 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118881 | 11612 | 45 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118882 | 11796 | 44 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118883 | 11756 | 49 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118884 | 11820 | 47 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118885 | 11418 | 48 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118886 | 11623 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118887 | 11840 | 48 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118888 | 11567 | 53 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118889 | 11633 | 49 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118890 | 11409 | 36 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118891 | 11391 | 34 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118892 | 11051 | 38 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118893 | 11468 | 33 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118894 | 11866 | 49 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118895 | 11758 | 50 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118896 | 11878 | 49 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118897 | 11883 | 52 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118898 | 11186 | 40 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118899 | 11717 | 49 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118900 | 11465 | 45 | +
16.11.2023 | OOD103-1V | S01 118901 | 11593 | 58 | +