## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3405
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.11.2023 | OOD103 | SR 100671 | 11631 | 34 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100672 | 11505 | 44 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100673 | 11481 | 51 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100674 | 12051 | 50 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100675 | 11880 | 42 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100676 | 11502 | 49 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100677 | 11599 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100678 | 11468 | 45 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100679 | 11640 | 55 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100680 | 11291 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100681 | 11744 | 45 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100682 | 11973 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100683 | 11607 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100684 | 11574 | 33 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100685 | 11408 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100686 | 11776 | 45 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100687 | 11700 | 48 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100688 | 11608 | 44 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100689 | 11558 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100690 | 11570 | 49 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100691 | 11852 | 48 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100692 | 11651 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100693 | 11445 | 56 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100694 | 11529 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100695 | 11274 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100696 | 11488 | 48 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100697 | 11552 | 31 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100698 | 11507 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100699 | 11491 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103 | SR 100700 | 11373 | 43 | +