## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3262
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.11.2023 | OOM101 | A 130803 | 15187 | 56 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130804 | 15067 | 60 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130805 | 15069 | 90 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130806 | 15609 | 58 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130807 | 15348 | 63 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130808 | 15338 | 69 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130809 | 15336 | 71 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130810 | 15323 | 50 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130811 | 15369 | 67 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130812 | 15510 | 63 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130813 | 15165 | 59 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130814 | 15726 | 82 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130815 | 15781 | 90 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130816 | 16292 | 99 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130817 | 16115 | 91 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130818 | 15459 | 94 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130819 | 15779 | 90 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130820 | 16329 | 91 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130821 | 15704 | 93 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130822 | 16118 | 81 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130823 | 16416 | 89 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130824 | 15874 | 131 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130825 | 16627 | 84 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130826 | 15582 | 94 | +
20.11.2023 | OOM101 | A 130827 | 16313 | 94 | +