## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3421
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.11.2023 | OOI101-1 | 101701 | 11817 | 174 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101702 | 11670 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101703 | 11620 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101704 | 11793 | 188 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101705 | 11436 | 186 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101706 | 11390 | 191 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101707 | 11733 | 181 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101708 | 11399 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101709 | 11884 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101710 | 11323 | 182 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101711 | 11974 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101712 | 11471 | 185 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101713 | 11704 | 174 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101714 | 11407 | 181 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101715 | 11509 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101716 | 11653 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101717 | 12103 | 179 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101718 | 11573 | 171 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101719 | 11814 | 185 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101720 | 11838 | 175 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101721 | 11754 | 177 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101722 | 11636 | 177 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101723 | 11612 | 173 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101724 | 11760 | 183 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101725 | 11794 | 197 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101726 | 12007 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101727 | 11978 | 194 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101728 | 12014 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101729 | 11717 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101730 | 11981 | 198 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101731 | 11698 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101732 | 11894 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101733 | 11703 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101734 | 11900 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101735 | 11542 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101736 | 11919 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101737 | 11846 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101738 | 11663 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101739 | 11934 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101740 | 11953 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101741 | 11785 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101742 | 11714 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101743 | 11931 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101744 | 11866 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101745 | 11699 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101746 | 11699 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101747 | 11953 | 198 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101748 | 11899 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101749 | 12009 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101750 | 12057 | 191 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101751 | 11748 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101752 | 11609 | 198 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101753 | 11773 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101754 | 11827 | 198 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101755 | 11674 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101756 | 11803 | 187 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101757 | 12058 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101758 | 11978 | 191 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101759 | 11922 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101760 | 11688 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101761 | 11565 | 194 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101762 | 11935 | 198 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101763 | 11878 | 188 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101764 | 11927 | 197 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101765 | 11845 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101766 | 11865 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101767 | 11551 | 197 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101768 | 11602 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101769 | 11661 | 197 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101770 | 11663 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101771 | 11597 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101772 | 11858 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101773 | 11795 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101774 | 11784 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101775 | 11743 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101776 | 11725 | 191 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101777 | 11467 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101778 | 11844 | 187 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101779 | 11552 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101780 | 11607 | 191 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101781 | 11786 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101782 | 11850 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101783 | 11793 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101784 | 11896 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101785 | 11728 | 191 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101786 | 11714 | 187 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101787 | 11574 | 191 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101788 | 11576 | 191 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101789 | 11674 | 197 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101790 | 11879 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101791 | 11982 | 197 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101792 | 11773 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101793 | 11815 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101794 | 11857 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101795 | 11775 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101796 | 11871 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101797 | 11671 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101798 | 11920 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101799 | 11736 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101800 | 11808 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101801 | 11497 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101802 | 11687 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101803 | 11564 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101804 | 11825 | 198 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101805 | 11851 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101806 | 11772 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101807 | 11552 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101808 | 11713 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101809 | 11550 | 194 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101810 | 11533 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101811 | 11671 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101812 | 11784 | 188 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101813 | 11764 | 194 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101814 | 11862 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101815 | 11804 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101816 | 11675 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101817 | 11759 | 194 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101818 | 11762 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101819 | 11544 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101820 | 11700 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101821 | 11659 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101822 | 11652 | 194 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101823 | 11665 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101824 | 11651 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101825 | 11930 | 197 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101826 | 11612 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101827 | 11937 | 191 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101828 | 11829 | 197 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101829 | 12001 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101830 | 11912 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101831 | 11844 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101832 | 11635 | 194 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101833 | 11958 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101834 | 11861 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101835 | 11619 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101836 | 11962 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101837 | 11783 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101838 | 11826 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101839 | 11552 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101840 | 11746 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101841 | 11647 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101842 | 11833 | 194 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101843 | 11600 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101844 | 11734 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101845 | 11968 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101846 | 11974 | 184 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101847 | 11961 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101848 | 11832 | 198 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101849 | 11624 | 188 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101850 | 11852 | 188 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101851 | 11638 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101852 | 11923 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101853 | 12100 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101854 | 11760 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101855 | 11941 | 185 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101856 | 12149 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101857 | 11896 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101858 | 11522 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101859 | 11871 | 187 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101860 | 11603 | 197 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101861 | 11757 | 191 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101862 | 11791 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101863 | 12019 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101864 | 11580 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101865 | 11700 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101866 | 11828 | 194 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101867 | 11671 | 198 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101868 | 11681 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101869 | 11778 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101870 | 11796 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101871 | 11658 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101872 | 11873 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101873 | 11641 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101874 | 11654 | 189 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101875 | 11738 | 196 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101876 | 11876 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101877 | 12028 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101878 | 11907 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101879 | 11976 | 187 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101880 | 11715 | 199 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101881 | 11772 | 198 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101882 | 11862 | 188 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101883 | 11636 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101884 | 11938 | 192 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101885 | 11639 | 198 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101886 | 11998 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101887 | 11639 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101888 | 11954 | 197 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101889 | 11898 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101890 | 11708 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101891 | 11849 | 190 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101892 | 11993 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101893 | 11802 | 194 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101894 | 12115 | 188 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101895 | 11927 | 195 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101896 | 11740 | 193 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101897 | 11967 | 194 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101898 | 11671 | 200 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101899 | 11696 | 194 | +
22.11.2023 | OOI101-1 | 101900 | 11535 | 188 | +