## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3344
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.11.2023 | OOM103 | V 120301 | 11910 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120302 | 12459 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120303 | 12190 | 96 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120304 | 12192 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120305 | 11926 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120306 | 12226 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120307 | 12003 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120308 | 12093 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120309 | 12018 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120310 | 12022 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120311 | 12171 | 96 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120312 | 12035 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120313 | 11769 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120314 | 12323 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120315 | 11911 | 94 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120316 | 11900 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120317 | 12048 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120318 | 11920 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120319 | 11835 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120320 | 11882 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120321 | 11876 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120322 | 11963 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120323 | 12252 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120324 | 11875 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120325 | 12131 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120326 | 11917 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120327 | 11773 | 96 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120328 | 11566 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120329 | 12066 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120330 | 12125 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120331 | 11099 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120332 | 11218 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120333 | 11326 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120334 | 11074 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120335 | 11894 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120336 | 11880 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120337 | 11330 | 94 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120338 | 11438 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120339 | 11127 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120340 | 11271 | 93 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120341 | 11293 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120342 | 11449 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120343 | 11809 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120344 | 12091 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120345 | 11754 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120346 | 11700 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120347 | 11858 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120348 | 11696 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120349 | 11843 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120350 | 11496 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120351 | 11945 | 96 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120352 | 11825 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120353 | 11887 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120354 | 11857 | 96 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120355 | 11499 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120356 | 11763 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120357 | 11850 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120358 | 11689 | 96 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120359 | 11719 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120360 | 11977 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120361 | 11711 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120362 | 12003 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120363 | 11959 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120364 | 11530 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120365 | 11802 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120366 | 11791 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120367 | 11634 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120368 | 12048 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120369 | 11940 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120370 | 11925 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120371 | 11663 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120372 | 11538 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120373 | 11924 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120374 | 11884 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120375 | 11735 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120376 | 11812 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120377 | 11935 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120378 | 11589 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120379 | 12008 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120380 | 11933 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120381 | 11748 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120382 | 11757 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120383 | 11645 | 96 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120384 | 11756 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120385 | 11700 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120386 | 11584 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120387 | 12108 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120388 | 11954 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120389 | 11706 | 95 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120390 | 11882 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120391 | 11808 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120392 | 12027 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120393 | 11735 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120394 | 11638 | 95 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120395 | 11943 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120396 | 11594 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120397 | 11609 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120398 | 11563 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120399 | 11693 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120400 | 12062 | 96 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120401 | 11717 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120402 | 11970 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120403 | 11766 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120404 | 11860 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120405 | 11790 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120406 | 11574 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120407 | 11657 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120408 | 11918 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120409 | 11922 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120410 | 11824 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120411 | 11770 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120412 | 11439 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120413 | 11891 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120414 | 11760 | 96 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120415 | 11619 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120416 | 11670 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120417 | 11439 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120418 | 11724 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120419 | 11853 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120420 | 11822 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120421 | 11783 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120422 | 11792 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120423 | 11931 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120424 | 11543 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120425 | 11675 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120426 | 11710 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120427 | 11836 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120428 | 11568 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120429 | 11709 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120430 | 11479 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120431 | 11693 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120432 | 11730 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120433 | 11887 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120434 | 11956 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120435 | 11978 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120436 | 11551 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120437 | 11873 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120438 | 12059 | 96 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120439 | 11662 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120440 | 11560 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120441 | 11601 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120442 | 11694 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120443 | 11655 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120444 | 11656 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120445 | 11889 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120446 | 12412 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120447 | 11906 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120448 | 11750 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120449 | 11838 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120450 | 11748 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120451 | 12052 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120452 | 11772 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120453 | 11659 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120454 | 12041 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120455 | 12503 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120456 | 11739 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120457 | 11778 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120458 | 11840 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120459 | 12510 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120460 | 11674 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120461 | 12050 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120462 | 11755 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120463 | 12016 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120464 | 12090 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120465 | 11728 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120466 | 11737 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120467 | 11661 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120468 | 12097 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120469 | 11670 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120470 | 11671 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120471 | 11596 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120472 | 11696 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120473 | 11766 | 95 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120474 | 11729 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120475 | 11549 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120476 | 11876 | 96 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120477 | 12018 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120478 | 11766 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120479 | 11843 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120480 | 11809 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120481 | 11549 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120482 | 11395 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120483 | 11446 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120484 | 12013 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120485 | 11775 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120486 | 11936 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120487 | 11811 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120488 | 12012 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120489 | 11932 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120490 | 11823 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120491 | 11685 | 100 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120492 | 11970 | 95 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120493 | 11777 | 97 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120494 | 11638 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120495 | 11683 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120496 | 11484 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120497 | 11908 | 98 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120498 | 11968 | 95 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120499 | 11929 | 99 | +
23.11.2023 | OOM103 | V 120500 | 11792 | 97 | +