## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3155
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149399 | 11279 | 30 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149400 | 11256 | 29 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149401 | 11389 | 31 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149402 | 11399 | 28 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149403 | 11523 | 28 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149404 | 11270 | 47 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149405 | 11247 | 32 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149406 | 11326 | 28 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149407 | 11293 | 32 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149408 | 11476 | 29 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149409 | 11545 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149410 | 11303 | 35 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149411 | 11303 | 34 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149412 | 11496 | 34 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149413 | 11530 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149414 | 11334 | 34 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149415 | 11285 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149416 | 11335 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149417 | 11275 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149418 | 11252 | 35 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149419 | 11260 | 50 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149420 | 11339 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149421 | 11360 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149422 | 11393 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149423 | 11362 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149424 | 11348 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149425 | 11533 | 39 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149426 | 11290 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149427 | 11321 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149428 | 11587 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149429 | 11285 | 42 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149430 | 11321 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149431 | 11540 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149432 | 11519 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149433 | 11550 | 42 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149434 | 11468 | 51 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149435 | 11421 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149436 | 11479 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149437 | 11277 | 31 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149438 | 11473 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149439 | 11532 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149440 | 11490 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149441 | 11522 | 39 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149442 | 11531 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149443 | 11389 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149444 | 11499 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149445 | 11538 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149446 | 11347 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149447 | 11286 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149448 | 11392 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149449 | 11418 | 33 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149450 | 11406 | 54 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149451 | 11467 | 39 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149452 | 11218 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149453 | 11430 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149454 | 11450 | 39 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149455 | 11284 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149456 | 11447 | 42 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149457 | 11562 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149458 | 11531 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149459 | 11369 | 41 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149460 | 11484 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149461 | 11336 | 32 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149462 | 11459 | 42 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149463 | 11319 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149464 | 11360 | 44 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149465 | 11625 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149466 | 11585 | 60 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149467 | 11456 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149468 | 11359 | 42 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149469 | 11375 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149470 | 11493 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149471 | 11568 | 41 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149472 | 11598 | 39 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149473 | 11488 | 43 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149474 | 11460 | 42 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149475 | 11659 | 42 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149476 | 11358 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149477 | 11405 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149478 | 11349 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149479 | 11562 | 44 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149480 | 11372 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149481 | 11638 | 56 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149482 | 11394 | 35 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149483 | 11275 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149484 | 11351 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149485 | 11479 | 33 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149486 | 11531 | 31 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149487 | 11307 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149488 | 11330 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149489 | 11446 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149490 | 11409 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149491 | 11383 | 34 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149492 | 11330 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149493 | 11501 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149494 | 11546 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149495 | 11478 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149496 | 11653 | 54 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149497 | 11479 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149498 | 11352 | 35 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149499 | 11442 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149500 | 11519 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149501 | 11456 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149502 | 11426 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149503 | 11296 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149504 | 11567 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149505 | 11415 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149506 | 11411 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149507 | 11449 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149508 | 11352 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149509 | 11294 | 41 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149510 | 11429 | 54 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149511 | 11489 | 42 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149512 | 11491 | 35 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149513 | 11388 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149514 | 12020 | 43 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149515 | 11323 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149516 | 11441 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149517 | 11473 | 39 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149518 | 11629 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149519 | 11605 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149520 | 11347 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149521 | 11514 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149522 | 11380 | 37 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149523 | 11575 | 38 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149524 | 11503 | 41 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149525 | 11497 | 44 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149526 | 11066 | 32 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149527 | 11570 | 40 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149528 | 12305 | 45 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149529 | 11512 | 36 | +
21.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149530 | 11336 | 39 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149531 | 11323 | 35 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149532 | 11486 | 33 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149533 | 11483 | 38 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149534 | 11555 | 39 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149535 | 11398 | 35 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149536 | 11451 | 34 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149537 | 11413 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149538 | 11568 | 32 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149539 | 11484 | 38 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149540 | 11352 | 36 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149541 | 11318 | 35 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149542 | 11232 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149543 | 11306 | 56 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149544 | 11463 | 40 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149545 | 11513 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149546 | 11414 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149547 | 11408 | 39 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149548 | 11442 | 39 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149549 | 11366 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149550 | 11337 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149551 | 11623 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149552 | 11431 | 34 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149553 | 11596 | 34 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149554 | 11511 | 39 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149555 | 11234 | 39 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149556 | 11468 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149557 | 10148 | 54 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149558 | 11279 | 38 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149559 | 11539 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149560 | 11417 | 35 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149561 | 11291 | 35 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149562 | 11322 | 35 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149563 | 11578 | 36 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149564 | 11329 | 40 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149565 | 11458 | 40 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149566 | 11476 | 36 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149567 | 11279 | 35 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149568 | 11496 | 41 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149569 | 11583 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149570 | 11443 | 42 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149571 | 11310 | 33 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149572 | 11062 | 50 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149573 | 11206 | 36 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149574 | 11213 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149575 | 11272 | 35 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149576 | 11310 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149577 | 11434 | 40 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149578 | 11509 | 41 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149579 | 11572 | 34 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149580 | 11392 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149581 | 11357 | 37 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149582 | 11318 | 34 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149583 | 11404 | 39 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149584 | 11391 | 33 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149585 | 11348 | 45 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149586 | 11561 | 36 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149587 | 11411 | 55 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149588 | 11378 | 38 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149589 | 11140 | 35 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149590 | 11248 | 38 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149591 | 11458 | 41 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149592 | 11598 | 40 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149593 | 11464 | 44 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149594 | 11472 | 40 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149595 | 11462 | 40 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149596 | 11348 | 35 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149597 | 11502 | 38 | +
22.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149598 | 11445 | 35 | +