## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3428
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.11.2023 | OOD103 | SR 100701 | 11004 | 32 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100702 | 11645 | 36 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100703 | 11437 | 38 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100704 | 11399 | 37 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100705 | 11300 | 33 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100706 | 10982 | 34 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100707 | 11307 | 39 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100708 | 11476 | 34 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100709 | 11201 | 37 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100710 | 11289 | 36 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100711 | 11114 | 35 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100712 | 11337 | 34 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100713 | 11234 | 38 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100714 | 11452 | 33 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100715 | 11161 | 54 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100716 | 11449 | 33 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100717 | 11600 | 38 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100718 | 11354 | 33 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100719 | 11497 | 34 | +
24.11.2023 | OOD103 | SR 100720 | 11381 | 33 | +