## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3373
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.11.2023 | OOA101-V | 102951 | 11730 | 1 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102952 | 11590 | 13 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102953 | 11601 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102954 | 11890 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102955 | 11710 | 15 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102956 | 11866 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102957 | 11463 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102958 | 11486 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102959 | 11580 | 22 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102960 | 11689 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102961 | 11825 | 13 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102962 | 11675 | 20 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102963 | 11513 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102964 | 11778 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102965 | 11597 | 31 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102966 | 11686 | 16 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102967 | 11764 | 2 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102968 | 11802 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102969 | 11610 | 16 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102970 | 11470 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102971 | 11797 | 21 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102972 | 11492 | 20 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102973 | 11560 | 15 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102974 | 11717 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102975 | 11760 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102976 | 11348 | 16 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102977 | 11797 | 15 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102978 | 11451 | 21 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102979 | 11335 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102980 | 11514 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102981 | 11757 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102982 | 11573 | 16 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102983 | 11373 | 3 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102984 | 11445 | 23 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102985 | 11370 | 16 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102986 | 11525 | 20 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102987 | 11697 | 19 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102988 | 11603 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102989 | 11275 | 16 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102990 | 11550 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102991 | 11372 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102992 | 11529 | 16 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102993 | 11447 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102994 | 11435 | 20 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102995 | 11303 | 15 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102996 | 11697 | 1 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102997 | 11583 | 12 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102998 | 11415 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 102999 | 11408 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103000 | 11675 | 19 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103001 | 11514 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103002 | 11241 | 15 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103003 | 11226 | 15 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103004 | 11595 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103005 | 11676 | 21 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103006 | 11649 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103007 | 11428 | 20 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103008 | 11401 | 19 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103009 | 11488 | 16 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103010 | 11273 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103011 | 11514 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103012 | 11808 | 1 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103013 | 11771 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103014 | 11997 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103015 | 11618 | 15 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103016 | 11446 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103017 | 11861 | 23 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103018 | 11346 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103019 | 11520 | 16 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103020 | 11783 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103021 | 11487 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103022 | 11586 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103023 | 11464 | 20 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103024 | 11557 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103025 | 11604 | 16 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103026 | 11434 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103027 | 11410 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103028 | 11897 | 1 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103029 | 11830 | 15 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103030 | 11414 | 16 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103031 | 11478 | 20 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103032 | 11726 | 19 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103033 | 11730 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103034 | 11584 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103035 | 11647 | 15 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103036 | 11462 | 18 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103037 | 11403 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103038 | 11390 | 13 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103039 | 11556 | 21 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103040 | 11486 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103041 | 11363 | 15 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103042 | 11277 | 15 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103043 | 11660 | 15 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103044 | 11734 | 10 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103045 | 11506 | 17 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103046 | 11552 | 23 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103047 | 11285 | 20 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103048 | 11616 | 20 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103049 | 11533 | 14 | +
28.11.2023 | OOA101-V | 103050 | 11414 | 15 | +