## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3398
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.11.2023 | OOD103 | 312 153968 | 11786 | 13 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153969 | 11280 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153970 | 11366 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153971 | 11236 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153972 | 11508 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153973 | 11289 | 17 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153974 | 11280 | 17 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153975 | 11212 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153976 | 11544 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153977 | 11340 | 15 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153978 | 11391 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153979 | 11372 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153980 | 11412 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153981 | 11270 | 16 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153982 | 11146 | 6 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153983 | 11305 | 15 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153984 | 11474 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153985 | 11208 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153986 | 11020 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153987 | 11342 | 17 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153988 | 11115 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153989 | 11724 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153990 | 11590 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153991 | 11286 | 16 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153992 | 11570 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153993 | 11337 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153994 | 11251 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153995 | 11268 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153996 | 10422 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153997 | 11326 | 18 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153998 | 11250 | 15 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 153999 | 11370 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154000 | 11551 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154001 | 11046 | 18 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154002 | 11085 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154003 | 11281 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154004 | 11172 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154005 | 11669 | 42 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154006 | 11196 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154007 | 11237 | 29 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154008 | 11274 | 15 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154009 | 11327 | 8 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154010 | 11438 | 17 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154011 | 11107 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154012 | 11783 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154013 | 11695 | 29 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154014 | 11351 | 29 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154015 | 11458 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154016 | 11446 | 32 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154017 | 11568 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154018 | 11483 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154019 | 11509 | 8 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154020 | 11343 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154021 | 11514 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154022 | 11562 | 29 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154023 | 11455 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154024 | 11269 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154025 | 11338 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154026 | 11367 | 31 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154027 | 11501 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154028 | 11239 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154029 | 11561 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154030 | 11375 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154031 | 11400 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154032 | 11403 | 16 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154033 | 11289 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154034 | 11698 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154035 | 11445 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154036 | 11473 | 30 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154037 | 11421 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154038 | 11216 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154039 | 11315 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154040 | 11625 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154041 | 11481 | 35 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154042 | 11432 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154043 | 11351 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154044 | 11384 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154045 | 11409 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154046 | 11363 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154047 | 11504 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154048 | 11419 | 9 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154049 | 11237 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154050 | 11560 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154051 | 11559 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154052 | 11245 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154053 | 11424 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154054 | 11372 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154055 | 11582 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154056 | 11435 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154057 | 11386 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154058 | 11448 | 31 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154059 | 11281 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154060 | 11369 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154061 | 11320 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154062 | 11233 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154063 | 11308 | 9 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154064 | 11662 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154065 | 11446 | 50 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154066 | 11362 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154067 | 11473 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154068 | 11403 | 29 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154069 | 11322 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154070 | 11321 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154071 | 11332 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154072 | 11382 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154073 | 11349 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154074 | 11389 | 33 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154075 | 11373 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154076 | 11406 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154077 | 11525 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154078 | 11569 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154079 | 11355 | 13 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154080 | 11299 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154081 | 11534 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154082 | 11655 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154083 | 11482 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154084 | 11457 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154085 | 11088 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154086 | 11485 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154087 | 11687 | 30 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154088 | 11327 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154089 | 11465 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154090 | 11576 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154091 | 11558 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154092 | 11479 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154093 | 11495 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154094 | 11567 | 10 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154095 | 11475 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154096 | 11506 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154097 | 11290 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154098 | 11276 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154099 | 11490 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154100 | 11227 | 17 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154101 | 11656 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154102 | 11412 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154103 | 11477 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154104 | 11468 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154105 | 11518 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154106 | 11560 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154107 | 11407 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154108 | 11453 | 11 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154109 | 11470 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154110 | 11581 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154111 | 11350 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154112 | 11216 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154113 | 11541 | 31 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154114 | 12188 | 12 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154115 | 11073 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154116 | 11322 | 33 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154117 | 11491 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154118 | 11376 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154119 | 11212 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154120 | 11098 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154121 | 10945 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154122 | 11208 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154123 | 11281 | 17 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154124 | 11447 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154125 | 11172 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154126 | 11398 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154127 | 11281 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154128 | 11399 | 10 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154129 | 11526 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154130 | 11506 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154131 | 11245 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154132 | 11383 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154133 | 11381 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154134 | 11177 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154135 | 11068 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154136 | 11521 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154137 | 11492 | 30 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154138 | 11251 | 18 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154139 | 11221 | 29 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154140 | 11353 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154141 | 11092 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154142 | 11332 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154143 | 11493 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154144 | 11186 | 8 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154145 | 11624 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154146 | 11470 | 31 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154147 | 11179 | 30 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154148 | 11199 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154149 | 11324 | 46 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154150 | 11289 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154151 | 11250 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154152 | 11421 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154153 | 11376 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154154 | 11412 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154155 | 11181 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154156 | 11252 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154157 | 11229 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154158 | 11148 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154159 | 11390 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154160 | 11396 | 7 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154161 | 11513 | 29 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154162 | 11412 | 35 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154163 | 11288 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154164 | 11182 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154165 | 11142 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154166 | 11280 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154167 | 11164 | 28 | +