## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3367
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.11.2023 | OOD103 | 312 154168 | 11518 | 7 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154169 | 11353 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154170 | 11206 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154171 | 11420 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154172 | 12096 | 39 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154173 | 11166 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154174 | 11156 | 17 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154175 | 11459 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154176 | 11513 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154177 | 11283 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154178 | 11400 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154179 | 11165 | 39 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154180 | 11397 | 30 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154181 | 11197 | 34 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154182 | 11324 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154183 | 11286 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154184 | 11288 | 11 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154185 | 11325 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154186 | 11272 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154187 | 11575 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154188 | 11407 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154189 | 11203 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154190 | 11217 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154191 | 11360 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154192 | 11453 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154193 | 11557 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154194 | 11472 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154195 | 11202 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154196 | 11352 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154197 | 11465 | 11 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154198 | 11411 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154199 | 11358 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154200 | 11282 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154201 | 11499 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154202 | 11398 | 31 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154203 | 11410 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154204 | 11413 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154205 | 11486 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154206 | 11132 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154207 | 11397 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154208 | 11302 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154209 | 11443 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154210 | 11436 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154211 | 11361 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154212 | 11365 | 9 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154213 | 11293 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154214 | 11498 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154215 | 11307 | 31 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154216 | 11516 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154217 | 11236 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154218 | 11535 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154219 | 11400 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154220 | 11497 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154221 | 11538 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154222 | 11582 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154223 | 11460 | 36 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154224 | 11296 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154225 | 11663 | 29 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154226 | 11540 | 9 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154227 | 11425 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154228 | 11247 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154229 | 11605 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154230 | 11201 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154231 | 11342 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154232 | 11260 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154233 | 11425 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154234 | 11389 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154235 | 11364 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154236 | 11202 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154237 | 11242 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154238 | 11291 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154239 | 11337 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154240 | 11459 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154241 | 11318 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154242 | 11609 | 13 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154243 | 11404 | 29 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154244 | 11705 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154245 | 11545 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154246 | 11348 | 30 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154247 | 11484 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154248 | 11531 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154249 | 11383 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154250 | 11565 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154251 | 11242 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154252 | 11468 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154253 | 11332 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154254 | 11494 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154255 | 11444 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154256 | 11664 | 11 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154257 | 11433 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154258 | 11356 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154259 | 11441 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154260 | 11322 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154261 | 11263 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154262 | 11310 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154263 | 11524 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154264 | 11557 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154265 | 11501 | 17 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154266 | 11610 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | 312 154267 | 11461 | 21 | +