## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3175
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.11.2023 | OOD103 | D 113058 | 11426 | 12 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113059 | 11638 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113060 | 11532 | 18 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113061 | 11456 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113062 | 11292 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113063 | 11567 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113064 | 11466 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113065 | 11899 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113066 | 11628 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113067 | 11407 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113068 | 11358 | 16 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113069 | 11324 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113070 | 11520 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113071 | 11423 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113072 | 11420 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113073 | 11462 | 8 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113074 | 11177 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113075 | 11322 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113076 | 11439 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113077 | 11174 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113078 | 11286 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113079 | 11281 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113080 | 11155 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113081 | 11300 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113082 | 11300 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113083 | 11430 | 18 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113084 | 11271 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113085 | 11554 | 9 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113086 | 11380 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113087 | 11663 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113088 | 11417 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113089 | 11462 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113090 | 11593 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113091 | 11330 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113092 | 11430 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113093 | 11394 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113094 | 11446 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113095 | 11351 | 28 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113096 | 11364 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113097 | 11354 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113098 | 11306 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113099 | 11606 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113100 | 11288 | 9 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113101 | 11233 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113102 | 11330 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113103 | 11469 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113104 | 11409 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113105 | 11476 | 29 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113106 | 11453 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113107 | 11284 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113108 | 10434 | 16 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113109 | 11362 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113110 | 11325 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113111 | 11388 | 32 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113112 | 11475 | 9 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113113 | 11284 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113114 | 11506 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113115 | 11388 | 30 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113116 | 11475 | 16 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113117 | 11446 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113118 | 11275 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113119 | 11417 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113120 | 11545 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113121 | 11587 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113122 | 11512 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113123 | 11372 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113124 | 11329 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113125 | 11628 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113126 | 11474 | 5 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113127 | 11636 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113128 | 11604 | 17 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113129 | 11357 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113130 | 11270 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113131 | 11543 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113132 | 11190 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113133 | 11283 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113134 | 11388 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113135 | 11299 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113136 | 11593 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113137 | 11476 | 26 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113138 | 11373 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113139 | 11464 | 8 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113140 | 11245 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113141 | 11477 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113142 | 11648 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113143 | 11257 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113144 | 11668 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113145 | 11244 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113146 | 11583 | 23 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113147 | 11356 | 27 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113148 | 11533 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113149 | 11543 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113150 | 11506 | 24 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113151 | 11213 | 22 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113152 | 11187 | 19 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113153 | 11065 | 5 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113154 | 11362 | 20 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113155 | 11625 | 25 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113156 | 11722 | 21 | +
28.11.2023 | OOD103 | D 113157 | 11400 | 24 | +