## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3311
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.11.2023 | OOA101-V | D 110120 | 11230 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110121 | 11653 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110122 | 11799 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110123 | 11540 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110124 | 11487 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110125 | 11204 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110126 | 11316 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110127 | 11515 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110128 | 11663 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110129 | 11510 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110130 | 11480 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110131 | 11488 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110132 | 11280 | 21 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110133 | 11397 | 14 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110134 | 11293 | 10 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110135 | 11524 | 1 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110136 | 11632 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110137 | 11588 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110138 | 11639 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110139 | 11604 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110140 | 11434 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110141 | 11565 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110142 | 11432 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110143 | 11649 | 22 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110144 | 11357 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110145 | 11733 | 10 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110146 | 11551 | 21 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110147 | 11572 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110148 | 11268 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110149 | 11688 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110150 | 11583 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110151 | 11523 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110152 | 11246 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110153 | 11328 | 18 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110154 | 11548 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110155 | 11378 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110156 | 11415 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110157 | 11366 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110158 | 11504 | 20 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110159 | 11755 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110160 | 11570 | 9 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110161 | 11604 | 19 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110162 | 11373 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110163 | 11274 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110164 | 11327 | 19 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110165 | 10632 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110166 | 11321 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110167 | 11460 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110168 | 11500 | 18 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110169 | 11518 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110170 | 11309 | 20 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110171 | 11511 | 21 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110172 | 11107 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110173 | 11483 | 14 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110174 | 11238 | 18 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110175 | 11639 | 9 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110176 | 11542 | 20 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110177 | 11383 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110178 | 11210 | 22 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110179 | 11809 | 4 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110180 | 11490 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110181 | 11403 | 10 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110182 | 11423 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110183 | 11365 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110184 | 11300 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110185 | 11557 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110186 | 11347 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110187 | 11667 | 19 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110188 | 11444 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110189 | 11781 | 10 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110190 | 11418 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110191 | 11600 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110192 | 11293 | 19 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110193 | 11417 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110194 | 11618 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110195 | 11520 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110196 | 11380 | 14 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110197 | 11479 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110198 | 11485 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110199 | 11580 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110200 | 11421 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110201 | 11737 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110202 | 11509 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110203 | 11397 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110204 | 11284 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110205 | 11559 | 19 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110206 | 11409 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110207 | 11560 | 0 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110208 | 11421 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110209 | 11770 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110210 | 11628 | 23 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110211 | 11623 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110212 | 11759 | 19 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110213 | 11511 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110214 | 11749 | 14 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110215 | 11677 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110216 | 11845 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110217 | 11931 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110218 | 11472 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110219 | 11511 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110220 | 11865 | 0 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110221 | 11817 | 14 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110222 | 11807 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110223 | 11804 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110224 | 11472 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110225 | 11969 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110226 | 11400 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110227 | 11635 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110228 | 11520 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110229 | 11765 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110230 | 11802 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110231 | 11566 | 19 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110232 | 11646 | 17 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110233 | 11761 | 19 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110234 | 11628 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110235 | 11378 | 16 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110236 | 12000 | 5 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110237 | 11681 | 14 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110238 | 11606 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110239 | 11447 | 14 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110240 | 11664 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110241 | 11343 | 8 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110242 | 11240 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110243 | 11251 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110244 | 12173 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110245 | 11973 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110246 | 11307 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110247 | 11577 | 15 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110248 | 11827 | 10 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110249 | 11898 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110250 | 11704 | 9 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110251 | 11241 | 10 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110252 | 11286 | 1 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110253 | 11431 | 10 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110254 | 11327 | 6 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110255 | 11591 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110256 | 11101 | 13 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110257 | 11242 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110258 | 11532 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110259 | 10947 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110260 | 11625 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110261 | 11286 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110262 | 11679 | 9 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110263 | 11021 | 10 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110264 | 11228 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110265 | 11165 | 11 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110266 | 12484 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110267 | 11210 | 12 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110268 | 11112 | 9 | +
29.11.2023 | OOA101-V | D 110269 | 11371 | 14 | +