## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3248
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149599 | 11461 | 42 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149600 | 11454 | 45 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149601 | 11592 | 39 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149602 | 11575 | 41 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149603 | 11553 | 41 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149604 | 11555 | 47 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149605 | 11530 | 39 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149606 | 11761 | 43 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149607 | 11586 | 44 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149608 | 11513 | 46 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149609 | 11543 | 35 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149610 | 11711 | 55 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149611 | 11586 | 47 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149612 | 11582 | 37 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149613 | 11404 | 50 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149614 | 11507 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149615 | 11326 | 51 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149616 | 11439 | 50 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149617 | 11648 | 43 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149618 | 11418 | 59 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149619 | 11427 | 39 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149620 | 11620 | 46 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149621 | 11521 | 45 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149622 | 11406 | 46 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149623 | 11431 | 45 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149624 | 11595 | 46 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149625 | 11519 | 47 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149626 | 11356 | 45 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149627 | 11513 | 45 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149628 | 11677 | 51 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149629 | 11612 | 51 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149630 | 11346 | 47 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149631 | 11591 | 48 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149632 | 11329 | 49 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149633 | 11475 | 48 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149634 | 11700 | 50 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149635 | 11586 | 37 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149636 | 11371 | 51 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149637 | 11517 | 39 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149638 | 11456 | 45 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149639 | 11373 | 27 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149640 | 11533 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149641 | 11642 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149642 | 11553 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149643 | 11446 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149644 | 11681 | 33 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149645 | 11675 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149646 | 11286 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149647 | 11390 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149648 | 11401 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149649 | 11440 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149650 | 11488 | 26 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149651 | 11438 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149652 | 11493 | 26 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149653 | 11508 | 26 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149654 | 11444 | 25 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149655 | 11425 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149656 | 11384 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149657 | 11595 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149658 | 11402 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149659 | 11524 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149660 | 11487 | 34 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149661 | 11591 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149662 | 11721 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149663 | 11553 | 33 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149664 | 11602 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149665 | 11413 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149666 | 11669 | 33 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149667 | 11695 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149668 | 11704 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149669 | 11597 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149670 | 11684 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149671 | 11459 | 36 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149672 | 11711 | 36 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149673 | 11453 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149674 | 11474 | 42 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149675 | 11590 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149676 | 11579 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149677 | 11404 | 34 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149678 | 11589 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149679 | 11415 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149680 | 11585 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149681 | 11665 | 33 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149682 | 11290 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149683 | 11638 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149684 | 11343 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149685 | 11527 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149686 | 11727 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149687 | 11569 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149688 | 11492 | 33 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149689 | 11671 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149690 | 11585 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149691 | 11563 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149692 | 11691 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149693 | 11561 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149694 | 11651 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149695 | 11677 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149696 | 11660 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149697 | 11676 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149698 | 11521 | 27 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149699 | 11433 | 35 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149700 | 11468 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149701 | 11662 | 34 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149702 | 11608 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149703 | 11584 | 35 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149704 | 11615 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149705 | 11635 | 27 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149706 | 11667 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149707 | 11638 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149708 | 11374 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149709 | 11622 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149710 | 11493 | 27 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149711 | 11464 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149712 | 11370 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149713 | 11436 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149714 | 11610 | 34 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149715 | 11418 | 42 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149716 | 11415 | 27 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149717 | 11445 | 24 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149718 | 11556 | 39 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149719 | 11347 | 27 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149720 | 11716 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149721 | 11422 | 36 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149722 | 11712 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149723 | 11531 | 25 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149724 | 11487 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149725 | 11375 | 37 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149726 | 11660 | 25 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149727 | 11526 | 46 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149728 | 11656 | 34 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149729 | 11680 | 35 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149730 | 11594 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149731 | 11818 | 23 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149732 | 11551 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149733 | 11516 | 33 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149734 | 11754 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149735 | 11477 | 27 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149736 | 11797 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149737 | 11466 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149738 | 11766 | 45 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149739 | 11679 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149740 | 11710 | 27 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149741 | 11727 | 27 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149742 | 11588 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149743 | 11509 | 34 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149744 | 11573 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149745 | 11809 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149746 | 11619 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149747 | 11322 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149748 | 11370 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149749 | 11565 | 32 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149750 | 11505 | 33 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149751 | 11679 | 33 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149752 | 11484 | 47 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149753 | 11594 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149754 | 11662 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149755 | 11710 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149756 | 11619 | 34 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149757 | 11475 | 29 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149758 | 11684 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149759 | 11705 | 28 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149760 | 11441 | 30 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149761 | 11326 | 31 | +
29.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149762 | 11567 | 36 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149763 | 11425 | 14 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149764 | 11425 | 30 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149765 | 11738 | 31 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149766 | 11465 | 30 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149767 | 11575 | 29 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149768 | 11553 | 29 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149769 | 11412 | 23 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149770 | 11622 | 30 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149771 | 11696 | 29 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149772 | 11404 | 33 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149773 | 11354 | 26 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149774 | 11417 | 40 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149775 | 11619 | 35 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149776 | 11488 | 34 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149777 | 11711 | 15 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149778 | 11618 | 30 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149779 | 11780 | 35 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149780 | 11603 | 29 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149781 | 11544 | 36 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149782 | 11510 | 38 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149783 | 11670 | 31 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149784 | 11612 | 37 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149785 | 11426 | 36 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149786 | 11614 | 35 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149787 | 11647 | 37 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149788 | 11383 | 36 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149789 | 11627 | 35 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149790 | 11606 | 35 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149791 | 11518 | 34 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149792 | 11308 | 30 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149793 | 11443 | 17 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149794 | 11545 | 38 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149795 | 11491 | 30 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149796 | 11368 | 29 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149797 | 11523 | 35 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149798 | 11488 | 31 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149799 | 11571 | 35 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149800 | 11547 | 33 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149801 | 11692 | 39 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149802 | 11543 | 38 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149803 | 11632 | 40 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149804 | 11462 | 33 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149805 | 11349 | 33 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149806 | 11294 | 35 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149807 | 11380 | 31 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149808 | 11602 | 17 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149809 | 11470 | 34 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149810 | 11419 | 28 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149811 | 11493 | 33 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149812 | 11428 | 26 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149813 | 11704 | 28 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149814 | 11641 | 34 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149815 | 11409 | 37 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149816 | 11661 | 34 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149817 | 11491 | 28 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149818 | 11557 | 29 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149819 | 11774 | 36 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149820 | 11495 | 36 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149821 | 11414 | 33 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149822 | 11478 | 34 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149823 | 11612 | 15 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149824 | 11427 | 22 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149825 | 11492 | 30 | +
01.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149826 | 11623 | 27 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149827 | 11633 | 57 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149828 | 11657 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149829 | 11675 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149830 | 11673 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149831 | 11471 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149832 | 11512 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149833 | 11578 | 44 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149834 | 11747 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149835 | 11684 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149836 | 11712 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149837 | 11761 | 44 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149838 | 11571 | 45 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149839 | 11778 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149840 | 11624 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149841 | 11777 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149842 | 11760 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149843 | 11867 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149844 | 11559 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149845 | 11679 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149846 | 11737 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149847 | 11853 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149848 | 11710 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149849 | 11703 | 43 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149850 | 11707 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149851 | 11751 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149852 | 11523 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149853 | 11768 | 44 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149854 | 11871 | 48 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149855 | 11577 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149856 | 11886 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149857 | 11762 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149858 | 11854 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149859 | 11683 | 43 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149860 | 11898 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149861 | 11867 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149862 | 11707 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149863 | 11676 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149864 | 11582 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149865 | 11707 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149866 | 11856 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149867 | 11841 | 46 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149868 | 11708 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149869 | 11713 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149870 | 11938 | 49 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149871 | 11761 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149872 | 11589 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149873 | 11637 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149874 | 11746 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149875 | 11944 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149876 | 11835 | 47 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149877 | 11883 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149878 | 12014 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149879 | 11663 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149880 | 11894 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149881 | 11669 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149882 | 11850 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149883 | 11888 | 30 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149884 | 11680 | 29 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149885 | 12065 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149886 | 11827 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149887 | 11806 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149888 | 11669 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149889 | 11938 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149890 | 11877 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149891 | 11746 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149892 | 11743 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149893 | 11689 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149894 | 11901 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149895 | 11855 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149896 | 11715 | 53 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149897 | 11964 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149898 | 11581 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149899 | 11867 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149900 | 11823 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149901 | 11846 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149902 | 11732 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149903 | 11757 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149904 | 11938 | 45 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149905 | 11963 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149906 | 12006 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149907 | 11659 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149908 | 11925 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149909 | 11661 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149910 | 11765 | 46 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149911 | 11944 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149912 | 11710 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149913 | 11916 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149914 | 11741 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149915 | 11944 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149916 | 11868 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149917 | 11692 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149918 | 12015 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149919 | 11743 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149920 | 11822 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149921 | 11903 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149922 | 11737 | 50 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149923 | 11151 | 43 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149924 | 11800 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149925 | 11610 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149926 | 11687 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149927 | 11834 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149928 | 11757 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149929 | 11906 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149930 | 11659 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149931 | 11783 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149932 | 11810 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149933 | 11646 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149934 | 11694 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149935 | 11939 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149936 | 11529 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149937 | 11776 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149938 | 11894 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149939 | 11817 | 53 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149940 | 11455 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149941 | 11816 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149942 | 11682 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149943 | 11696 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149944 | 11634 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149945 | 11683 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149946 | 11690 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149947 | 11696 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149948 | 11863 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149949 | 11492 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149950 | 11715 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149951 | 11759 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149952 | 11785 | 46 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149953 | 11688 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149954 | 11757 | 49 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149955 | 11611 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149956 | 11582 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149957 | 11833 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149958 | 11714 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149959 | 11614 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149960 | 11903 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149961 | 11666 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149962 | 11711 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149963 | 11679 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149964 | 11689 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149965 | 11602 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149966 | 11844 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149967 | 11667 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149968 | 11904 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149969 | 11644 | 46 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149970 | 11636 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149971 | 11800 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149972 | 11749 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149973 | 11804 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149974 | 11599 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149975 | 11727 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149976 | 11466 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149977 | 11590 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149978 | 11563 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149979 | 11646 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149980 | 11688 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149981 | 11555 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149982 | 11664 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149983 | 11717 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149984 | 11823 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149985 | 11716 | 48 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149986 | 11756 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149987 | 11644 | 30 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149988 | 11862 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149989 | 11597 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149990 | 11806 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149991 | 11818 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149992 | 11604 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149993 | 11613 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149994 | 11831 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149995 | 11648 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149996 | 11673 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149997 | 11803 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149998 | 11601 | 30 | +