## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3157
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.12.2023 | OOD103 | D 113158 | 11640 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113159 | 11324 | 27 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113160 | 11079 | 20 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113161 | 11225 | 25 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113162 | 11277 | 22 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113163 | 11615 | 28 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113164 | 11345 | 24 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113165 | 11329 | 26 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113166 | 11362 | 24 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113167 | 11208 | 22 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113168 | 11537 | 30 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113169 | 11264 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113170 | 11446 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113171 | 11320 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113172 | 11540 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113173 | 11512 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113174 | 11517 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113175 | 11564 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113176 | 11505 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113177 | 11277 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113178 | 11494 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113179 | 11523 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113180 | 11409 | 49 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113181 | 11217 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113182 | 11430 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113183 | 11183 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113184 | 11256 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113185 | 11377 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113186 | 11361 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113187 | 11335 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113188 | 11427 | 47 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113189 | 11641 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113190 | 11537 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113191 | 11609 | 59 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113192 | 11635 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113193 | 11283 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113194 | 11420 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113195 | 11483 | 52 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113196 | 11518 | 60 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113197 | 11465 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113198 | 11690 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113199 | 11676 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113200 | 11538 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113201 | 11372 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113202 | 11315 | 44 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113203 | 11470 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113204 | 11436 | 45 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113205 | 11622 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113206 | 11508 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113207 | 11567 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113208 | 11415 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113209 | 11291 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113210 | 11431 | 48 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113211 | 11774 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113212 | 11537 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113213 | 11444 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113214 | 11491 | 51 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113215 | 11545 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113216 | 11435 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113217 | 11644 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113218 | 12131 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113219 | 11312 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113220 | 11279 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113221 | 11605 | 46 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113222 | 11262 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113223 | 11451 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113224 | 11354 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113225 | 11826 | 49 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113226 | 11481 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113227 | 11469 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113228 | 11311 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113229 | 11247 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113230 | 11492 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113231 | 11419 | 43 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113232 | 11647 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113233 | 11558 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113234 | 11732 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113235 | 11363 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113236 | 11342 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113237 | 11623 | 43 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113238 | 11460 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113239 | 11631 | 50 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113240 | 11288 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113241 | 11327 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113242 | 11339 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113243 | 11469 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113244 | 11399 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113245 | 11476 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113246 | 11619 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113247 | 11542 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113248 | 11598 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113249 | 11501 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113250 | 11379 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113251 | 11251 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113252 | 11281 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113253 | 11602 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113254 | 11553 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113255 | 11504 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113256 | 11476 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113257 | 11268 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113258 | 11391 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113259 | 11455 | 28 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113260 | 11401 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113261 | 11373 | 26 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113262 | 11494 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113263 | 11339 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113264 | 11376 | 47 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113265 | 11487 | 28 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113266 | 11390 | 29 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113267 | 11656 | 72 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113268 | 11239 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113269 | 11433 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113270 | 11116 | 29 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113271 | 11626 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113272 | 11480 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113273 | 11151 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113274 | 11297 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113275 | 11434 | 30 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113276 | 11147 | 45 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113277 | 11227 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113278 | 11648 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113279 | 11272 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113280 | 11484 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113281 | 11739 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113282 | 11450 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113283 | 11225 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113284 | 11416 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113285 | 11595 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113286 | 11390 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113287 | 11492 | 27 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113288 | 11426 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113289 | 11387 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113290 | 11687 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113291 | 11387 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113292 | 11552 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113293 | 11504 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113294 | 11592 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113295 | 11527 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113296 | 11257 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113297 | 11485 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113298 | 11419 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113299 | 11374 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113300 | 11419 | 30 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113301 | 11499 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113302 | 11531 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113303 | 11545 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113304 | 11533 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113305 | 11394 | 30 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113306 | 11758 | 46 | +
04.12.2023 | OOD103 | D 113307 | 11400 | 34 | +