## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2156
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.12.2023 | OOD103 | 312 154268 | 11266 | 45 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154269 | 11397 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154270 | 11078 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154271 | 11509 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154272 | 11261 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154273 | 11453 | 45 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154274 | 11420 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154275 | 11403 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154276 | 11752 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154277 | 11712 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154278 | 11568 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154279 | 11292 | 30 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154280 | 11495 | 46 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154281 | 11647 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154282 | 11553 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154283 | 11497 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154284 | 11427 | 49 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154285 | 11493 | 30 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154286 | 11616 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154287 | 11394 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154288 | 11351 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154289 | 11666 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154290 | 11568 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154291 | 11531 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154292 | 11514 | 29 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154293 | 11689 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154294 | 11531 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154295 | 11631 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154296 | 11403 | 25 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154297 | 11548 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154298 | 11277 | 56 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154299 | 11457 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154300 | 11469 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154301 | 10856 | 30 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154302 | 11604 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154303 | 11501 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154304 | 11413 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154305 | 11354 | 30 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154306 | 11399 | 43 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154307 | 11388 | 51 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154308 | 11295 | 28 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154309 | 11625 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154310 | 11356 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154311 | 11336 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154312 | 11474 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154313 | 11271 | 29 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154314 | 11418 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154315 | 11346 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154316 | 11215 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154317 | 11475 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154318 | 11754 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154319 | 11306 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154320 | 11399 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154321 | 11410 | 49 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154322 | 11393 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154323 | 11633 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154324 | 11390 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154325 | 11424 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154326 | 11375 | 29 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154327 | 11471 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154328 | 11336 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154329 | 11271 | 28 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154330 | 11138 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154331 | 11617 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154332 | 11287 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154333 | 11387 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154334 | 11476 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154335 | 11489 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154336 | 11305 | 51 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154337 | 11545 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154338 | 11550 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154339 | 11504 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154340 | 11580 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154341 | 11524 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154342 | 11301 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154343 | 11479 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154344 | 11471 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154345 | 11376 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154346 | 11437 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154347 | 11381 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154348 | 11291 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154349 | 11350 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154350 | 11433 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154351 | 11482 | 55 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154352 | 11534 | 44 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154353 | 11515 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154354 | 11297 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154355 | 10888 | 55 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154356 | 11279 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154357 | 11406 | 46 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154358 | 11601 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154359 | 11498 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154360 | 11406 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154361 | 11540 | 46 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154362 | 11636 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154363 | 11528 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154364 | 11446 | 44 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154365 | 11215 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154366 | 11526 | 51 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154367 | 11416 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154368 | 11423 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154369 | 11417 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154370 | 11359 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154371 | 11684 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154372 | 11312 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154373 | 11566 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154374 | 11513 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154375 | 11508 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154376 | 11533 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154377 | 11501 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154378 | 11680 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154379 | 11428 | 44 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154380 | 11514 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154381 | 11606 | 49 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154382 | 11552 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154383 | 11431 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154384 | 11643 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154385 | 12049 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154386 | 11588 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154387 | 11565 | 30 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154388 | 11578 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154389 | 11348 | 28 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154390 | 11355 | 28 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154391 | 11370 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154392 | 11922 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154393 | 11709 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154394 | 11336 | 30 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154395 | 11502 | 28 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154396 | 11579 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154397 | 11789 | 47 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154398 | 11578 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154399 | 11831 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154400 | 11741 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154401 | 11869 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154402 | 11570 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154403 | 11524 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154404 | 11417 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154405 | 11367 | 46 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154406 | 11401 | 54 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154407 | 11571 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154408 | 11443 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154409 | 11463 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154410 | 11356 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154411 | 11402 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154412 | 11465 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154413 | 11426 | 50 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154414 | 11577 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154415 | 11530 | 42 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154416 | 11439 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154417 | 11257 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154418 | 11929 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154419 | 11163 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154420 | 11162 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154421 | 11310 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154422 | 11546 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154423 | 11293 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154424 | 11156 | 27 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154425 | 11457 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154426 | 11531 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154427 | 11401 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154428 | 11334 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154429 | 11409 | 53 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154430 | 11620 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154431 | 11584 | 32 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154432 | 11747 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154433 | 11456 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154434 | 11568 | 38 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154435 | 11698 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154436 | 11683 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154437 | 11454 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154438 | 11537 | 40 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154439 | 11293 | 33 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154440 | 11601 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154441 | 11464 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154442 | 11680 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154443 | 11530 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154444 | 11420 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154445 | 11611 | 52 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154446 | 11361 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154447 | 11530 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154448 | 11613 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154449 | 11385 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154450 | 11394 | 37 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154451 | 11592 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154452 | 11577 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154453 | 11708 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154454 | 11418 | 31 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154455 | 11283 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154456 | 11611 | 34 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154457 | 11343 | 36 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154458 | 11212 | 43 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154459 | 11490 | 53 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154460 | 11451 | 35 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154461 | 11452 | 39 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154462 | 11457 | 41 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154463 | 11420 | 44 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154464 | 11454 | 46 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154465 | 11442 | 44 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154466 | 11470 | 48 | +
04.12.2023 | OOD103 | 312 154467 | 11445 | 44 | +