## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3434
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100501 | 11405 | 30 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100502 | 11845 | 11 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100503 | 11631 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100504 | 11355 | 12 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100505 | 11593 | 17 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100506 | 11329 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100507 | 11077 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100508 | 11174 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100509 | 11628 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100510 | 11363 | 11 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100511 | 11325 | 12 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100512 | 11213 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100513 | 11679 | 13 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100514 | 11668 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100515 | 11478 | 19 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100516 | 11238 | 11 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100517 | 11565 | 32 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100518 | 11600 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100519 | 11221 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100520 | 11432 | 21 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100521 | 11162 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100522 | 11222 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100523 | 11197 | 18 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100524 | 11308 | 17 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100525 | 11386 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100526 | 11316 | 12 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100527 | 11176 | 19 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100528 | 11384 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100529 | 11336 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100530 | 11337 | 13 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100531 | 11098 | 25 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100532 | 11346 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100533 | 11173 | 30 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100534 | 11239 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100535 | 11501 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100536 | 11129 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100537 | 11120 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100538 | 11309 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100539 | 11145 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100540 | 11166 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100541 | 11404 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100542 | 11194 | 12 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100543 | 11469 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100544 | 11292 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100545 | 11088 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100546 | 11552 | 17 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100547 | 11688 | 17 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100548 | 11435 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100549 | 11291 | 30 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100550 | 11099 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100551 | 11189 | 13 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100552 | 11456 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100553 | 11232 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100554 | 11332 | 17 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100555 | 11321 | 19 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100556 | 11395 | 19 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100557 | 11441 | 13 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100558 | 11401 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100559 | 11404 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100560 | 11016 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100561 | 11421 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100562 | 11238 | 19 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100563 | 11150 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100564 | 11434 | 31 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100565 | 11393 | 13 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100566 | 11273 | 12 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100567 | 11451 | 13 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100568 | 11248 | 18 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100569 | 11417 | 13 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100570 | 11555 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100571 | 11434 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100572 | 11227 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100573 | 11387 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100574 | 11347 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100575 | 11188 | 13 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100576 | 11579 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100577 | 11323 | 20 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100578 | 11359 | 18 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100579 | 11478 | 18 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100580 | 11100 | 33 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100581 | 11509 | 8 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100582 | 11110 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100583 | 11330 | 18 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100584 | 11128 | 13 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100585 | 11121 | 9 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100586 | 11313 | 17 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100587 | 11318 | 19 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100588 | 11299 | 9 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100589 | 11170 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100590 | 11275 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100591 | 11389 | 11 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100592 | 11280 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100593 | 11069 | 18 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100594 | 11630 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100595 | 11171 | 27 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100596 | 11442 | 16 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100597 | 11618 | 17 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100598 | 11582 | 14 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100599 | 11243 | 15 | +
11.12.2023 | OOA101-1 V | P 100600 | 11251 | 20 | +