## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3444
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.12.2023 | OOM102 | V 107391 | 12756 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107392 | 12666 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107393 | 13057 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107394 | 12928 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107395 | 12793 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107396 | 13028 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107397 | 12558 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107398 | 12662 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107399 | 13246 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107400 | 12729 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107401 | 12621 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107402 | 13002 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107403 | 12915 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107404 | 13072 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107405 | 12909 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107406 | 12687 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107407 | 12827 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107408 | 12795 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107409 | 13172 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107410 | 12688 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107411 | 12609 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107412 | 12808 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107413 | 12573 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107414 | 13020 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107415 | 13204 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107416 | 12981 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107417 | 12825 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107418 | 12978 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107419 | 12867 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107420 | 12732 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107421 | 12934 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107422 | 12804 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107423 | 12861 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107424 | 12919 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107425 | 12808 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107426 | 13096 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107427 | 12765 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107428 | 12960 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107429 | 13002 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107430 | 13016 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107431 | 12877 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107432 | 12844 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107433 | 12989 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107434 | 12936 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107435 | 12896 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107436 | 13041 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107437 | 13249 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107438 | 13006 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107439 | 12657 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107440 | 12808 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107441 | 12911 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107442 | 12877 | 117 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107443 | 12853 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107444 | 12762 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107445 | 12966 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107446 | 13053 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107447 | 12937 | 117 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107448 | 12917 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107449 | 12452 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107450 | 13001 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107451 | 12908 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107452 | 13126 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107453 | 13176 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107454 | 13267 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107455 | 13149 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107456 | 13075 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107457 | 12831 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107458 | 12694 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107459 | 12845 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107460 | 12688 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107461 | 13066 | 116 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107462 | 12936 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107463 | 12830 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107464 | 12755 | 117 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107465 | 12847 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107466 | 12728 | 117 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107467 | 13260 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107468 | 13089 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107469 | 13052 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107470 | 13011 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107471 | 12791 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107472 | 13059 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107473 | 12748 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107474 | 12827 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107475 | 12846 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107476 | 13005 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107477 | 12779 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107478 | 13161 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107479 | 13342 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107480 | 12820 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107481 | 12662 | 117 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107482 | 13060 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107483 | 12663 | 117 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107484 | 13180 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107485 | 13113 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107486 | 12879 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107487 | 12721 | 118 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107488 | 12954 | 119 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107489 | 13009 | 120 | +
13.12.2023 | OOM102 | V 107490 | 13076 | 117 | +