## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3397
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.12.2023 | OOA101-V | D 110270 | 11684 | 40 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110271 | 11974 | 26 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110272 | 11394 | 22 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110273 | 11705 | 27 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110274 | 12484 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110275 | 11718 | 29 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110276 | 11960 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110277 | 11928 | 29 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110278 | 12143 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110279 | 12094 | 26 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110280 | 12338 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110281 | 11730 | 29 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110282 | 12145 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110283 | 11996 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110284 | 11706 | 28 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110285 | 11713 | 25 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110286 | 11802 | 45 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110287 | 11900 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110288 | 11803 | 28 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110289 | 11675 | 25 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110290 | 11670 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110291 | 11933 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110292 | 11693 | 36 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110293 | 11523 | 36 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110294 | 11751 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110295 | 12054 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110296 | 12039 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110297 | 11744 | 23 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110298 | 11916 | 29 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110299 | 11878 | 27 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110300 | 11754 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110301 | 11490 | 29 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110302 | 11842 | 48 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110303 | 11881 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110304 | 11424 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110305 | 11668 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110306 | 11609 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110307 | 11817 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110308 | 11344 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110309 | 11537 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110310 | 11763 | 38 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110311 | 11566 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110312 | 11831 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110313 | 11467 | 28 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110314 | 11692 | 28 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110315 | 11767 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110316 | 11436 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110317 | 11704 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110318 | 11692 | 48 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110319 | 11635 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110320 | 11903 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110321 | 11553 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110322 | 11638 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110323 | 11475 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110324 | 11862 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110325 | 11625 | 38 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110326 | 11841 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110327 | 11839 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110328 | 11501 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110329 | 11460 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110330 | 11539 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110331 | 11562 | 36 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110332 | 11733 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110333 | 11838 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110334 | 11664 | 49 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110335 | 11501 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110336 | 11762 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110337 | 11483 | 36 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110338 | 11447 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110339 | 11527 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110340 | 11810 | 39 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110341 | 11717 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110342 | 11645 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110343 | 11512 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110344 | 11993 | 29 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110345 | 11696 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110346 | 11482 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110347 | 11881 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110348 | 11847 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110349 | 11891 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110350 | 11618 | 50 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110351 | 11827 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110352 | 11493 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110353 | 11751 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110354 | 11754 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110355 | 11574 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110356 | 11570 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110357 | 11646 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110358 | 11722 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110359 | 11638 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110360 | 11611 | 38 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110361 | 11563 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110362 | 11658 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110363 | 11760 | 43 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110364 | 11892 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110365 | 11875 | 39 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110366 | 11702 | 49 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110367 | 11753 | 40 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110368 | 11656 | 28 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110369 | 11784 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110370 | 11509 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110371 | 11589 | 39 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110372 | 11500 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110373 | 11646 | 36 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110374 | 12040 | 28 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110375 | 11571 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110376 | 11824 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110377 | 11565 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110378 | 11434 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110379 | 11630 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110380 | 11581 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110381 | 11565 | 28 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110382 | 11565 | 44 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110383 | 11244 | 22 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110384 | 11406 | 25 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110385 | 11453 | 27 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110386 | 11315 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110387 | 11507 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110388 | 11662 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110389 | 11669 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110390 | 11708 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110391 | 11565 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110392 | 11600 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110393 | 11527 | 28 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110394 | 11694 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110395 | 11697 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110396 | 11692 | 41 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110397 | 11652 | 36 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110398 | 11627 | 39 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110399 | 11721 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110400 | 11589 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110401 | 11739 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110402 | 11660 | 28 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110403 | 11537 | 27 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110404 | 11578 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110405 | 11698 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110406 | 11630 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110407 | 11629 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110408 | 11513 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110409 | 11724 | 29 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110410 | 11840 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110411 | 11662 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110412 | 11786 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110413 | 11936 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110414 | 11914 | 50 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110415 | 11754 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110416 | 11641 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110417 | 11940 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110418 | 11687 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | D 110419 | 11873 | 26 | +