## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3435
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.12.2023 | OOA101-V | P 105801 | 11879 | 48 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105802 | 11628 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105803 | 11580 | 38 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105804 | 11775 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105805 | 11670 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105806 | 11766 | 41 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105807 | 11680 | 39 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105808 | 11673 | 43 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105809 | 11912 | 38 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105810 | 11595 | 47 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105811 | 11611 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105812 | 11520 | 27 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105813 | 11938 | 29 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105814 | 11438 | 38 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105815 | 11805 | 38 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105816 | 11609 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105817 | 11706 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105818 | 11704 | 24 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105819 | 11796 | 42 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105820 | 11838 | 46 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105821 | 11901 | 40 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105822 | 11649 | 36 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105823 | 11694 | 46 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105824 | 11906 | 40 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105825 | 11711 | 41 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105826 | 12009 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105827 | 11864 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105828 | 11798 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105829 | 11735 | 40 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105830 | 11611 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105831 | 11819 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105832 | 11862 | 56 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105833 | 11708 | 29 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105834 | 11657 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105835 | 11640 | 44 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105836 | 11766 | 38 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105837 | 11845 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105838 | 12064 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105839 | 11822 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105840 | 12084 | 41 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105841 | 11833 | 36 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105842 | 11761 | 41 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105843 | 11942 | 38 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105844 | 11877 | 47 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105845 | 11701 | 38 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105846 | 11525 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105847 | 11693 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105848 | 11411 | 52 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105849 | 11651 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105850 | 11516 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105851 | 11529 | 42 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105852 | 11441 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105853 | 11566 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105854 | 11731 | 38 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105855 | 11720 | 43 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105856 | 11449 | 42 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105857 | 11486 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105858 | 11558 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105859 | 11614 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105860 | 11418 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105861 | 11797 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105862 | 11422 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105863 | 11392 | 36 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105864 | 11613 | 49 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105865 | 11820 | 41 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105866 | 11806 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105867 | 11560 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105868 | 11480 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105869 | 11497 | 40 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105870 | 11369 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105871 | 11754 | 39 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105872 | 11820 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105873 | 11763 | 36 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105874 | 11508 | 35 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105875 | 11439 | 41 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105876 | 11987 | 42 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105877 | 11976 | 46 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105878 | 11734 | 44 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105879 | 11450 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105880 | 11647 | 37 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105881 | 11634 | 34 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105882 | 12066 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105883 | 11713 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105884 | 12050 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105885 | 12055 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105886 | 11973 | 29 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105887 | 12146 | 31 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105888 | 11783 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105889 | 11914 | 28 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105890 | 11685 | 25 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105891 | 11699 | 26 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105892 | 11685 | 38 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105893 | 11646 | 36 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105894 | 11878 | 47 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105895 | 11981 | 32 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105896 | 11822 | 27 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105897 | 11908 | 33 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105898 | 12197 | 30 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105899 | 12098 | 28 | +
14.12.2023 | OOA101-V | P 105900 | 11651 | 33 | +