## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3449
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104779 | 11224 | 36 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104780 | 11421 | 68 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104781 | 11489 | 55 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104782 | 11273 | 35 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104783 | 11273 | 33 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104784 | 11526 | 35 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104785 | 11528 | 49 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104786 | 11444 | 43 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104787 | 11166 | 38 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104788 | 11395 | 54 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104789 | 11576 | 48 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104790 | 11111 | 29 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104791 | 11353 | 37 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104792 | 11472 | 48 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104793 | 11390 | 51 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104794 | 11109 | 36 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104795 | 11636 | 39 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104796 | 11534 | 46 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104797 | 11674 | 42 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104798 | 11707 | 46 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104799 | 11666 | 26 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104800 | 11694 | 41 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104801 | 11598 | 46 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104802 | 11666 | 47 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104803 | 11763 | 44 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104804 | 11639 | 40 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104805 | 11733 | 42 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104806 | 11662 | 41 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104807 | 11769 | 43 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104808 | 11866 | 41 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104809 | 11446 | 39 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104810 | 11430 | 37 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104811 | 11979 | 45 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104812 | 11650 | 50 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104813 | 11783 | 31 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104814 | 11639 | 45 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104815 | 11538 | 38 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104816 | 11074 | 50 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104817 | 11739 | 44 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104818 | 11354 | 39 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104819 | 11660 | 42 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104820 | 11706 | 44 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104821 | 11684 | 52 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104822 | 11612 | 45 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104823 | 11568 | 44 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104824 | 11559 | 49 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104825 | 11273 | 44 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104826 | 11439 | 42 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104827 | 11723 | 48 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104828 | 11622 | 46 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104829 | 11734 | 52 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104830 | 11775 | 44 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104831 | 11386 | 42 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104832 | 11549 | 45 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104833 | 11656 | 47 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104834 | 11637 | 43 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104835 | 11735 | 48 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104836 | 11593 | 47 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104837 | 11604 | 52 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104838 | 11599 | 42 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104839 | 11798 | 40 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104840 | 11738 | 44 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104841 | 11719 | 50 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104842 | 11581 | 40 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104843 | 11687 | 49 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104844 | 11624 | 43 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104845 | 11811 | 40 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104846 | 11813 | 41 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104847 | 11417 | 41 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104848 | 11574 | 41 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104849 | 11608 | 49 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104850 | 11437 | 42 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104851 | 11776 | 41 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104852 | 11901 | 50 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104853 | 11791 | 39 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104854 | 11570 | 59 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104855 | 11635 | 38 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104856 | 11607 | 40 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104857 | 11575 | 28 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104858 | 11587 | 41 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104859 | 11612 | 37 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104860 | 11530 | 46 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104861 | 11758 | 47 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104862 | 11712 | 121 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104863 | 11482 | 48 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104864 | 11521 | 45 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104865 | 11791 | 49 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104866 | 11844 | 40 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104867 | 11619 | 45 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104868 | 11646 | 39 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104869 | 11636 | 48 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104870 | 11556 | 42 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104871 | 11600 | 29 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104872 | 11579 | 47 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104873 | 11767 | 44 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104874 | 11571 | 43 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104875 | 11559 | 46 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104876 | 11532 | 48 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104877 | 11690 | 42 | +
15.12.2023 | OOD103 | M3S 104878 | 11676 | 48 | +