## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3406
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.12.2023 | OOA101-V | V 109801 | 12069 | 22 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109802 | 11746 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109803 | 11843 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109804 | 11854 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109805 | 11792 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109806 | 11510 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109807 | 11618 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109808 | 11523 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109809 | 11851 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109810 | 12080 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109811 | 11970 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109812 | 11844 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109813 | 11786 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109814 | 11665 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109815 | 11743 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109816 | 11963 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109817 | 11656 | 26 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109818 | 11587 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109819 | 11653 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109820 | 11858 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109821 | 11746 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109822 | 11595 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109823 | 11831 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109824 | 11778 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109825 | 11715 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109826 | 11642 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109827 | 11538 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109828 | 11589 | 42 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109829 | 11559 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109830 | 11687 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109831 | 11747 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109832 | 11764 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109833 | 11623 | 23 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109834 | 11721 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109835 | 11654 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109836 | 11853 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109837 | 11808 | 26 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109838 | 11711 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109839 | 11537 | 28 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109840 | 11746 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109841 | 11661 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109842 | 11440 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109843 | 11949 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109844 | 11388 | 25 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109845 | 11577 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109846 | 11412 | 25 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109847 | 11534 | 26 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109848 | 11648 | 14 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109849 | 11773 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109850 | 11982 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109851 | 11547 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109852 | 11593 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109853 | 11467 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109854 | 11729 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109855 | 11694 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109856 | 11243 | 27 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109857 | 11744 | 27 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109858 | 11393 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109859 | 11242 | 22 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109860 | 11163 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109861 | 11301 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109862 | 11707 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109863 | 11199 | 12 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109864 | 11463 | 28 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109865 | 11515 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109866 | 11668 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109867 | 11711 | 28 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109868 | 11469 | 23 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109869 | 11331 | 21 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109870 | 11574 | 20 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109871 | 11220 | 25 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109872 | 11273 | 22 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109873 | 11365 | 21 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109874 | 11421 | 25 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109875 | 11042 | 23 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109876 | 11006 | 28 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109877 | 11040 | 27 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109878 | 11337 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109879 | 11751 | 21 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109880 | 11930 | 27 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109881 | 11896 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109882 | 11593 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109883 | 11056 | 19 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109884 | 11334 | 23 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109885 | 11140 | 20 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109886 | 11819 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109887 | 12035 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109888 | 11759 | 27 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109889 | 11484 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109890 | 11493 | 25 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109891 | 11243 | 22 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109892 | 11250 | 19 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109893 | 11729 | 21 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109894 | 11660 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109895 | 11865 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109896 | 11807 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109897 | 11562 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109898 | 11901 | 28 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109899 | 11775 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109900 | 11726 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109901 | 11503 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109902 | 11527 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109903 | 11501 | 27 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109904 | 11830 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109905 | 11583 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109906 | 11603 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109907 | 11482 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109908 | 11684 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109909 | 11537 | 16 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109910 | 11895 | 26 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109911 | 11876 | 26 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109912 | 11656 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109913 | 11599 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109914 | 11485 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109915 | 11597 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109916 | 11763 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109917 | 11540 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109918 | 11376 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109919 | 11966 | 28 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109920 | 11532 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109921 | 11686 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109922 | 11620 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109923 | 11511 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109924 | 11740 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109925 | 11804 | 16 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109926 | 11477 | 28 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109927 | 11697 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109928 | 11707 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109929 | 11718 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109930 | 11449 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109931 | 11772 | 28 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109932 | 11521 | 25 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109933 | 11444 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109934 | 11353 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109935 | 11629 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109936 | 11595 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109937 | 11828 | 28 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109938 | 11580 | 25 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109939 | 11233 | 24 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109940 | 11813 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109941 | 11544 | 9 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109942 | 11479 | 22 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109943 | 11668 | 23 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109944 | 11290 | 24 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109945 | 11797 | 23 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109946 | 11186 | 26 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109947 | 11433 | 25 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109948 | 11740 | 27 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109949 | 11479 | 25 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109950 | 11881 | 26 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109951 | 11205 | 28 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109952 | 11562 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109953 | 11366 | 42 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109954 | 11470 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109955 | 11741 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109956 | 11602 | 6 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109957 | 11792 | 28 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109958 | 11826 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109959 | 11747 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109960 | 11706 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109961 | 11377 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109962 | 11717 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109963 | 11743 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109964 | 11917 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109965 | 11800 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109966 | 11792 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109967 | 11787 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109968 | 11780 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109969 | 11748 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109970 | 11645 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109971 | 11346 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109972 | 11600 | 15 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109973 | 11574 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109974 | 11469 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109975 | 11606 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109976 | 11777 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109977 | 11619 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109978 | 11696 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109979 | 11724 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109980 | 11641 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109981 | 11558 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109982 | 11561 | 27 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109983 | 11846 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109984 | 11649 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109985 | 11399 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109986 | 11600 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109987 | 11665 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109988 | 11813 | 21 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109989 | 11853 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109990 | 11755 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109991 | 11705 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109992 | 11940 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109993 | 11862 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109994 | 11686 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109995 | 11663 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109996 | 11903 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109997 | 11587 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109998 | 11591 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 109999 | 11569 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110000 | 11503 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110001 | 11988 | 22 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110002 | 12053 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110003 | 11774 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110004 | 11943 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110005 | 11984 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110006 | 11821 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110007 | 11513 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110008 | 11839 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110009 | 12044 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110010 | 11754 | 28 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110011 | 11794 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110012 | 11917 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110013 | 11851 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110014 | 11627 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110015 | 11860 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110016 | 11760 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110017 | 11736 | 18 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110018 | 11928 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110019 | 11865 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110020 | 11765 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110021 | 11837 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110022 | 11574 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110023 | 11599 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110024 | 11969 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110025 | 11677 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110026 | 12027 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110027 | 11785 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110028 | 11580 | 26 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110029 | 11976 | 42 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110030 | 11412 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110031 | 11748 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110032 | 11866 | 20 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110033 | 11881 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110034 | 11546 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110035 | 11730 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110036 | 11799 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110037 | 11693 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110038 | 11683 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110039 | 11840 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110040 | 11995 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110041 | 11971 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110042 | 11604 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110043 | 11862 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110044 | 11739 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110045 | 11907 | 18 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110046 | 11857 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110047 | 11980 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110048 | 11882 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110049 | 11593 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110050 | 11623 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110051 | 11927 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110052 | 11737 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110053 | 11984 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110054 | 11855 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110055 | 11525 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110056 | 11875 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110057 | 11593 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110058 | 11816 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110059 | 11762 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110060 | 11640 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110061 | 11650 | 24 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110062 | 11844 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110063 | 11879 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110064 | 11693 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110065 | 11595 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110066 | 11528 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110067 | 11767 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110068 | 11759 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110069 | 11887 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110070 | 11902 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110071 | 11795 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110072 | 11783 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110073 | 11827 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110074 | 11784 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110075 | 11615 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110076 | 11620 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110077 | 11809 | 22 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110078 | 12036 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110079 | 11728 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110080 | 11893 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110081 | 11569 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110082 | 11952 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110083 | 11509 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110084 | 11841 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110085 | 11652 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110086 | 11839 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110087 | 11800 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110088 | 11749 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110089 | 11724 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110090 | 11676 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110091 | 11631 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110092 | 11662 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110093 | 11854 | 22 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110094 | 11867 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110095 | 11905 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110096 | 11861 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110097 | 11644 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110098 | 11893 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110099 | 12137 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110100 | 11512 | 47 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110101 | 11591 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110102 | 11695 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110103 | 11721 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110104 | 11950 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110105 | 11877 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110106 | 11817 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110107 | 11825 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110108 | 11857 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110109 | 11813 | 18 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110110 | 12098 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110111 | 11897 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110112 | 11597 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110113 | 11603 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110114 | 11797 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110115 | 11504 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110116 | 11882 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110117 | 11577 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110118 | 11872 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110119 | 11620 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110120 | 11442 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110121 | 11659 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110122 | 11498 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110123 | 11477 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110124 | 11839 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110125 | 12005 | 20 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110126 | 11926 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110127 | 11617 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110128 | 11565 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110129 | 11718 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110130 | 11962 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110131 | 11796 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110132 | 11899 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110133 | 11891 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110134 | 11617 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110135 | 11895 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110136 | 11840 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110137 | 11847 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110138 | 11817 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110139 | 11831 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110140 | 11845 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110141 | 11751 | 15 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110142 | 11736 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110143 | 11953 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110144 | 11722 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110145 | 11680 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110146 | 11669 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110147 | 11684 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110148 | 12012 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110149 | 11942 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110150 | 12018 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110151 | 11637 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110152 | 11864 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110153 | 11703 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110154 | 11808 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110155 | 11451 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110156 | 11750 | 20 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110157 | 11867 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110158 | 11989 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110159 | 11881 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110160 | 11714 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110161 | 11832 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110162 | 12005 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110163 | 11741 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110164 | 11748 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110165 | 11705 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110166 | 11757 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110167 | 11590 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110168 | 11878 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110169 | 11974 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110170 | 11890 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110171 | 10728 | 14 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110172 | 11730 | 30 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110173 | 12090 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110174 | 11893 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110175 | 11950 | 44 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110176 | 11496 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110177 | 11502 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110178 | 11906 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110179 | 11940 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110180 | 11785 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110181 | 11650 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110182 | 11563 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110183 | 12069 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110184 | 11824 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110185 | 11941 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110186 | 12037 | 19 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110187 | 11645 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110188 | 11629 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110189 | 11654 | 42 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110190 | 11893 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110191 | 11685 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110192 | 11917 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110193 | 12380 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110194 | 11593 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110195 | 11712 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110196 | 11454 | 32 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110197 | 12005 | 21 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110198 | 11531 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110199 | 11876 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110200 | 11740 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110201 | 11849 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110202 | 11933 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110203 | 11834 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110204 | 11952 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110205 | 11965 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110206 | 11768 | 29 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110207 | 11676 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110208 | 11833 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110209 | 11536 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110210 | 11593 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110211 | 11755 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110212 | 11671 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110213 | 11810 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110214 | 11688 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110215 | 11460 | 34 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110216 | 11612 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110217 | 11886 | 43 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110218 | 11843 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110219 | 11726 | 44 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110220 | 11806 | 45 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110221 | 11804 | 44 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110222 | 11564 | 42 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110223 | 11527 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110224 | 11830 | 44 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110225 | 11837 | 42 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110226 | 11608 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110227 | 11955 | 25 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110228 | 11842 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110229 | 11639 | 43 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110230 | 11441 | 35 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110231 | 11794 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110232 | 11348 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110233 | 11570 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110234 | 11680 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110235 | 11708 | 47 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110236 | 11681 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110237 | 11784 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110238 | 11530 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110239 | 11551 | 42 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110240 | 11426 | 43 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110241 | 11408 | 33 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110242 | 11779 | 26 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110243 | 12041 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110244 | 11565 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110245 | 11678 | 42 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110246 | 11893 | 49 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110247 | 11592 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110248 | 11565 | 39 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110249 | 11496 | 47 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110250 | 11778 | 52 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110251 | 11680 | 43 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110252 | 11819 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110253 | 11844 | 47 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110254 | 11662 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110255 | 11580 | 46 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110256 | 11462 | 44 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110257 | 11564 | 42 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110258 | 11478 | 26 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110259 | 11635 | 44 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110260 | 11939 | 43 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110261 | 11791 | 43 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110262 | 11337 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110263 | 11718 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110264 | 11477 | 42 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110265 | 11645 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110266 | 11732 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110267 | 11591 | 46 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110268 | 11698 | 36 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110269 | 11994 | 45 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110270 | 11369 | 37 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110271 | 11469 | 45 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110272 | 11409 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110273 | 12037 | 44 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110274 | 11738 | 25 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110275 | 11906 | 44 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110276 | 11591 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110277 | 11984 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110278 | 11921 | 45 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110279 | 11694 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110280 | 11724 | 47 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110281 | 11865 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110282 | 11842 | 44 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110283 | 11854 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110284 | 11732 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110285 | 11906 | 46 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110286 | 11402 | 41 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110287 | 12087 | 44 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110288 | 11693 | 44 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110289 | 11575 | 43 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110290 | 12030 | 31 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110291 | 11980 | 45 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110292 | 11802 | 43 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110293 | 11612 | 43 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110294 | 11626 | 40 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110295 | 11783 | 46 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110296 | 11526 | 43 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110297 | 11420 | 38 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110298 | 11789 | 45 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110299 | 11935 | 45 | +
15.12.2023 | OOA101-V | V 110300 | 11664 | 43 | +