## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3462
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100076 | 12943 | 119 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100077 | 12808 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100078 | 12645 | 117 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100079 | 12716 | 120 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100080 | 12616 | 117 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100081 | 12693 | 120 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100082 | 12707 | 116 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100083 | 12959 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100084 | 12959 | 119 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100085 | 13280 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100086 | 12983 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100087 | 12886 | 116 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100088 | 12600 | 119 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100089 | 13056 | 120 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100090 | 12192 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100091 | 12710 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100092 | 13015 | 113 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100093 | 12834 | 117 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100094 | 12756 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100095 | 12693 | 120 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100096 | 12676 | 117 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100097 | 12621 | 119 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100098 | 12713 | 117 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100099 | 12779 | 117 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100100 | 13161 | 117 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100101 | 12861 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100102 | 12700 | 116 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100103 | 12563 | 119 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100104 | 12531 | 120 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100105 | 12783 | 119 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100106 | 12761 | 120 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100107 | 12625 | 120 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100108 | 12694 | 115 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100109 | 13027 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100110 | 12927 | 120 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100111 | 12722 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100112 | 12774 | 119 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100113 | 12611 | 117 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100114 | 12632 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100115 | 12589 | 120 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100116 | 12839 | 117 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100117 | 12667 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100118 | 13040 | 119 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100119 | 12698 | 118 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100120 | 12523 | 117 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100121 | 12677 | 117 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100122 | 12821 | 119 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100123 | 12559 | 116 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100124 | 13085 | 119 | +
18.12.2023 | OOM102-1 | V 100125 | 13155 | 120 | +