## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3367
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.12.2023 | OOD103 | 401 154468 | 11442 | 29 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154469 | 11598 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154470 | 11572 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154471 | 11508 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154472 | 11552 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154473 | 11350 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154474 | 11818 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154475 | 11704 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154476 | 11442 | 27 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154477 | 11865 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154478 | 11562 | 34 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154479 | 11382 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154480 | 11598 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154481 | 11650 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154482 | 11503 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154483 | 11491 | 34 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154484 | 11448 | 34 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154485 | 11691 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154486 | 11501 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154487 | 11320 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154488 | 11594 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154489 | 11161 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154490 | 11677 | 25 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154491 | 11916 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154492 | 11547 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154493 | 11637 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154494 | 11496 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154495 | 11594 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154496 | 11561 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154497 | 11375 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154498 | 11428 | 36 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154499 | 11698 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154500 | 11377 | 31 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154501 | 11457 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154502 | 11523 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154503 | 11598 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154504 | 11423 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154505 | 11692 | 21 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154506 | 11684 | 36 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154507 | 11605 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154508 | 11765 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154509 | 11733 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154510 | 11615 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154511 | 11466 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154512 | 11400 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154513 | 11700 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154514 | 11744 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154515 | 11624 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154516 | 11624 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154517 | 11418 | 33 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154518 | 11545 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154519 | 11566 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154520 | 11682 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154521 | 11408 | 27 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154522 | 11499 | 34 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154523 | 11516 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154524 | 11568 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154525 | 11578 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154526 | 11561 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154527 | 11605 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154528 | 11483 | 36 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154529 | 11832 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154530 | 11657 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154531 | 11639 | 33 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154532 | 11305 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154533 | 11527 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154534 | 11507 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154535 | 12317 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154536 | 11550 | 24 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154537 | 11577 | 55 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154538 | 11742 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154539 | 11612 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154540 | 11645 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154541 | 11321 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154542 | 11555 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154543 | 11642 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154544 | 11587 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154545 | 11359 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154546 | 11374 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154547 | 11787 | 28 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154548 | 11456 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154549 | 11399 | 61 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154550 | 11430 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154551 | 11534 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154552 | 11491 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154553 | 11655 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154554 | 11683 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154555 | 11490 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154556 | 11340 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154557 | 11666 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154558 | 11790 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154559 | 11343 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154560 | 11488 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154561 | 11746 | 34 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154562 | 11653 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154563 | 11733 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154564 | 11483 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154565 | 11412 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154566 | 11293 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154567 | 11389 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154568 | 11343 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154569 | 11678 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154570 | 11723 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154571 | 11825 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154572 | 11593 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154573 | 11659 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154574 | 11609 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154575 | 11619 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154576 | 11643 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154577 | 11285 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154578 | 11491 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154579 | 11712 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154580 | 11620 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154581 | 12032 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154582 | 11523 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154583 | 11758 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154584 | 11598 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154585 | 11530 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154586 | 11456 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154587 | 11959 | 36 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154588 | 11409 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154589 | 11451 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154590 | 11419 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154591 | 11487 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154592 | 11533 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154593 | 11617 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154594 | 11754 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154595 | 12263 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154596 | 11344 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154597 | 11327 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154598 | 11558 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154599 | 11486 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154600 | 11429 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154601 | 11506 | 30 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154602 | 11486 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154603 | 11799 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154604 | 11425 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154605 | 11392 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154606 | 11597 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154607 | 11428 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154608 | 11418 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154609 | 11547 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154610 | 11746 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154611 | 11611 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154612 | 11589 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154613 | 11582 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154614 | 11532 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154615 | 11522 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154616 | 11470 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154617 | 11640 | 57 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154618 | 11482 | 55 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154619 | 11318 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154620 | 11408 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154621 | 11415 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154622 | 11600 | 55 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154623 | 11605 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154624 | 11224 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154625 | 11374 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154626 | 11386 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154627 | 11662 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154628 | 11565 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154629 | 11481 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154630 | 11560 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154631 | 11221 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154632 | 10917 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154633 | 11425 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154634 | 11438 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154635 | 11345 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154636 | 11513 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154637 | 11449 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154638 | 11304 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154639 | 11321 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154640 | 11308 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154641 | 11301 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154642 | 11540 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154643 | 11384 | 58 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154644 | 11369 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154645 | 11578 | 57 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154646 | 11544 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154647 | 11394 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154648 | 11465 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154649 | 11721 | 57 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154650 | 11575 | 58 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154651 | 11667 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154652 | 11319 | 56 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154653 | 11450 | 55 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154654 | 11548 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154655 | 11712 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154656 | 11477 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154657 | 11579 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154658 | 11587 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154659 | 11536 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154660 | 11402 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154661 | 11705 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154662 | 11628 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154663 | 11505 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154664 | 11583 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154665 | 11405 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154666 | 11576 | 55 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154667 | 11423 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154668 | 11572 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154669 | 11733 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154670 | 11758 | 59 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154671 | 11494 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154672 | 11487 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154673 | 11609 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154674 | 11517 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154675 | 11434 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154676 | 11640 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154677 | 11472 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154678 | 11607 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154679 | 11593 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154680 | 11370 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154681 | 11513 | 58 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154682 | 11654 | 59 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154683 | 11243 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154684 | 11397 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154685 | 11386 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154686 | 11775 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154687 | 11533 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154688 | 11414 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154689 | 11564 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154690 | 11569 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154691 | 11387 | 55 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154692 | 11280 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154693 | 11485 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154694 | 11526 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154695 | 11454 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154696 | 11440 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154697 | 11536 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154698 | 11411 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154699 | 11178 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154700 | 11440 | 63 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154701 | 11516 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154702 | 11733 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154703 | 11428 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154704 | 11481 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154705 | 11517 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154706 | 11647 | 57 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154707 | 11395 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154708 | 11348 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154709 | 11339 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154710 | 11540 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154711 | 11433 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154712 | 11898 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154713 | 11417 | 57 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154714 | 11435 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154715 | 11570 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154716 | 11369 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154717 | 11575 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154718 | 11573 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154719 | 11398 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154720 | 11411 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154721 | 11476 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154722 | 11592 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154723 | 11231 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154724 | 11314 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154725 | 11570 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154726 | 11696 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154727 | 11786 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154728 | 11530 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154729 | 11657 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154730 | 11534 | 60 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154731 | 11465 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154732 | 11220 | 57 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154733 | 11316 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154734 | 11598 | 55 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154735 | 11609 | 63 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154736 | 12202 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154737 | 11559 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154738 | 11269 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154739 | 11594 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154740 | 11346 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154741 | 11480 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154742 | 11478 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154743 | 11645 | 73 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154744 | 11615 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154745 | 11259 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154746 | 11353 | 58 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154747 | 11228 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154748 | 11191 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154749 | 11453 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154750 | 11643 | 56 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154751 | 11598 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154752 | 11354 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154753 | 11448 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154754 | 11423 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154755 | 11475 | 57 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154756 | 11205 | 60 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154757 | 11535 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154758 | 11527 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154759 | 11598 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154760 | 11386 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154761 | 11455 | 57 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154762 | 11463 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154763 | 11138 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154764 | 11432 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154765 | 11521 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154766 | 11303 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154767 | 11481 | 52 | +