## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3404
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.12.2023 | OOD103 | 401 154768 | 11617 | 32 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154769 | 11411 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154770 | 11623 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154771 | 11594 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154772 | 11612 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154773 | 11493 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154774 | 11363 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154775 | 11535 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154776 | 11621 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154777 | 11527 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154778 | 11223 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154779 | 11388 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154780 | 11288 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154781 | 11572 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154782 | 11381 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154783 | 11631 | 36 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154784 | 11521 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154785 | 11593 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154786 | 11539 | 56 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154787 | 11450 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154788 | 11502 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154789 | 11354 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154790 | 11403 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154791 | 11813 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154792 | 11609 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154793 | 11505 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154794 | 11503 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154795 | 11426 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154796 | 11588 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154797 | 11412 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154798 | 11273 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154799 | 11458 | 33 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154800 | 11644 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154801 | 11621 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154802 | 11716 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154803 | 11415 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154804 | 11385 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154805 | 11433 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154806 | 11397 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154807 | 11404 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154808 | 11477 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154809 | 11456 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154810 | 11629 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154811 | 11641 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154812 | 11538 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154813 | 11467 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154814 | 11376 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154815 | 11679 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154816 | 11328 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154817 | 11680 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154818 | 11277 | 57 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154819 | 11331 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154820 | 11580 | 35 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154821 | 11473 | 36 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154822 | 11722 | 25 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154823 | 11371 | 36 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154824 | 11579 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154825 | 11598 | 36 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154826 | 11783 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154827 | 11644 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154828 | 11676 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154829 | 11245 | 36 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154830 | 11868 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154831 | 11680 | 31 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154832 | 11607 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154833 | 11922 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154834 | 11629 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154835 | 11623 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154836 | 11641 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154837 | 11752 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154838 | 11719 | 31 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154839 | 11694 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154840 | 11496 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154841 | 11688 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154842 | 11721 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154843 | 11687 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154844 | 11458 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154845 | 11588 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154846 | 11332 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154847 | 11703 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154848 | 11453 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154849 | 11639 | 32 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154850 | 11627 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154851 | 11515 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154852 | 11283 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154853 | 11609 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154854 | 11704 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154855 | 11656 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154856 | 11487 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154857 | 11708 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154858 | 11645 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154859 | 11532 | 33 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154860 | 11619 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154861 | 11791 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154862 | 11433 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154863 | 11545 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154864 | 11279 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154865 | 11135 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154866 | 11542 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154867 | 11593 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154868 | 11525 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154869 | 11411 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154870 | 11589 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154871 | 11615 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154872 | 11490 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154873 | 11504 | 56 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154874 | 11452 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154875 | 11359 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154876 | 11337 | 62 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154877 | 11246 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154878 | 11434 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154879 | 11504 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154880 | 11454 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154881 | 11426 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154882 | 11503 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154883 | 11364 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154884 | 11546 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154885 | 11316 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154886 | 11384 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154887 | 11324 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154888 | 11540 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154889 | 11498 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154890 | 11762 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154891 | 11594 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154892 | 11391 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154893 | 11636 | 56 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154894 | 11452 | 56 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154895 | 11767 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154896 | 11508 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154897 | 11492 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154898 | 11755 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154899 | 11369 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154900 | 11523 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154901 | 11381 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154902 | 11376 | 47 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154903 | 11557 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154904 | 11526 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154905 | 11794 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154906 | 11336 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154907 | 11446 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154908 | 11718 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154909 | 11518 | 62 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154910 | 11460 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154911 | 11825 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154912 | 11712 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154913 | 11663 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154914 | 11580 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154915 | 11291 | 56 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154916 | 11647 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154917 | 11501 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154918 | 11432 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154919 | 11418 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154920 | 11506 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154921 | 11460 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154922 | 11672 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154923 | 11558 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154924 | 11703 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154925 | 11362 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154926 | 11318 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154927 | 11776 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154928 | 11514 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154929 | 11617 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154930 | 11477 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154931 | 11358 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154932 | 11443 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154933 | 11325 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154934 | 11574 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154935 | 11703 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154936 | 11414 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154937 | 11738 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154938 | 11522 | 54 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154939 | 11471 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154940 | 11632 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154941 | 11611 | 52 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154942 | 11481 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154943 | 11562 | 50 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154944 | 11625 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154945 | 11625 | 48 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154946 | 11557 | 51 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154947 | 11623 | 78 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154948 | 11754 | 49 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154949 | 11616 | 57 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154950 | 11459 | 55 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154951 | 11513 | 36 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154952 | 11748 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154953 | 11419 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154954 | 11449 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154955 | 11271 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154956 | 11608 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154957 | 11462 | 45 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154958 | 11748 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154959 | 11555 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154960 | 11348 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154961 | 11307 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154962 | 11536 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154963 | 11334 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154964 | 11527 | 42 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154965 | 11396 | 46 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154966 | 11523 | 44 | +
18.12.2023 | OOD103 | 401 154967 | 11680 | 31 | +