## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3345
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117636 | 11582 | 28 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117637 | 11704 | 37 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117638 | 11586 | 38 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117639 | 11511 | 35 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117640 | 11478 | 37 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117641 | 11679 | 37 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117642 | 11402 | 37 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117643 | 11614 | 41 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117644 | 11673 | 36 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117645 | 11511 | 39 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117646 | 11531 | 40 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117647 | 11544 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117648 | 11608 | 35 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117649 | 11717 | 38 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117650 | 10824 | 27 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117651 | 11288 | 29 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117652 | 11125 | 35 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117653 | 11465 | 36 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117654 | 11078 | 41 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117655 | 11500 | 30 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117656 | 11036 | 31 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117657 | 10810 | 29 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117658 | 11717 | 36 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117659 | 11411 | 33 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117660 | 11555 | 27 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117661 | 11488 | 32 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117662 | 11145 | 30 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117663 | 11229 | 34 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117664 | 11051 | 38 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117665 | 10992 | 40 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117666 | 11082 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117667 | 11026 | 32 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117668 | 11328 | 30 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117669 | 11262 | 34 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117670 | 11525 | 44 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117671 | 11602 | 40 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117672 | 11417 | 37 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117673 | 11616 | 40 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117674 | 11414 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117675 | 11588 | 40 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117676 | 11591 | 42 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117677 | 11909 | 42 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117678 | 11537 | 28 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117679 | 11376 | 41 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117680 | 11561 | 41 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117681 | 11558 | 44 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117682 | 11688 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117683 | 11646 | 37 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117684 | 11431 | 42 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117685 | 11808 | 40 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117686 | 11635 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117687 | 11439 | 41 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117688 | 11595 | 42 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117689 | 11642 | 44 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117690 | 11371 | 37 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117691 | 11528 | 30 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117692 | 11748 | 41 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117693 | 11712 | 39 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117694 | 11541 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117695 | 11324 | 41 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117696 | 11519 | 36 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117697 | 11606 | 40 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117698 | 11637 | 35 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117699 | 11700 | 45 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117700 | 11706 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117701 | 11698 | 35 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117702 | 11544 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117703 | 11583 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117704 | 11412 | 49 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117705 | 11664 | 33 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117706 | 11805 | 28 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117707 | 11483 | 40 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117708 | 11540 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117709 | 11785 | 40 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117710 | 11583 | 44 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117711 | 11491 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117712 | 11773 | 34 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117713 | 11597 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117714 | 11681 | 40 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117715 | 11487 | 51 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117716 | 11375 | 41 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117717 | 11554 | 45 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117718 | 11411 | 42 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117719 | 11583 | 33 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117720 | 11503 | 40 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117721 | 11495 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117722 | 11513 | 49 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117723 | 11464 | 48 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117724 | 11562 | 38 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117725 | 11537 | 42 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117726 | 11570 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117727 | 11587 | 40 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117728 | 11737 | 51 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117729 | 11743 | 43 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117730 | 11266 | 42 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117731 | 11448 | 31 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117732 | 11999 | 44 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117733 | 11466 | 46 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117734 | 11752 | 48 | +
19.12.2023 | OOD103-ISC | ISC 117735 | 11522 | 38 | +