## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3444
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.12.2023 | OOM102-A | V 102951 | 11073 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102952 | 11072 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102953 | 11380 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102954 | 11171 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102955 | 11156 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102956 | 10702 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102957 | 11183 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102958 | 11431 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102959 | 11012 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102960 | 11280 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102961 | 11092 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102962 | 10959 | 115 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102963 | 11208 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102964 | 10957 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102965 | 10974 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102966 | 11304 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102967 | 10930 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102968 | 11342 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102969 | 11053 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102970 | 11218 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102971 | 11162 | 115 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102972 | 11185 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102973 | 10848 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102974 | 11109 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102975 | 10726 | 113 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102976 | 11090 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102977 | 10988 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102978 | 11206 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102979 | 11000 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102980 | 11026 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102981 | 11118 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102982 | 11140 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102983 | 11146 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102984 | 11094 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102985 | 11040 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102986 | 10948 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102987 | 10883 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102988 | 11070 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102989 | 10871 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102990 | 11403 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102991 | 10994 | 114 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102992 | 10751 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102993 | 11152 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102994 | 11372 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102995 | 11373 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102996 | 11234 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102997 | 11092 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102998 | 10957 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102999 | 10858 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103000 | 10821 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103001 | 11126 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103002 | 11268 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103003 | 11129 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103004 | 10950 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103005 | 11122 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103006 | 10993 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103007 | 11141 | 115 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103008 | 11062 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103009 | 11207 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103010 | 11422 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103011 | 11304 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103012 | 11157 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103013 | 10991 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103014 | 10891 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103015 | 11158 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103016 | 11362 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103017 | 11238 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103018 | 11094 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103019 | 11142 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103020 | 11341 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103021 | 10959 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103022 | 10929 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103023 | 11207 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103024 | 11093 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103025 | 11249 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103026 | 11493 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103027 | 11144 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103028 | 11248 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103029 | 11301 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103030 | 11017 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103031 | 11023 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103032 | 11044 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103033 | 11286 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103034 | 11283 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103035 | 11178 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103036 | 10887 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103037 | 11095 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103038 | 11160 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103039 | 11041 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103040 | 11356 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103041 | 11405 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103042 | 11294 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103043 | 11286 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103044 | 11057 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103045 | 11020 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103046 | 10947 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103047 | 10894 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103048 | 10843 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103049 | 11207 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 103050 | 10918 | 116 | +