## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3366
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 149999 | 11498 | 36 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150000 | 11477 | 20 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150001 | 11421 | 21 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150002 | 11606 | 25 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150003 | 11474 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150004 | 11669 | 21 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150005 | 11536 | 20 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150006 | 11425 | 21 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150007 | 11423 | 23 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150008 | 11650 | 25 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150009 | 11753 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150010 | 11760 | 37 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150011 | 11660 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150012 | 11651 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150013 | 11560 | 20 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150014 | 11667 | 20 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150015 | 12341 | 27 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150016 | 11541 | 20 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150017 | 11823 | 23 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150018 | 11596 | 24 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150019 | 11797 | 41 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150020 | 11579 | 24 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150021 | 11713 | 23 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150022 | 11715 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150023 | 11735 | 24 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150024 | 11667 | 21 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150025 | 11457 | 25 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150026 | 11714 | 21 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150027 | 11516 | 26 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150028 | 11523 | 25 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150029 | 11780 | 21 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150030 | 11751 | 29 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150031 | 11550 | 15 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150032 | 11615 | 17 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150033 | 11715 | 18 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150034 | 11710 | 23 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150035 | 11414 | 29 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150036 | 11615 | 20 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150037 | 11430 | 21 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150038 | 11637 | 26 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150039 | 11458 | 20 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150040 | 11431 | 18 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150041 | 11559 | 40 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150042 | 11520 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150043 | 11373 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150044 | 11653 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150045 | 11524 | 16 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150046 | 11774 | 24 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150047 | 11815 | 23 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150048 | 11635 | 21 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150049 | 11640 | 24 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150050 | 11608 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150051 | 11660 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150052 | 11720 | 39 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150053 | 11534 | 20 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150054 | 11361 | 20 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150055 | 11688 | 23 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150056 | 11426 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150057 | 11679 | 21 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150058 | 11492 | 25 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150059 | 11406 | 17 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150060 | 11580 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150061 | 11321 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150062 | 11465 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150063 | 11694 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150064 | 11462 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150065 | 11674 | 23 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150066 | 11686 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150067 | 11251 | 30 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150068 | 11329 | 18 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150069 | 11535 | 16 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150070 | 11529 | 25 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150071 | 11425 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150072 | 11617 | 28 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150073 | 11415 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150074 | 11406 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150075 | 11381 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150076 | 11504 | 25 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150077 | 11386 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150078 | 11644 | 20 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150079 | 11470 | 24 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150080 | 11509 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150081 | 11494 | 43 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150082 | 11446 | 26 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150083 | 11562 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150084 | 11489 | 18 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150085 | 11632 | 27 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150086 | 11390 | 23 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150087 | 11530 | 26 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150088 | 11626 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150089 | 11541 | 24 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150090 | 11536 | 24 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150091 | 11690 | 38 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150092 | 11558 | 20 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150093 | 11594 | 24 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150094 | 11503 | 23 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150095 | 11527 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150096 | 11885 | 27 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150097 | 11630 | 25 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150098 | 11611 | 19 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150099 | 11485 | 26 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150100 | 11605 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150101 | 11336 | 24 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150102 | 11397 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150103 | 11365 | 22 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150104 | 11359 | 20 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150105 | 11369 | 29 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150106 | 11701 | 26 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150107 | 11500 | 26 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150108 | 11539 | 26 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150109 | 11630 | 53 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150110 | 11572 | 26 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150111 | 11517 | 23 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150112 | 11450 | 21 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150113 | 11478 | 30 | +
18.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150114 | 11689 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150115 | 11447 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150116 | 11315 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150117 | 11466 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150118 | 11577 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150119 | 11504 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150120 | 11608 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150121 | 11322 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150122 | 11524 | 19 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150123 | 11343 | 18 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150124 | 11187 | 17 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150125 | 11314 | 17 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150126 | 11287 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150127 | 11604 | 19 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150128 | 11428 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150129 | 11552 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150130 | 11523 | 27 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150131 | 11483 | 37 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150132 | 11451 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150133 | 11423 | 26 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150134 | 11611 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150135 | 11519 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150136 | 11551 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150137 | 11579 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150138 | 11547 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150139 | 11639 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150140 | 11390 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150141 | 11498 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150142 | 11416 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150143 | 11606 | 37 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150144 | 11422 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150145 | 11407 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150146 | 11359 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150147 | 11356 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150148 | 11307 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150149 | 11564 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150150 | 11616 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150151 | 11655 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150152 | 11354 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150153 | 11250 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150154 | 11448 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150155 | 11438 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150156 | 11679 | 34 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150157 | 11433 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150158 | 11630 | 14 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150159 | 11343 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150160 | 11545 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150161 | 11625 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150162 | 11490 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150163 | 11256 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150164 | 11413 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150165 | 11449 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150166 | 11641 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150167 | 11418 | 37 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150168 | 11321 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150169 | 11660 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150170 | 11544 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150171 | 11461 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150172 | 11644 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150173 | 11105 | 19 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150174 | 11571 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150175 | 11597 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150176 | 11385 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150177 | 11659 | 26 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150178 | 11370 | 38 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150179 | 11638 | 26 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150180 | 11441 | 19 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150181 | 11376 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150182 | 11615 | 26 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150183 | 11362 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150184 | 11476 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150185 | 11454 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150186 | 11684 | 27 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150187 | 11641 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150188 | 11630 | 37 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150189 | 11593 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150190 | 11432 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150191 | 11493 | 19 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150192 | 11251 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150193 | 11530 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150194 | 11481 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150195 | 11576 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150196 | 11575 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150197 | 11594 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150198 | 11617 | 27 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150199 | 10633 | 38 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150200 | 11521 | 26 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150201 | 11486 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150202 | 11499 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150203 | 11426 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150204 | 11678 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150205 | 11282 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150206 | 11626 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150207 | 11392 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150208 | 11543 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150209 | 11712 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150210 | 11557 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150211 | 11299 | 29 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150212 | 11612 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150213 | 11226 | 18 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150214 | 11384 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150215 | 11625 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150216 | 11242 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150217 | 11449 | 27 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150218 | 11515 | 26 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150219 | 11367 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150220 | 11625 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150221 | 11468 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150222 | 11415 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150223 | 11461 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150224 | 11274 | 28 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150225 | 11528 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150226 | 11415 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150227 | 11567 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150228 | 11573 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150229 | 11432 | 27 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150230 | 11444 | 27 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150231 | 11703 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150232 | 11171 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150233 | 11657 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150234 | 11651 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150235 | 11283 | 33 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150236 | 11740 | 29 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150237 | 11458 | 30 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150238 | 11723 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150239 | 11311 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150240 | 11335 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150241 | 11536 | 29 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150242 | 11451 | 27 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150243 | 11567 | 27 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150244 | 11498 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150245 | 11284 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150246 | 11686 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150247 | 11631 | 22 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150248 | 11527 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150249 | 11516 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150250 | 11453 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150251 | 11241 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150252 | 11417 | 30 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150253 | 11591 | 28 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150254 | 11304 | 24 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150255 | 11314 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150256 | 11404 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150257 | 11380 | 20 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150258 | 11612 | 28 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150259 | 11684 | 23 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150260 | 11577 | 25 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150261 | 11346 | 21 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150262 | 11304 | 18 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150263 | 11279 | 15 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150264 | 11512 | 26 | +
19.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150265 | 11290 | 24 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150266 | 12387 | 40 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150267 | 11238 | 32 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150268 | 11624 | 33 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150269 | 11512 | 33 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150270 | 11479 | 34 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150271 | 11155 | 27 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150272 | 11443 | 34 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150273 | 11649 | 37 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150274 | 11323 | 33 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150275 | 11886 | 38 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150276 | 11559 | 39 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150277 | 11383 | 34 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150278 | 11617 | 42 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150279 | 11663 | 37 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150280 | 10979 | 40 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150281 | 11575 | 28 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150282 | 11582 | 35 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150283 | 11423 | 31 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150284 | 11212 | 35 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150285 | 11637 | 35 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150286 | 11389 | 31 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150287 | 11693 | 32 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150288 | 11453 | 33 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150289 | 11386 | 33 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150290 | 11354 | 36 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150291 | 11328 | 30 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150292 | 11444 | 35 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150293 | 11467 | 33 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150294 | 11438 | 34 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150295 | 11538 | 26 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150296 | 11219 | 31 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150297 | 11386 | 28 | +
21.12.2023 | OOD103-2V | JJ 150298 | 11547 | 33 | +