## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3337
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105531 | 7884 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105532 | 7838 | 53 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105533 | 7800 | 62 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105534 | 7742 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105535 | 7819 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105536 | 7738 | 28 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105537 | 7851 | 53 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105538 | 7739 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105539 | 7989 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105540 | 7898 | 59 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105541 | 7860 | 59 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105542 | 7951 | 52 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105543 | 7683 | 50 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105544 | 7872 | 54 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105545 | 7731 | 13 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105546 | 7863 | 29 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105547 | 7960 | 64 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105548 | 7923 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105549 | 7760 | 24 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105550 | 7716 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105551 | 7720 | 31 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105552 | 7969 | 50 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105553 | 7818 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105554 | 6839 | 50 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105555 | 7879 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105556 | 7899 | 52 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105557 | 7634 | 33 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105558 | 7704 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105559 | 7965 | 29 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105560 | 7298 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105561 | 7819 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105562 | 7415 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105563 | 7827 | 33 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105564 | 7680 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105565 | 7704 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105566 | 7873 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105567 | 7925 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105568 | 7633 | 55 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105569 | 7796 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105570 | 7825 | 32 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105571 | 7774 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105572 | 7800 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105573 | 7757 | 52 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105574 | 7713 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105575 | 7696 | 33 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105576 | 7854 | 52 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105577 | 7852 | 31 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105578 | 7734 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105579 | 7703 | 31 | +
23.10.2023 | OOD103-JFD | 105580 | 7812 | 48 | +