## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3449
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104879 | 11892 | 44 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104880 | 11849 | 51 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104881 | 11680 | 44 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104882 | 11547 | 49 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104883 | 11550 | 46 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104884 | 11582 | 47 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104885 | 11726 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104886 | 11969 | 41 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104887 | 11844 | 49 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104888 | 11537 | 44 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104889 | 11376 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104890 | 11597 | 46 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104891 | 11702 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104892 | 11663 | 40 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104893 | 11701 | 46 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104894 | 11443 | 42 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104895 | 11850 | 54 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104896 | 11621 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104897 | 11591 | 46 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104898 | 11727 | 54 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104899 | 11738 | 88 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104900 | 11857 | 49 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104901 | 11517 | 43 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104902 | 11721 | 44 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104903 | 11464 | 47 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104904 | 11597 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104905 | 11427 | 46 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104906 | 11647 | 43 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104907 | 11317 | 43 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104908 | 11371 | 32 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104909 | 11493 | 42 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104910 | 11552 | 49 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104911 | 11727 | 47 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104912 | 11482 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104913 | 11722 | 46 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104914 | 11643 | 49 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104915 | 11504 | 41 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104916 | 11694 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104917 | 11637 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104918 | 11605 | 42 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104919 | 11413 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104920 | 11523 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104921 | 11381 | 47 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104922 | 11313 | 44 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104923 | 11440 | 42 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104924 | 11832 | 36 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104925 | 11692 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104926 | 11670 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104927 | 11576 | 47 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104928 | 11657 | 47 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104929 | 11563 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104930 | 11519 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104931 | 11612 | 57 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104932 | 11436 | 44 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104933 | 11633 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104934 | 11623 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104935 | 11587 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104936 | 12131 | 51 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104937 | 11675 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104938 | 11629 | 41 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104939 | 11322 | 44 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104940 | 11547 | 33 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104941 | 11629 | 54 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104942 | 11431 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104943 | 11662 | 46 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104944 | 11656 | 46 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104945 | 11452 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104946 | 11398 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104947 | 11492 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104948 | 11519 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104949 | 11796 | 50 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104950 | 11715 | 40 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104951 | 11631 | 50 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104952 | 11886 | 51 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104953 | 11333 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104954 | 11523 | 41 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104955 | 11338 | 49 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104956 | 11536 | 36 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104957 | 11439 | 44 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104958 | 11515 | 42 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104959 | 11571 | 69 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104960 | 11607 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104961 | 11351 | 39 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104962 | 11376 | 43 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104963 | 11630 | 44 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104964 | 11660 | 43 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104965 | 11812 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104966 | 11379 | 43 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104967 | 11660 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104968 | 11641 | 42 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104969 | 11846 | 52 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104970 | 11496 | 43 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104971 | 11504 | 48 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104972 | 11726 | 32 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104973 | 11892 | 45 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104974 | 11535 | 44 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104975 | 11661 | 47 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104976 | 11593 | 46 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104977 | 11452 | 40 | +
21.12.2023 | OOD103 | M3S 104978 | 11535 | 47 | +