## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3433
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122806 | 10721 | -14 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122807 | 11267 | -2 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122808 | 10898 | 2 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122809 | 11359 | 0 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122810 | 10914 | -1 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122811 | 11115 | 0 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122812 | 11141 | 2 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122813 | 11085 | -4 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122814 | 11077 | -4 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122815 | 10408 | -1 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122816 | 11027 | -1 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122817 | 11236 | 1 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122818 | 11289 | 5 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122819 | 11152 | 5 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122820 | 11196 | 2 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122821 | 11014 | 2 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122822 | 11080 | 5 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122823 | 11014 | 4 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122824 | 11003 | 10 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122825 | 11076 | 9 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122826 | 11198 | 4 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122827 | 10982 | 8 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122828 | 10918 | 12 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122829 | 10971 | -3 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122830 | 10944 | 12 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122831 | 11495 | 8 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122832 | 10897 | 10 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122833 | 11103 | 5 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122834 | 11005 | 6 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122835 | 10910 | 8 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122836 | 10919 | 9 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122837 | 11025 | 7 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122838 | 11003 | 9 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122839 | 10738 | -4 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122840 | 11274 | 13 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122841 | 10981 | 11 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122842 | 11128 | 13 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122843 | 11072 | 15 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122844 | 11192 | 15 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122845 | 11113 | 10 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122846 | 10888 | 9 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122847 | 10961 | 10 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122848 | 11067 | 13 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122849 | 10908 | 13 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122850 | 10897 | -2 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122851 | 11013 | 15 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122852 | 10930 | 9 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122853 | 11127 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122854 | 11156 | 14 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122855 | 11048 | 15 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122856 | 11179 | 15 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122857 | 11221 | 11 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122858 | 11020 | 12 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122859 | 10989 | 13 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122860 | 11065 | 14 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122861 | 10747 | 1 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122862 | 11048 | 12 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122863 | 11066 | 14 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122864 | 10898 | 18 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122865 | 11000 | 17 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122866 | 11040 | 17 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122867 | 10950 | 15 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122868 | 11085 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122869 | 10934 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122870 | 11086 | 17 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122871 | 11125 | 13 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122872 | 11254 | 21 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122873 | 11117 | 15 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122874 | 11289 | 15 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122875 | 11284 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122876 | 10958 | 1 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122877 | 11178 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122878 | 11121 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122879 | 11239 | 21 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122880 | 11083 | 18 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122881 | 11094 | 18 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122882 | 11209 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122883 | 11178 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122884 | 10897 | 19 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122885 | 11121 | 15 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122886 | 11282 | 18 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122887 | 11467 | 17 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122888 | 11055 | 4 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122889 | 11160 | 17 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122890 | 10996 | 22 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122891 | 10938 | 14 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122892 | 10928 | 17 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122893 | 11386 | 22 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122894 | 11290 | 17 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122895 | 11076 | 19 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122896 | 11345 | 19 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122897 | 11042 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122898 | 11066 | 14 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122899 | 11130 | 3 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122900 | 11142 | 12 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122901 | 11271 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122902 | 10988 | 14 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122903 | 11066 | 13 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122904 | 11554 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122905 | 11012 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122906 | 10863 | 17 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122907 | 10960 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122908 | 11081 | 15 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122909 | 11116 | 15 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122910 | 11297 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122911 | 11128 | 8 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122912 | 11047 | 23 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122913 | 10915 | 23 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122914 | 11241 | 22 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122915 | 10841 | 21 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122916 | 11078 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122917 | 11117 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122918 | 10943 | 19 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122919 | 11324 | 18 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122920 | 11013 | 19 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122921 | 11051 | 24 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122922 | 11118 | 23 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122923 | 11184 | 23 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122924 | 11464 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122925 | 11046 | 24 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122926 | 10976 | 24 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122927 | 11233 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122928 | 11214 | 25 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122929 | 11056 | 22 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122930 | 11270 | 21 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122931 | 11014 | 23 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122932 | 11356 | 10 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122933 | 11066 | 25 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122934 | 10981 | 28 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122935 | 10950 | 27 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122936 | 11192 | 25 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122937 | 10969 | 21 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122938 | 10970 | 26 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122939 | 11262 | 26 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122940 | 11169 | 29 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122941 | 11014 | 23 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122942 | 11041 | 6 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122943 | 11031 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122944 | 11141 | 22 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122945 | 10986 | 24 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122946 | 11292 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122947 | 11055 | 22 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122948 | 11300 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122949 | 11705 | 24 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122950 | 11094 | 22 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122951 | 11387 | 23 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122952 | 11121 | 19 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122953 | 10995 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122954 | 10940 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122955 | 10852 | 21 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122956 | 11361 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122957 | 11159 | 24 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122958 | 11167 | 18 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122959 | 11361 | 24 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122960 | 11368 | 19 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122961 | 11163 | 20 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122962 | 10923 | 28 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122963 | 10883 | 0 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122964 | 11033 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122965 | 11136 | 17 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122966 | 11384 | 15 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122967 | 11110 | 16 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122968 | 10976 | 3 | +
02.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122969 | 11143 | 17 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122970 | 10958 | 51 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122971 | 10902 | 48 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122972 | 11176 | 47 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122973 | 11164 | 48 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122974 | 11170 | 48 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122975 | 11113 | 46 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122976 | 11300 | 50 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122977 | 11254 | 47 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122978 | 11306 | 43 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122979 | 11254 | 43 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122980 | 11335 | 53 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122981 | 10962 | 51 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122982 | 10962 | 50 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122983 | 10947 | 46 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122984 | 11110 | 45 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122985 | 11074 | 49 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122986 | 10949 | 48 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122987 | 11192 | 55 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122988 | 11280 | 48 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122989 | 11050 | 47 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122990 | 11120 | 48 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122991 | 11136 | 50 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122992 | 11146 | 48 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122993 | 11309 | 50 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122994 | 11362 | 50 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122995 | 11048 | 69 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122996 | 11155 | 46 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122997 | 11092 | 70 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122998 | 11187 | 48 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 122999 | 11393 | 52 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123000 | 10799 | 45 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123001 | 10936 | 50 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123002 | 11170 | 47 | +
04.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123003 | 10881 | 45 | +
05.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123004 | 11378 | 40 | +
05.01.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123005 | 11224 | 19 | +