## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3435
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.01.2024 | OOA101-V | P 105901 | 11200 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105902 | 11456 | 14 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105903 | 11632 | 14 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105904 | 11451 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105905 | 11455 | 15 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105906 | 11748 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105907 | 11318 | 16 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105908 | 11369 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105909 | 11778 | 10 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105910 | 11398 | 9 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105911 | 11467 | 10 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105912 | 11764 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105913 | 11439 | 15 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105914 | 11304 | 17 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105915 | 11510 | 15 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105916 | 11629 | 26 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105917 | 11459 | 7 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105918 | 11390 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105919 | 11616 | 8 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105920 | 11591 | 9 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105921 | 11171 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105922 | 11261 | 8 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105923 | 11485 | 10 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105924 | 11605 | 7 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105925 | 11330 | 6 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105926 | 11055 | 9 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105927 | 11742 | 7 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105928 | 11559 | 10 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105929 | 11275 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105930 | 11199 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105931 | 11418 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105932 | 10924 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105933 | 11691 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105934 | 11509 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105935 | 11708 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105936 | 11335 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105937 | 11217 | 14 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105938 | 11571 | 14 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105939 | 11379 | 14 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105940 | 11675 | 14 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105941 | 11065 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105942 | 11405 | 9 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105943 | 11308 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105944 | 11489 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105945 | 11598 | 15 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105946 | 11226 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105947 | 11396 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105948 | 11346 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105949 | 11463 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105950 | 11203 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105951 | 11379 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105952 | 11343 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105953 | 11533 | 14 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105954 | 11553 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105955 | 11430 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105956 | 11830 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105957 | 11601 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105958 | 11322 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105959 | 11355 | 14 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105960 | 11650 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105961 | 11567 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105962 | 11295 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105963 | 11331 | 14 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105964 | 11517 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105965 | 11315 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105966 | 11716 | 16 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105967 | 11681 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105968 | 11409 | 10 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105969 | 11460 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105970 | 11785 | 9 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105971 | 11352 | 14 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105972 | 11421 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105973 | 11343 | 15 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105974 | 11635 | 14 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105975 | 11528 | 28 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105976 | 11348 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105977 | 11533 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105978 | 11566 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105979 | 11415 | 10 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105980 | 11451 | 14 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105981 | 11748 | 15 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105982 | 11583 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105983 | 11488 | 10 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105984 | 11558 | 13 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105985 | 11530 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105986 | 11227 | 10 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105987 | 11629 | 15 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105988 | 11572 | 15 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105989 | 11759 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105990 | 11817 | 21 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105991 | 11869 | 20 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105992 | 11832 | 21 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105993 | 11808 | 20 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105994 | 11840 | 29 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105995 | 11759 | 29 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105996 | 12174 | 30 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105997 | 11931 | 11 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105998 | 11947 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 105999 | 12119 | 12 | +
05.01.2024 | OOA101-V | P 106000 | 12050 | 14 | +