## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3431
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150299 | 11198 | 28 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150300 | 11154 | 29 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150301 | 11201 | 28 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150302 | 10972 | 28 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150303 | 11200 | 26 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150304 | 11142 | 26 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150305 | 11284 | 28 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150306 | 11273 | 30 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150307 | 11178 | 29 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150308 | 11173 | 35 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150309 | 11475 | 38 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150310 | 11379 | 38 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150311 | 11325 | 36 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150312 | 11307 | 36 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150313 | 11234 | 28 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150314 | 11283 | 25 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150315 | 11349 | 26 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150316 | 11333 | 28 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150317 | 11260 | 27 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150318 | 11406 | 31 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150319 | 11450 | 24 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150320 | 11066 | 29 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150321 | 11296 | 29 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150322 | 11160 | 26 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150323 | 11184 | 29 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150324 | 11227 | 25 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150325 | 11140 | 28 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150326 | 11275 | 25 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150327 | 11301 | 31 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150328 | 11119 | 24 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150329 | 11355 | 24 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150330 | 11368 | 28 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150331 | 11365 | 26 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150332 | 11263 | 50 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150333 | 11233 | 29 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150334 | 11172 | 28 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150335 | 11385 | 32 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150336 | 11376 | 34 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150337 | 11205 | 31 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150338 | 11402 | 33 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150339 | 11451 | 29 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150340 | 11070 | 30 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150341 | 11285 | 32 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150342 | 11300 | 31 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150343 | 11324 | 29 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150344 | 11134 | 36 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150345 | 11223 | 36 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150346 | 11096 | 39 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150347 | 11336 | 35 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150348 | 11289 | 33 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150349 | 11224 | 37 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150350 | 11223 | 35 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150351 | 10881 | 35 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150352 | 11077 | 33 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150353 | 11264 | 38 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150354 | 11241 | 40 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150355 | 10838 | 36 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150356 | 11346 | 39 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150357 | 11622 | 39 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150358 | 11243 | 36 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150359 | 11393 | 34 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150360 | 11236 | 39 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150361 | 11476 | 40 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150362 | 11306 | 42 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150363 | 11519 | 41 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150364 | 11364 | 38 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150365 | 11487 | 39 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150366 | 11417 | 36 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150367 | 11139 | 26 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150368 | 11300 | 27 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150369 | 11287 | 32 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150370 | 11407 | 31 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150371 | 11047 | 31 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150372 | 11426 | 30 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150373 | 11144 | 27 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150374 | 11382 | 34 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150375 | 11433 | 35 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150376 | 11518 | 32 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150377 | 11344 | 33 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150378 | 11226 | 34 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150379 | 11523 | 31 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150380 | 11684 | 37 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150381 | 11294 | 36 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150382 | 11420 | 36 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150383 | 11408 | 32 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150384 | 11471 | 35 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150385 | 11295 | 30 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150386 | 11389 | 35 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150387 | 11171 | 32 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150388 | 11125 | 37 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150389 | 11512 | 33 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150390 | 11479 | 35 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150391 | 11501 | 35 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150392 | 11248 | 36 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150393 | 11431 | 29 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150394 | 11295 | 35 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150395 | 11410 | 35 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150396 | 11452 | 35 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150397 | 11291 | 37 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150398 | 11334 | 54 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150399 | 11418 | 37 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150400 | 11308 | 30 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150401 | 11428 | 38 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150402 | 11364 | 33 | +
04.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150403 | 11365 | 33 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150404 | 11399 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150405 | 11325 | 43 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150406 | 11672 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150407 | 11274 | 42 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150408 | 11553 | 42 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150409 | 11507 | 39 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150410 | 11501 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150411 | 11262 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150412 | 11161 | 42 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150413 | 11575 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150414 | 11435 | 50 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150415 | 11522 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150416 | 11268 | 43 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150417 | 11533 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150418 | 11295 | 65 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150419 | 11512 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150420 | 11226 | 43 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150421 | 11389 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150422 | 11351 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150423 | 11354 | 50 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150424 | 11310 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150425 | 11410 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150426 | 11494 | 50 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150427 | 11582 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150428 | 11445 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150429 | 11444 | 50 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150430 | 11455 | 64 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150431 | 11407 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150432 | 11350 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150433 | 11413 | 41 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150434 | 11613 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150435 | 11369 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150436 | 11733 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150437 | 11473 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150438 | 11590 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150439 | 11587 | 66 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150440 | 11431 | 43 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150441 | 11705 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150442 | 11522 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150443 | 11644 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150444 | 11675 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150445 | 11599 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150446 | 11756 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150447 | 11577 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150448 | 11683 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150449 | 11554 | 65 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150450 | 11699 | 51 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150451 | 11538 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150452 | 11472 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150453 | 11648 | 50 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150454 | 11566 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150455 | 11439 | 55 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150456 | 11655 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150457 | 11770 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150458 | 11707 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150459 | 11512 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150460 | 11654 | 51 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150461 | 11682 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150462 | 11473 | 53 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150463 | 11636 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150464 | 11592 | 51 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150465 | 11798 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150466 | 11606 | 53 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150467 | 11810 | 41 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150468 | 11278 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150469 | 11628 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150470 | 11479 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150471 | 11495 | 50 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150472 | 11686 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150473 | 11530 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150474 | 11525 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150475 | 11509 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150476 | 11560 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150477 | 11613 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150478 | 11720 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150479 | 11500 | 51 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150480 | 11567 | 60 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150481 | 11554 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150482 | 11580 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150483 | 11499 | 43 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150484 | 11613 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150485 | 11467 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150486 | 11357 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150487 | 11541 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150488 | 11486 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150489 | 11492 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150490 | 11585 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150491 | 11160 | 42 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150492 | 11399 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150493 | 11431 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150494 | 11437 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150495 | 11375 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150496 | 11639 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150497 | 11500 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150498 | 11371 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150499 | 11364 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150500 | 11575 | 50 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150501 | 11462 | 50 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150502 | 11451 | 65 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150503 | 11339 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150504 | 11201 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150505 | 11396 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150506 | 11275 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150507 | 11479 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150508 | 11659 | 50 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150509 | 11598 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150510 | 11537 | 43 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150511 | 11444 | 42 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150512 | 11415 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150513 | 11537 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150514 | 11208 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150515 | 11455 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150516 | 11467 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150517 | 11295 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150518 | 11005 | 51 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150519 | 11591 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150520 | 11471 | 52 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150521 | 11544 | 43 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150522 | 11046 | 42 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150523 | 11410 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150524 | 11165 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150525 | 11168 | 63 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150526 | 11227 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150527 | 11320 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150528 | 11652 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150529 | 11600 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150530 | 11607 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150531 | 11552 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150532 | 11476 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150533 | 11359 | 67 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150534 | 11869 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150535 | 11460 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150536 | 11623 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150537 | 11944 | 43 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150538 | 11241 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150539 | 11322 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150540 | 11411 | 43 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150541 | 11470 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150542 | 11434 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150543 | 11436 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150544 | 11304 | 40 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150545 | 11254 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150546 | 11296 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150547 | 11389 | 41 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150548 | 11262 | 43 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150549 | 11584 | 52 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150550 | 11471 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150551 | 11455 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150552 | 11374 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150553 | 11261 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150554 | 11327 | 46 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150555 | 11563 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150556 | 11518 | 57 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150557 | 11504 | 45 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150558 | 11280 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150559 | 11546 | 54 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150560 | 11561 | 64 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150561 | 11450 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150562 | 11468 | 47 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150563 | 11462 | 43 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150564 | 11639 | 55 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150565 | 11660 | 53 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150566 | 11704 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150567 | 11504 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150568 | 11782 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150569 | 11736 | 52 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150570 | 11584 | 51 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150571 | 11543 | 52 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150572 | 11609 | 51 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150573 | 11622 | 53 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150574 | 11684 | 55 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150575 | 11508 | 70 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150576 | 11582 | 52 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150577 | 11446 | 56 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150578 | 11647 | 51 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150579 | 11860 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150580 | 11606 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150581 | 11499 | 53 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150582 | 11689 | 50 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150583 | 11787 | 51 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150584 | 11532 | 54 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150585 | 11548 | 52 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150586 | 11697 | 51 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150587 | 11907 | 64 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150588 | 11623 | 49 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150589 | 11794 | 48 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150590 | 11793 | 54 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150591 | 11718 | 52 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150592 | 11609 | 51 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150593 | 11696 | 50 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150594 | 11443 | 44 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150595 | 11650 | 51 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150596 | 11653 | 61 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150597 | 11629 | 55 | +
08.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150598 | 11697 | 48 | +