## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3459
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.01.2024 | OOA101-V | D 110420 | 11757 | 37 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110421 | 11648 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110422 | 11731 | 45 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110423 | 12124 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110424 | 11787 | 46 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110425 | 11875 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110426 | 11779 | 45 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110427 | 12134 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110428 | 12042 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110429 | 12041 | 43 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110430 | 11871 | 50 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110431 | 11789 | 52 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110432 | 12040 | 51 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110433 | 12050 | 51 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110434 | 11915 | 46 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110435 | 11947 | 34 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110436 | 12164 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110437 | 11523 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110438 | 11957 | 51 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110439 | 12283 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110440 | 12085 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110441 | 12131 | 50 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110442 | 12006 | 50 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110443 | 11835 | 46 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110444 | 12020 | 51 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110445 | 12055 | 51 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110446 | 11819 | 51 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110447 | 11814 | 52 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110448 | 11882 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110449 | 11893 | 33 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110450 | 12258 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110451 | 11943 | 45 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110452 | 11862 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110453 | 11882 | 50 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110454 | 12027 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110455 | 11629 | 46 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110456 | 11762 | 45 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110457 | 11870 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110458 | 12072 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110459 | 12101 | 45 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110460 | 11907 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110461 | 11636 | 45 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110462 | 11671 | 46 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110463 | 11561 | 52 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110464 | 12216 | 46 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110465 | 11920 | 36 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110466 | 11643 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110467 | 11772 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110468 | 11657 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110469 | 11991 | 50 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110470 | 11778 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110471 | 11917 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110472 | 12046 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110473 | 12057 | 52 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110474 | 11737 | 51 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110475 | 11812 | 46 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110476 | 11835 | 55 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110477 | 11747 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110478 | 11849 | 50 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110479 | 11675 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110480 | 11805 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110481 | 11708 | 34 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110482 | 12112 | 50 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110483 | 12240 | 46 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110484 | 11921 | 51 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110485 | 12043 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110486 | 11989 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110487 | 11519 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110488 | 11871 | 45 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110489 | 11976 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110490 | 11891 | 46 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110491 | 11784 | 43 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110492 | 12092 | 54 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110493 | 11587 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110494 | 11612 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110495 | 11834 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110496 | 12188 | 46 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110497 | 11789 | 38 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110498 | 12009 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110499 | 11764 | 46 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110500 | 12107 | 53 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110501 | 12063 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110502 | 11838 | 45 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110503 | 11871 | 45 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110504 | 11727 | 45 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110505 | 11991 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110506 | 11858 | 51 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110507 | 11548 | 42 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110508 | 12045 | 50 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110509 | 11968 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110510 | 11921 | 50 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110511 | 11912 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110512 | 11977 | 50 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110513 | 11912 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110514 | 11861 | 45 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110515 | 12202 | 49 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110516 | 12019 | 48 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110517 | 11662 | 46 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110518 | 11674 | 47 | +
08.01.2024 | OOA101-V | D 110519 | 11705 | 48 | +