## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3469
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105581 | 7587 | 27 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105582 | 7567 | 24 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105583 | 7750 | 40 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105584 | 7663 | 38 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105585 | 7653 | 36 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105586 | 7619 | 32 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105587 | 7689 | 47 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105588 | 7756 | 58 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105589 | 7513 | 30 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105590 | 7550 | 34 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105591 | 7541 | 35 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105592 | 7676 | 32 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105593 | 7658 | 29 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105594 | 7548 | 31 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105595 | 7694 | 37 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105596 | 7779 | 44 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105597 | 7773 | 46 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105598 | 7840 | 54 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105599 | 7614 | 39 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105600 | 7673 | 54 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105601 | 7345 | 55 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105602 | 7739 | 30 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105603 | 7726 | 29 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105604 | 7723 | 43 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105605 | 7818 | 41 | +