## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3469
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105606 | 7858 | 38 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105607 | 7839 | 33 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105608 | 7641 | 32 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105609 | 7692 | 34 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105610 | 7684 | 30 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105611 | 7836 | 37 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105612 | 7899 | 39 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105613 | 7758 | 45 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105614 | 7783 | 41 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105615 | 7777 | 43 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105616 | 7723 | 46 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105617 | 7696 | 47 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105618 | 7741 | 30 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105619 | 7772 | 29 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105620 | 7721 | 44 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105621 | 7570 | 34 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105622 | 7623 | 35 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105623 | 7689 | 27 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105624 | 7718 | 27 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105625 | 7713 | 29 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105626 | 7855 | 36 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105627 | 8182 | 37 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105628 | 7807 | 36 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105629 | 7789 | 30 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105630 | 7755 | 37 | +