## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3469
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105631 | 7741 | 32 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105632 | 7732 | 29 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105633 | 7889 | 38 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105634 | 7852 | 56 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105635 | 7736 | 56 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105636 | 7706 | 41 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105637 | 7843 | 43 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105638 | 7904 | 47 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105639 | 7901 | 44 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105640 | 7935 | 50 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105641 | 7927 | 51 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105642 | 7771 | 46 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105643 | 7766 | 48 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105644 | 7655 | 81 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105645 | 7724 | 89 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105646 | 7669 | 52 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105647 | 7705 | 56 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105648 | 7698 | 56 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105649 | 7786 | 39 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105650 | 7772 | 35 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105651 | 7868 | 41 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105652 | 7722 | 34 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105653 | 7739 | 32 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105654 | 7740 | 37 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105655 | 7760 | 38 | +