## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3469
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105656 | 7781 | 31 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105657 | 7760 | 30 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105658 | 7816 | 39 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105659 | 7768 | 40 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105660 | 7821 | 43 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105661 | 7691 | 56 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105662 | 7838 | 38 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105663 | 7895 | 43 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105664 | 7673 | 34 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105665 | 7708 | 38 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105666 | 7699 | 37 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105667 | 7813 | 104 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105668 | 7682 | 31 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105669 | 7673 | 30 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105670 | 7704 | 32 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105671 | 7826 | 58 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105672 | 7829 | 38 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105673 | 7885 | 33 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105674 | 7920 | 41 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105675 | 7914 | 41 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105676 | 7728 | 34 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105677 | 7715 | 32 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105678 | 7816 | 38 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105679 | 7870 | 42 | +
16.01.2024 | OOD103-JFD | 105680 | 7777 | 34 | +