## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PAN3482
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.01.2024 | OOA101-V | 103051 | 11115 | 21 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103052 | 11348 | 20 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103053 | 11350 | 24 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103054 | 11249 | 27 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103055 | 11264 | 25 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103056 | 11150 | 25 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103057 | 11589 | 25 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103058 | 11467 | 24 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103059 | 11518 | 24 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103060 | 11562 | 27 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103061 | 11379 | 26 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103062 | 11426 | 28 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103063 | 11415 | 27 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103064 | 11127 | 20 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103065 | 11134 | 20 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103066 | 11273 | 27 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103067 | 11441 | 37 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103068 | 11497 | 30 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103069 | 11510 | 37 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103070 | 11382 | 25 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103071 | 11398 | 26 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103072 | 11504 | 29 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103073 | 11856 | 34 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103074 | 11717 | 36 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103075 | 11629 | 34 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103076 | 11673 | 39 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103077 | 11832 | 36 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103078 | 11878 | 41 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103079 | 11867 | 40 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103080 | 11587 | 34 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103081 | 11592 | 38 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103082 | 11777 | 43 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103083 | 11413 | 27 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103084 | 11403 | 42 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103085 | 11587 | 52 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103086 | 11599 | 46 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103087 | 11754 | 25 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103088 | 11398 | 30 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103089 | 11770 | 31 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103090 | 11819 | 27 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103091 | 11912 | 35 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103092 | 11812 | 34 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103093 | 11865 | 31 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103094 | 11853 | 29 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103095 | 11715 | 40 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103096 | 11706 | 40 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103097 | 11469 | 33 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103098 | 11601 | 25 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103099 | 11594 | 34 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103100 | 11598 | 28 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103101 | 11610 | 28 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103102 | 11732 | 32 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103103 | 11450 | 38 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103104 | 11687 | 30 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103105 | 12053 | 26 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103106 | 12097 | 32 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103107 | 11688 | 30 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103108 | 11735 | 35 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103109 | 11723 | 34 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103110 | 11841 | 26 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103111 | 11831 | 33 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103112 | 11871 | 39 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103113 | 11439 | 28 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103114 | 11774 | 23 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103115 | 11779 | 36 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103116 | 11761 | 29 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103117 | 11778 | 34 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103118 | 12042 | 29 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103119 | 11324 | 27 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103120 | 11830 | 31 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103121 | 11586 | 29 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103122 | 11631 | 32 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103123 | 11527 | 31 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103124 | 11582 | 37 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103125 | 11570 | 34 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103126 | 11680 | 31 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103127 | 11667 | 35 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103128 | 11564 | 30 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103129 | 11273 | 34 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103130 | 11840 | 43 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103131 | 11847 | 54 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103132 | 11753 | 36 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103133 | 11768 | 41 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103134 | 11659 | 33 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103135 | 11710 | 30 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103136 | 11548 | 35 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103137 | 11520 | 29 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103138 | 11581 | 34 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103139 | 11480 | 29 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103140 | 11530 | 36 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103141 | 11518 | 33 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103142 | 11384 | 36 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103143 | 11386 | 43 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103144 | 11577 | 32 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103145 | 12102 | 51 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103146 | 10996 | 24 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103147 | 11101 | 29 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103148 | 11967 | 33 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103149 | 12007 | 39 | +
17.01.2024 | OOA101-V | 103150 | 11992 | 37 | +