## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3482
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.01.2024 | OOI101-1 | 109702 | 11474 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109703 | 11561 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109704 | 11573 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109705 | 11551 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109706 | 11639 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109707 | 11808 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109708 | 11836 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109709 | 11871 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109710 | 11453 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109711 | 11498 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109712 | 11490 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109713 | 11438 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109714 | 11438 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109715 | 11704 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109716 | 11776 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109717 | 11871 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109718 | 11864 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109719 | 11797 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109720 | 11810 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109721 | 11963 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109722 | 11910 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109723 | 12173 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109724 | 11900 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109725 | 11937 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109726 | 11584 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109727 | 11627 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109728 | 11616 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109729 | 11868 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109730 | 11861 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109731 | 11933 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109732 | 11969 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109733 | 11981 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109734 | 11949 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109735 | 11839 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109736 | 11920 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109737 | 11923 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109738 | 11905 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109739 | 11712 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109740 | 11704 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109741 | 11579 | 188 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109742 | 11571 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109743 | 11758 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109744 | 11773 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109745 | 11856 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109746 | 11730 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109747 | 11650 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109748 | 11721 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109749 | 11808 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109750 | 11825 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109751 | 11811 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109752 | 11646 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109753 | 11894 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109754 | 12128 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109755 | 11493 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109756 | 11838 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109757 | 11838 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109758 | 11813 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109759 | 11825 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109760 | 11713 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109761 | 11540 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109762 | 11784 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109763 | 11936 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109764 | 11984 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109765 | 11778 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109766 | 11820 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109767 | 11810 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109768 | 11844 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109769 | 11836 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109770 | 11780 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109771 | 11688 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109772 | 11857 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109773 | 11864 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109774 | 11883 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109775 | 11895 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109776 | 11890 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109777 | 12083 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109778 | 11990 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109779 | 11683 | 187 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109780 | 11726 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109781 | 11793 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109782 | 11840 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109783 | 11827 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109784 | 11885 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109785 | 11886 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109786 | 12003 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109787 | 11870 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109788 | 12090 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109789 | 12091 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109790 | 12040 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109791 | 12052 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109792 | 12121 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109793 | 12021 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109794 | 12287 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109795 | 12152 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109796 | 12199 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109797 | 12155 | 187 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109798 | 12201 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109799 | 12189 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109800 | 11893 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109801 | 11888 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109802 | 11983 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109803 | 11674 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109804 | 11761 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109805 | 11773 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109806 | 11829 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109807 | 11841 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109808 | 11863 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109809 | 12063 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109810 | 11818 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109811 | 11859 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109812 | 12065 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109813 | 12109 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109814 | 12099 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109815 | 11873 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109816 | 11894 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109817 | 11828 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109818 | 11365 | 188 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109819 | 11852 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109820 | 11851 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109821 | 11954 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109822 | 11967 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109823 | 11895 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109824 | 11935 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109825 | 11546 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109826 | 11901 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109827 | 11953 | 188 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109828 | 11620 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109829 | 11669 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109830 | 11657 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109831 | 12073 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109832 | 12068 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109833 | 11815 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109834 | 11620 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109835 | 11702 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109836 | 11710 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109837 | 12040 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109838 | 12054 | 188 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109839 | 11569 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109840 | 11770 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109841 | 11957 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109842 | 11751 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109843 | 11794 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109844 | 11871 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109845 | 11920 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109846 | 11910 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109847 | 11576 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109848 | 11581 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109849 | 11866 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109850 | 11395 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109851 | 11978 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109852 | 11997 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109853 | 11925 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109854 | 11942 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109855 | 11990 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109856 | 11777 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109857 | 11693 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109858 | 11675 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109859 | 11729 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109860 | 12255 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109861 | 12304 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109862 | 12292 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109863 | 11571 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109864 | 11565 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109865 | 11662 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109866 | 11147 | 188 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109867 | 11852 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109868 | 11865 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109869 | 11951 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109870 | 11962 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109871 | 11606 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109872 | 11585 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109873 | 11452 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109874 | 11351 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109875 | 11412 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109876 | 11749 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109877 | 11795 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109878 | 11785 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109879 | 11913 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109880 | 11911 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109881 | 11392 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109882 | 11838 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109883 | 11581 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109884 | 11584 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109885 | 11933 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109886 | 11951 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109887 | 11707 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109888 | 12181 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109889 | 12035 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109890 | 12014 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109891 | 12053 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109892 | 11878 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109893 | 11937 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109894 | 11927 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109895 | 11892 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109896 | 11902 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109897 | 12320 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109898 | 11707 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109899 | 11787 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109900 | 11790 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109901 | 11899 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109902 | 11911 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109903 | 12066 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109904 | 11839 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109905 | 12066 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109906 | 12114 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109907 | 11961 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109908 | 12006 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109909 | 11996 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109910 | 12009 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109911 | 12106 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109912 | 12280 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109913 | 11914 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109914 | 11919 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109915 | 11795 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109916 | 11808 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109917 | 12010 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109918 | 12060 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109919 | 12095 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109920 | 12138 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109921 | 12126 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109922 | 11953 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109923 | 11947 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109924 | 11926 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109925 | 12016 | 77 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109926 | 12025 | 98 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109927 | 11992 | 66 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109928 | 11730 | 101 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109929 | 11946 | 55 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109930 | 11976 | 39 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109931 | 12021 | 49 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109932 | 12092 | 53 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109933 | 12084 | 52 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109934 | 11650 | 70 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109935 | 11643 | 77 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109936 | 11603 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109937 | 11778 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109938 | 11796 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109939 | 12087 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109940 | 11739 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109941 | 11909 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109942 | 12003 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109943 | 12155 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109944 | 11873 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109945 | 11820 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109946 | 11796 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109947 | 11795 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109948 | 11784 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109949 | 11524 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109950 | 11753 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109951 | 11769 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109952 | 12138 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109953 | 11755 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109954 | 11746 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109955 | 12086 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109956 | 12166 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109957 | 12009 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109958 | 12028 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109959 | 12013 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109960 | 12031 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109961 | 12022 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109962 | 11927 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109963 | 11631 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109964 | 11987 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109965 | 11984 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109966 | 11883 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109967 | 11899 | 180 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109968 | 12027 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109969 | 11739 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109970 | 11949 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109971 | 12069 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109972 | 12118 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109973 | 11816 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109974 | 11859 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109975 | 11846 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109976 | 11690 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109977 | 11684 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109978 | 11886 | 182 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109979 | 11723 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109980 | 11719 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109981 | 12222 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109982 | 12234 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109983 | 11882 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109984 | 11665 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109985 | 11581 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109986 | 12195 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109987 | 12223 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109988 | 11643 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109989 | 11694 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109990 | 11684 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109991 | 11948 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109992 | 11940 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109993 | 11600 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109994 | 11934 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109995 | 11937 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109996 | 11801 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109997 | 11818 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109998 | 11904 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 109999 | 12041 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110000 | 11743 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110001 | 11843 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110002 | 11893 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110003 | 11820 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110004 | 11867 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110005 | 11854 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110006 | 12030 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110007 | 12030 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110008 | 12168 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110009 | 11710 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110010 | 11819 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110011 | 11813 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110012 | 11753 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110013 | 11765 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110014 | 12006 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110015 | 12115 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110016 | 12158 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110017 | 11799 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110018 | 11841 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110019 | 11830 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110020 | 12208 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110021 | 12284 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110022 | 12002 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110023 | 11637 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110024 | 11883 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110025 | 11924 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110026 | 11833 | 187 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110027 | 11846 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110028 | 11728 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110029 | 11711 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110030 | 11861 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110031 | 11791 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110032 | 11840 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110033 | 11826 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110034 | 11824 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110035 | 12064 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110036 | 11643 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110037 | 11934 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110038 | 11943 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110039 | 11882 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110040 | 11898 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110041 | 11694 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110042 | 12000 | 188 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110043 | 11861 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110044 | 11803 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110045 | 11853 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110046 | 12000 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110047 | 12047 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110048 | 12036 | 188 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110049 | 11971 | 186 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110050 | 11973 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110051 | 12083 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110052 | 11370 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110053 | 11966 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110054 | 11967 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110055 | 12142 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110056 | 12156 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110057 | 12003 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110058 | 11612 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110059 | 11673 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110060 | 11831 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110061 | 11886 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110062 | 11833 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110063 | 11886 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110064 | 11875 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110065 | 11916 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110066 | 11906 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110067 | 11621 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110068 | 12345 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110069 | 11955 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110070 | 11955 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110071 | 11778 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110072 | 11795 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110073 | 11796 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110074 | 11825 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110075 | 11897 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110076 | 11923 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110077 | 11663 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110078 | 11706 | 186 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110079 | 11694 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110080 | 11737 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110081 | 11736 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110082 | 11752 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110083 | 11366 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110084 | 11850 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110085 | 11863 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110086 | 11917 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110087 | 11932 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110088 | 11778 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110089 | 11522 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110090 | 11756 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110091 | 11845 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110092 | 11896 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110093 | 12034 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110094 | 12085 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110095 | 12074 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110096 | 11863 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110097 | 11855 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110098 | 11471 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110099 | 11724 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110100 | 11816 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110101 | 11820 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110102 | 11955 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110103 | 11969 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110104 | 11916 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110105 | 11770 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110106 | 12127 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110107 | 12118 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110108 | 12164 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110109 | 12061 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110110 | 12113 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110111 | 12102 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110112 | 11955 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110113 | 11950 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110114 | 11844 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110115 | 11542 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110116 | 11531 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110117 | 12067 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110118 | 12080 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110119 | 11720 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110120 | 11929 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110121 | 11888 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110122 | 11960 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110123 | 11997 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110124 | 12056 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110125 | 12045 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110126 | 11700 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110127 | 11704 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110128 | 11511 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110129 | 11949 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110130 | 11945 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110131 | 11833 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110132 | 11845 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110133 | 11883 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110134 | 11851 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110135 | 11853 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110136 | 11990 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110137 | 12039 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110138 | 11876 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110139 | 11918 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110140 | 11906 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110141 | 11725 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110142 | 11467 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110143 | 11835 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110144 | 11840 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110145 | 11665 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110146 | 11681 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110147 | 11806 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110148 | 11664 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110149 | 11696 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110150 | 11751 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110151 | 11650 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110152 | 11692 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110153 | 11681 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110154 | 11544 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110155 | 11579 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110156 | 11925 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110157 | 11696 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110158 | 12021 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110159 | 12018 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110160 | 11893 | 188 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110161 | 11905 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110162 | 11790 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110163 | 11818 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110164 | 11989 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110165 | 11893 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110166 | 11943 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110167 | 11596 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110168 | 11644 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110169 | 11631 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110170 | 11777 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110171 | 11777 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110172 | 12014 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110173 | 11467 | 199 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110174 | 11859 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110175 | 11874 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110176 | 11787 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110177 | 11806 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110178 | 11588 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110179 | 11953 | 189 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110180 | 12034 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110181 | 11952 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110182 | 11972 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110183 | 11957 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110184 | 11745 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110185 | 11742 | 190 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110186 | 12026 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110187 | 11250 | 192 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110188 | 11962 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110189 | 11972 | 200 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110190 | 11778 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110191 | 11826 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110192 | 11908 | 191 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110193 | 11888 | 195 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110194 | 12168 | 196 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110195 | 12179 | 193 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110196 | 11724 | 194 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110197 | 11718 | 198 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110198 | 11752 | 197 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110199 | 11785 | 67 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110200 | 11774 | 75 | +
17.01.2024 | OOI101-1 | 110201 | 11898 | 51 | +