## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3444
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.12.2023 | OOM102-A | V 102851 | 11039 | 108 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102852 | 11357 | 113 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102853 | 11260 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102854 | 11361 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102855 | 11089 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102856 | 11278 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102857 | 11256 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102858 | 11016 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102859 | 11200 | 114 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102860 | 11022 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102861 | 11238 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102862 | 11383 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102863 | 10998 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102864 | 11083 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102865 | 11130 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102866 | 11043 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102867 | 11090 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102868 | 11386 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102869 | 11235 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102870 | 11078 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102871 | 11190 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102872 | 11087 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102873 | 11081 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102874 | 10835 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102875 | 11145 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102876 | 11232 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102877 | 11163 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102878 | 11148 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102879 | 11173 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102880 | 11196 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102881 | 10989 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102882 | 11236 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102883 | 11208 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102884 | 11264 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102885 | 11379 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102886 | 11294 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102887 | 11193 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102888 | 11317 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102889 | 11007 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102890 | 10628 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102891 | 11079 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102892 | 11023 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102893 | 10905 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102894 | 11384 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102895 | 11059 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102896 | 11048 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102897 | 10743 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102898 | 10907 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102899 | 11003 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102900 | 11205 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102901 | 11184 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102902 | 11149 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102903 | 10700 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102904 | 11061 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102905 | 11025 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102906 | 10820 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102907 | 11117 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102908 | 10915 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102909 | 10856 | 114 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102910 | 11335 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102911 | 11024 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102912 | 10907 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102913 | 11144 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102914 | 11174 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102915 | 11225 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102916 | 11233 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102917 | 11176 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102918 | 11168 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102919 | 11256 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102920 | 10968 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102921 | 10736 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102922 | 11033 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102923 | 11047 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102924 | 11341 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102925 | 11211 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102926 | 10973 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102927 | 10837 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102928 | 10909 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102929 | 10790 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102930 | 10923 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102931 | 11022 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102932 | 10618 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102933 | 10821 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102934 | 10860 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102935 | 10728 | 115 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102936 | 10847 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102937 | 10839 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102938 | 11037 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102939 | 10556 | 116 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102940 | 10891 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102941 | 10788 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102942 | 11059 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102943 | 10973 | 118 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102944 | 10676 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102945 | 11087 | 120 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102946 | 10890 | 117 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102947 | 10922 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102948 | 10634 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102949 | 10823 | 119 | +
20.12.2023 | OOM102-A | V 102950 | 10896 | 120 | +