## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3503
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.01.2024 | OOM113 | A 101020 | 12043 | 116 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101021 | 12116 | 116 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101022 | 11826 | 119 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101023 | 11950 | 120 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101024 | 11965 | 119 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101025 | 12162 | 116 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101026 | 11784 | 120 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101027 | 12084 | 120 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101028 | 11980 | 116 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101029 | 11701 | 120 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101030 | 12014 | 118 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101031 | 12045 | 119 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101032 | 11984 | 119 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101033 | 11917 | 115 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101034 | 12052 | 119 | +
22.01.2024 | OOM113 | A 101035 | 11917 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101020 | 11763 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101021 | 11973 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101022 | 11936 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101023 | 11831 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101024 | 11963 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101025 | 11669 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101026 | 12039 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101027 | 11978 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101028 | 12002 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101029 | 11872 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101030 | 11798 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101031 | 11875 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101032 | 11590 | 116 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101033 | 11648 | 115 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101034 | 11975 | 115 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101035 | 11638 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101036 | 11957 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101037 | 11852 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101038 | 11888 | 116 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101039 | 11850 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101040 | 11962 | 116 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101041 | 11941 | 116 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101042 | 11943 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101043 | 11955 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101044 | 11714 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101045 | 12058 | 116 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101046 | 11765 | 115 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101047 | 12015 | 116 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101048 | 11912 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101049 | 11778 | 116 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101050 | 11852 | 116 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101051 | 11782 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101052 | 12037 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101053 | 12019 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101054 | 12046 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101055 | 12108 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101056 | 11804 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101057 | 11850 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101058 | 12135 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101059 | 11836 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101060 | 11802 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101061 | 11739 | 116 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101062 | 12131 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101063 | 12529 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101064 | 12025 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101065 | 12054 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101066 | 11842 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101067 | 12021 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101068 | 11631 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101069 | 11670 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101070 | 11811 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101071 | 11965 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101072 | 11689 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101073 | 11914 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101074 | 11997 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101075 | 11822 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101076 | 11810 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101077 | 11603 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101078 | 11352 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101079 | 11878 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101080 | 11927 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101081 | 11573 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101082 | 11534 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101083 | 11972 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101084 | 12002 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101085 | 11618 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101086 | 11929 | 116 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101087 | 11958 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101088 | 11832 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101089 | 11913 | 115 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101090 | 11530 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101091 | 11650 | 116 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101092 | 12009 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101093 | 11866 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101094 | 11726 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101095 | 11879 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101096 | 11236 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101097 | 11825 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101098 | 11733 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101099 | 11756 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101100 | 11841 | 115 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101101 | 11762 | 114 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101102 | 12068 | 115 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101103 | 11843 | 118 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101104 | 11957 | 115 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101105 | 11546 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101106 | 11741 | 117 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101107 | 11716 | 120 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101108 | 11897 | 119 | +
24.01.2024 | OOM113 | A 101109 | 12163 | 119 | +