## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3492
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.01.2024 | OOM202 | V 103751 | 15475 | 200 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103752 | 14872 | 197 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103753 | 15338 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103754 | 14745 | 192 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103755 | 14499 | 195 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103756 | 14579 | 196 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103757 | 14587 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103758 | 14850 | 196 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103759 | 14727 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103760 | 14721 | 190 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103761 | 14953 | 193 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103762 | 14873 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103763 | 15139 | 194 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103764 | 15824 | 197 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103765 | 14342 | 197 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103766 | 14469 | 193 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103767 | 14538 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103768 | 14993 | 197 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103769 | 14698 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103770 | 14365 | 200 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103771 | 14931 | 198 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103772 | 14428 | 194 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103773 | 14738 | 197 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103774 | 15425 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103775 | 14672 | 191 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103776 | 14476 | 192 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103777 | 15105 | 196 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103778 | 14686 | 200 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103779 | 15281 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103780 | 14611 | 197 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103781 | 14632 | 194 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103782 | 14255 | 192 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103783 | 14452 | 197 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103784 | 14616 | 195 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103785 | 14465 | 193 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103786 | 14856 | 200 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103787 | 14591 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103788 | 14965 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103789 | 14543 | 194 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103790 | 14298 | 200 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103791 | 14963 | 196 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103792 | 14828 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103793 | 14576 | 194 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103794 | 14810 | 191 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103795 | 14546 | 195 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103796 | 14691 | 198 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103797 | 14486 | 200 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103798 | 15037 | 195 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103799 | 14612 | 192 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103800 | 14401 | 193 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103801 | 14705 | 195 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103802 | 15064 | 197 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103803 | 15162 | 194 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103804 | 15474 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103805 | 14108 | 191 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103806 | 14577 | 197 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103807 | 14408 | 198 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103808 | 14701 | 198 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103809 | 15383 | 194 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103810 | 14496 | 192 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103811 | 14773 | 195 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103812 | 14945 | 196 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103813 | 14931 | 195 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103814 | 14615 | 191 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103815 | 15058 | 192 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103816 | 14628 | 191 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103817 | 14696 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103818 | 15054 | 194 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103819 | 14583 | 194 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103820 | 14792 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103821 | 14632 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103822 | 15096 | 195 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103823 | 14504 | 190 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103824 | 14840 | 198 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103825 | 14993 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103826 | 14643 | 196 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103827 | 14495 | 196 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103828 | 14521 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103829 | 14953 | 195 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103830 | 14863 | 196 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103831 | 14682 | 195 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103832 | 14159 | 192 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103833 | 14877 | 192 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103834 | 14821 | 200 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103835 | 14696 | 198 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103836 | 14829 | 195 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103837 | 14313 | 197 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103838 | 14411 | 194 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103839 | 14775 | 193 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103840 | 14826 | 193 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103841 | 14811 | 200 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103842 | 14641 | 194 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103843 | 14429 | 199 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103844 | 14718 | 193 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103845 | 14508 | 193 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103846 | 14642 | 190 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103847 | 14804 | 198 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103848 | 14399 | 196 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103849 | 14293 | 200 | +
24.01.2024 | OOM202 | V 103850 | 15594 | 200 | +