## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3506
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
25.01.2024 | OOM201 | V 124151 | 18763 | 238 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124152 | 17558 | 177 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124153 | 17956 | 170 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124154 | 17877 | 233 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124155 | 17898 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124156 | 17637 | 146 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124157 | 18836 | 137 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124158 | 17831 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124159 | 18482 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124160 | 17671 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124161 | 16757 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124162 | 19265 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124163 | 19088 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124164 | 18156 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124165 | 18534 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124166 | 18581 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124167 | 18835 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124168 | 17609 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124169 | 16265 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124170 | 18008 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124171 | 17300 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124172 | 18061 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124173 | 17858 | 345 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124174 | 17199 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124175 | 19218 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124176 | 16473 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124177 | 17388 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124178 | 19033 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124179 | 18521 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124180 | 15357 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124181 | 17812 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124182 | 17437 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124183 | 17573 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124184 | 18956 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124185 | 17557 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124186 | 17550 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124187 | 18329 | 345 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124188 | 16915 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124189 | 18317 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124190 | 17852 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124191 | 17399 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124192 | 17870 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124193 | 18302 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124194 | 17321 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124195 | 17101 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124196 | 18073 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124197 | 18563 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124198 | 18022 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124199 | 18330 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124200 | 16280 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124201 | 17723 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124202 | 17392 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124203 | 17051 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124204 | 18197 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124205 | 17065 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124206 | 18819 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124207 | 18516 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124208 | 19023 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124209 | 18031 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124210 | 17205 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124211 | 17491 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124212 | 17978 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124213 | 17822 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124214 | 17715 | 137 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124215 | 18157 | 194 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124216 | 17939 | 128 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124217 | 17213 | 227 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124218 | 17929 | 220 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124219 | 16887 | 224 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124220 | 19234 | 345 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124221 | 15373 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124222 | 17128 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124223 | 17296 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124224 | 17602 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124225 | 17830 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124226 | 17470 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124227 | 17658 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124228 | 18358 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124229 | 18275 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124230 | 18143 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124231 | 18251 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124232 | 14940 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124233 | 18639 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124234 | 18394 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124235 | 15023 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124236 | 16704 | 344 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124237 | 17865 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124238 | 15165 | 344 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124239 | 17922 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124240 | 19554 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124241 | 15402 | 345 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124242 | 15045 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124243 | 18166 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124244 | 17991 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124245 | 17862 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124246 | 18318 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124247 | 18555 | 345 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124248 | 18829 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124249 | 18251 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124250 | 18862 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124251 | 16186 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124252 | 17124 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124253 | 17438 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124254 | 17395 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124255 | 16919 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124256 | 17328 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124257 | 17912 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124258 | 17383 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124259 | 17165 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124260 | 16471 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124261 | 17280 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124262 | 18411 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124263 | 18860 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124264 | 18597 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124265 | 17414 | 345 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124266 | 14666 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124267 | 18217 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124268 | 17282 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124269 | 17890 | 344 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124270 | 17673 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124271 | 18822 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124272 | 16084 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124273 | 18178 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124274 | 17800 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124275 | 18632 | 345 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124276 | 17907 | 345 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124277 | 18003 | 345 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124278 | 19175 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124279 | 15658 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124280 | 18296 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124281 | 17930 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124282 | 18675 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124283 | 14831 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124284 | 18623 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124285 | 17538 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124286 | 17550 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124287 | 18428 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124288 | 17509 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124289 | 17846 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124290 | 16860 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124291 | 17486 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124292 | 16150 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124293 | 16949 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124294 | 16160 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124295 | 17863 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124296 | 16917 | 142 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124297 | 17231 | 162 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124298 | 17824 | 132 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124299 | 18421 | 153 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124300 | 16938 | 196 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124301 | 15579 | 163 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124302 | 16978 | 248 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124303 | 17680 | 343 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124304 | 16239 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124305 | 17844 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124306 | 18257 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124307 | 16678 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124308 | 16954 | 345 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124309 | 17947 | 346 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124310 | 18246 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124311 | 18590 | 195 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124312 | 16417 | 172 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124313 | 17706 | 174 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124314 | 18578 | 144 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124315 | 17685 | 147 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124316 | 17759 | 207 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124317 | 17258 | 198 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124318 | 16124 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124319 | 17274 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124320 | 17765 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124321 | 16711 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124322 | 18003 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124323 | 16977 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124324 | 16764 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124325 | 16616 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124326 | 18915 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124327 | 17318 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124328 | 17148 | 345 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124329 | 17771 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124330 | 16337 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124331 | 18029 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124332 | 18126 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124333 | 15905 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124334 | 17260 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124335 | 17822 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124336 | 17073 | 344 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124337 | 16780 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124338 | 17019 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124339 | 16591 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124340 | 18605 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124341 | 17134 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124342 | 18084 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124343 | 17460 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124344 | 16817 | 348 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124345 | 16459 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124346 | 17549 | 347 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124347 | 17125 | 349 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124348 | 18329 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124349 | 16904 | 350 |  |  | +
25.01.2024 | OOM201 | V 124350 | 18209 | 346 |  |  | +