## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.01.2024 | OOA101-V | 103151 | 11510 | 8 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103152 | 10916 | 21 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103153 | 11814 | 7 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103154 | 11842 | 18 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103155 | 11886 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103156 | 11759 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103157 | 11703 | 28 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103158 | 11138 | 26 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103159 | 11951 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103160 | 11920 | 28 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103161 | 11363 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103162 | 11562 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103163 | 11793 | 17 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103164 | 11856 | 25 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103165 | 12075 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103166 | 11687 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103167 | 11600 | 21 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103168 | 12024 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103169 | 11802 | 9 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103170 | 11935 | 20 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103171 | 11728 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103172 | 11766 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103173 | 11839 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103174 | 11837 | 21 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103175 | 11609 | 20 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103176 | 11872 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103177 | 11805 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103178 | 11404 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103179 | 11700 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103180 | 11748 | 26 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103181 | 12067 | 20 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103182 | 11718 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103183 | 11733 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103184 | 11567 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103185 | 10905 | 6 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103186 | 11630 | 19 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103187 | 12016 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103188 | 11273 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103189 | 11277 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103190 | 10973 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103191 | 11259 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103192 | 11195 | 19 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103193 | 11167 | 26 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103194 | 11130 | 48 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103195 | 11081 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103196 | 11060 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103197 | 11405 | 20 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103198 | 11223 | 26 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103199 | 11412 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103200 | 11102 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103201 | 11353 | 48 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103202 | 10967 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103203 | 11339 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103204 | 11516 | 47 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103205 | 10928 | 21 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103206 | 11177 | 19 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103207 | 11238 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103208 | 11273 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103209 | 11041 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103210 | 11145 | 19 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103211 | 11163 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103212 | 11595 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103213 | 11329 | 26 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103214 | 11175 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103215 | 11520 | 33 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103216 | 11154 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103217 | 11228 | 26 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103218 | 11224 | 54 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103219 | 11306 | 43 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103220 | 11649 | 33 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103221 | 11295 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103222 | 11321 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103223 | 11218 | 30 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103224 | 11280 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103225 | 10821 | 21 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103226 | 11402 | 38 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103227 | 10912 | 20 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103228 | 11028 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103229 | 11161 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103230 | 11387 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103231 | 10942 | 35 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103232 | 11343 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103233 | 11140 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103234 | 11159 | 21 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103235 | 11345 | 25 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103236 | 11568 | 26 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103237 | 10972 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103238 | 11419 | 25 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103239 | 11195 | 21 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103240 | 11373 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103241 | 11331 | 21 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103242 | 11295 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103243 | 11312 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103244 | 11323 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103245 | 10938 | 10 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103246 | 10981 | 20 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103247 | 11123 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103248 | 11271 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103249 | 11038 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | 103250 | 11466 | 27 | +