## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3459
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.01.2024 | OOA101-V | D 110520 | 11518 | 10 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110521 | 10924 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110522 | 11181 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110523 | 11216 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110524 | 10983 | 32 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110525 | 11205 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110526 | 10873 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110527 | 11039 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110528 | 11074 | 21 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110529 | 11061 | 34 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110530 | 11482 | 28 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110531 | 11606 | 25 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110532 | 11504 | 35 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110533 | 11016 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110534 | 10888 | 12 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110535 | 11149 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110536 | 10929 | 26 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110537 | 11416 | 40 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110538 | 11407 | 24 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110539 | 11001 | 26 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110540 | 11534 | 40 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110541 | 11418 | 44 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110542 | 11322 | 23 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110543 | 10936 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110544 | 11239 | 21 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110545 | 11144 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110546 | 11333 | 39 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110547 | 11008 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110548 | 10955 | 34 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110549 | 11134 | 22 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110550 | 11504 | 32 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110551 | 11236 | 28 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110552 | 11593 | 28 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110553 | 12041 | 30 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110554 | 11713 | 30 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110555 | 11546 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110556 | 11227 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110557 | 11438 | 57 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110558 | 11433 | 36 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110559 | 11617 | 33 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110560 | 11724 | 32 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110561 | 11824 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110562 | 11609 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110563 | 11751 | 20 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110564 | 11613 | 29 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110565 | 11727 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110566 | 11774 | 33 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110567 | 11503 | 33 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110568 | 11442 | 29 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110569 | 11865 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110570 | 11496 | 29 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110571 | 11545 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110572 | 11717 | 34 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110573 | 11581 | 27 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110574 | 11770 | 36 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110575 | 11805 | 30 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110576 | 11595 | 34 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110577 | 11504 | 33 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110578 | 11907 | 30 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110579 | 11707 | 20 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110580 | 11867 | 32 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110581 | 11529 | 33 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110582 | 11326 | 38 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110583 | 11544 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110584 | 11571 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110585 | 11414 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110586 | 11908 | 33 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110587 | 11711 | 33 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110588 | 11822 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110589 | 11752 | 30 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110590 | 11601 | 34 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110591 | 11679 | 29 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110592 | 11708 | 35 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110593 | 11347 | 30 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110594 | 11682 | 29 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110595 | 11820 | 20 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110596 | 11585 | 30 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110597 | 11609 | 33 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110598 | 11741 | 32 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110599 | 11511 | 32 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110600 | 11579 | 31 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110601 | 11526 | 30 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110602 | 11678 | 32 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110603 | 11608 | 33 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110604 | 11657 | 33 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110605 | 11624 | 29 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110606 | 11440 | 37 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110607 | 11557 | 34 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110608 | 11445 | 34 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110609 | 11858 | 29 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110610 | 11333 | 32 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110611 | 11824 | 17 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110612 | 11790 | 30 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110613 | 11501 | 35 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110614 | 11631 | 34 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110615 | 11562 | 28 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110616 | 11661 | 32 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110617 | 11484 | 30 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110618 | 11558 | 29 | +
25.01.2024 | OOA101-V | D 110619 | 11265 | 29 | +