## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3367
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.01.2024 | OOD103 | 402 155168 | 11367 | 56 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155169 | 11407 | 39 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155170 | 11367 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155171 | 11230 | 46 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155172 | 11401 | 42 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155173 | 11431 | 44 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155174 | 11295 | 53 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155175 | 11391 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155176 | 11421 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155177 | 11574 | 46 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155178 | 11476 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155179 | 11398 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155180 | 11476 | 85 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155181 | 11643 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155182 | 10813 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155183 | 11204 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155184 | 11307 | 42 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155185 | 11224 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155186 | 11184 | 48 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155187 | 11292 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155188 | 11323 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155189 | 11315 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155190 | 11362 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155191 | 11357 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155192 | 11660 | 40 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155193 | 11499 | 39 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155194 | 11312 | 59 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155195 | 11503 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155196 | 11523 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155197 | 11301 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155198 | 11491 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155199 | 11486 | 41 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155200 | 11438 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155201 | 11439 | 55 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155202 | 11228 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155203 | 11213 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155204 | 11140 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155205 | 11439 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155206 | 11152 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155207 | 10883 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155208 | 11449 | 40 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155209 | 11177 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155210 | 11220 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155211 | 11482 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155212 | 11373 | 45 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155213 | 12485 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155214 | 12086 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155215 | 11821 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155216 | 11076 | 39 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155217 | 11419 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155218 | 11356 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155219 | 11014 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155220 | 11252 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155221 | 11247 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155222 | 10948 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155223 | 11388 | 51 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155224 | 11287 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155225 | 11387 | 42 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155226 | 11506 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155227 | 11340 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155228 | 11144 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155229 | 11170 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155230 | 11321 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155231 | 10993 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155232 | 11022 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155233 | 11425 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155234 | 11062 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155235 | 11040 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155236 | 11310 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155237 | 11200 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155238 | 11040 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155239 | 11755 | 40 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155240 | 11227 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155241 | 11512 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155242 | 11265 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155243 | 11128 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155244 | 11314 | 22 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155245 | 11312 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155246 | 11403 | 46 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155247 | 11212 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155248 | 11660 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155249 | 11640 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155250 | 11062 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155251 | 11188 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155252 | 11332 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155253 | 11486 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155254 | 11380 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155255 | 11417 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155256 | 12394 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155257 | 11180 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155258 | 11646 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155259 | 11164 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155260 | 11441 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155261 | 11323 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155262 | 11553 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155263 | 11338 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155264 | 11420 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155265 | 11459 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155266 | 11361 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155267 | 11595 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155268 | 11440 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155269 | 11388 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155270 | 11459 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155271 | 11460 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155272 | 11415 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155273 | 11579 | 67 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155274 | 11429 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155275 | 11533 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155276 | 11531 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155277 | 11319 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155278 | 11453 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155279 | 11329 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155280 | 11384 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155281 | 11308 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155282 | 11428 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155283 | 11279 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155284 | 11410 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155285 | 11088 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155286 | 11218 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155287 | 11490 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155288 | 11267 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155289 | 11295 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155290 | 11324 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155291 | 11506 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155292 | 11455 | 47 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155293 | 11256 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155294 | 11400 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155295 | 11352 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155296 | 11392 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155297 | 11460 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155298 | 11264 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155299 | 11476 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155300 | 11435 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155301 | 11298 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155302 | 11320 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155303 | 11289 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155304 | 11622 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155305 | 11243 | 41 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155306 | 11803 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155307 | 11513 | 41 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155308 | 11400 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155309 | 11191 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155310 | 11371 | 45 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155311 | 11478 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155312 | 11455 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155313 | 11471 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155314 | 11477 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155315 | 11543 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155316 | 11436 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155317 | 11781 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155318 | 11282 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155319 | 11453 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155320 | 11413 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155321 | 11229 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155322 | 11531 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155323 | 11521 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155324 | 11505 | 45 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155325 | 11284 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155326 | 11451 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155327 | 11299 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155328 | 11127 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155329 | 11309 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155330 | 11433 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155331 | 11623 | 48 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155332 | 11627 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155333 | 11058 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155334 | 11525 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155335 | 11378 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155336 | 11373 | 42 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155337 | 11372 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155338 | 11228 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155339 | 11546 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155340 | 11401 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155341 | 11151 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155342 | 11288 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155343 | 11259 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155344 | 11333 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155345 | 11314 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155346 | 11554 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155347 | 11332 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155348 | 11499 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155349 | 11477 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155350 | 11355 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155351 | 11459 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155352 | 11287 | 43 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155353 | 11773 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155354 | 11660 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155355 | 11458 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155356 | 11261 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155357 | 11432 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155358 | 11325 | 24 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155359 | 11268 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155360 | 11649 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155361 | 11545 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155362 | 11265 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155363 | 11419 | 42 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155364 | 11494 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155365 | 12159 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155366 | 11539 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155367 | 11369 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155368 | 11547 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155369 | 11526 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155370 | 11434 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155371 | 11417 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155372 | 11264 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155373 | 11411 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155374 | 11245 | 22 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155375 | 11449 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155376 | 11286 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155377 | 11129 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155378 | 11366 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155379 | 11458 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155380 | 11328 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155381 | 11438 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155382 | 11489 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155383 | 11298 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155384 | 11402 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155385 | 11674 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155386 | 11441 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155387 | 11522 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155388 | 11386 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155389 | 11448 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155390 | 11476 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155391 | 11403 | 46 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155392 | 11828 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155393 | 11172 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155394 | 11142 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155395 | 11141 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155396 | 11512 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155397 | 11557 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155398 | 11104 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155399 | 11331 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155400 | 11286 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155401 | 11367 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155402 | 11351 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155403 | 11193 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155404 | 11491 | 49 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155405 | 11301 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155406 | 11413 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155407 | 11501 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155408 | 11324 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155409 | 11337 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155410 | 11466 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155411 | 11536 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155412 | 11346 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155413 | 11349 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155414 | 11188 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155415 | 11340 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155416 | 11269 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155417 | 11413 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155418 | 11354 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155419 | 11445 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155420 | 11316 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155421 | 11397 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155422 | 11389 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155423 | 11340 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155424 | 11358 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155425 | 11256 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155426 | 11165 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155427 | 11323 | 53 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155428 | 11347 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155429 | 11172 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155430 | 11267 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155431 | 11467 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155432 | 11129 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155433 | 11386 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155434 | 11256 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155435 | 11293 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155436 | 11192 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155437 | 11448 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155438 | 11110 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155439 | 11248 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155440 | 11229 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155441 | 11215 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155442 | 11443 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155443 | 11219 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155444 | 11338 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155445 | 11354 | 41 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155446 | 11660 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155447 | 11395 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155448 | 11396 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155449 | 11528 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155450 | 11283 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155451 | 11579 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155452 | 11375 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155453 | 11275 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155454 | 11632 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155455 | 11462 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155456 | 11263 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155457 | 11574 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155458 | 11688 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155459 | 11310 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155460 | 11680 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155461 | 11490 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155462 | 11434 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155463 | 11537 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155464 | 11552 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155465 | 11592 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155466 | 11407 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155467 | 11488 | 27 | +