## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3455
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.01.2024 | OOD103 | 402 154968 | 11469 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154969 | 11421 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154970 | 11305 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154971 | 11464 | 24 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154972 | 11337 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154973 | 11376 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154974 | 11336 | 50 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154975 | 11209 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154976 | 11394 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154977 | 11338 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154978 | 11170 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154979 | 11204 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154980 | 11529 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154981 | 11366 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154982 | 11275 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154983 | 11224 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154984 | 11196 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154985 | 11144 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154986 | 11387 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154987 | 11279 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154988 | 11474 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154989 | 11143 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154990 | 11357 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154991 | 11281 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154992 | 11443 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154993 | 11328 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154994 | 11489 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154995 | 11424 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154996 | 11487 | 42 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154997 | 11256 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154998 | 11331 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 154999 | 11318 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155000 | 11459 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155001 | 11395 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155002 | 11261 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155003 | 11477 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155004 | 11623 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155005 | 11475 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155006 | 11276 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155007 | 10991 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155008 | 11146 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155009 | 11377 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155010 | 11529 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155011 | 11369 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155012 | 11428 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155013 | 11541 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155014 | 11590 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155015 | 11196 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155016 | 11103 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155017 | 11354 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155018 | 11628 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155019 | 11237 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155020 | 11371 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155021 | 11184 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155022 | 11391 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155023 | 11114 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155024 | 11449 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155025 | 11396 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155026 | 11272 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155027 | 11067 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155028 | 11190 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155029 | 11219 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155030 | 11467 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155031 | 11503 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155032 | 11193 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155033 | 11228 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155034 | 11425 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155035 | 11333 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155036 | 11830 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155037 | 11456 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155038 | 11402 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155039 | 11464 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155040 | 11320 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155041 | 11596 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155042 | 11512 | 46 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155043 | 11569 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155044 | 11585 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155045 | 11429 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155046 | 11474 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155047 | 11640 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155048 | 11486 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155049 | 11381 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155050 | 11367 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155051 | 11493 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155052 | 11590 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155053 | 11460 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155054 | 11254 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155055 | 11228 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155056 | 11426 | 50 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155057 | 11712 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155058 | 11426 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155059 | 11209 | 41 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155060 | 11563 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155061 | 11744 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155062 | 11336 | 36 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155063 | 11061 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155064 | 11441 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155065 | 11358 | 56 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155066 | 11457 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155067 | 11201 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155068 | 11620 | 35 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155069 | 11239 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155070 | 11184 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155071 | 11377 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155072 | 11246 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155073 | 11292 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155074 | 11443 | 37 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155075 | 11652 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155076 | 11281 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155077 | 11411 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155078 | 11310 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155079 | 11299 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155080 | 11142 | 38 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155081 | 11280 | 43 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155082 | 11588 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155083 | 11265 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155084 | 11503 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103 | 402 155085 | 11406 | 32 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155086 | 11402 | 68 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155087 | 11185 | 59 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155088 | 11366 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155089 | 11439 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155090 | 11140 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155091 | 11278 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155092 | 11569 | 57 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155093 | 11464 | 38 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155094 | 11295 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155095 | 11119 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155096 | 11260 | 45 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155097 | 11277 | 51 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155098 | 11272 | 31 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155099 | 11183 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155100 | 11709 | 63 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155101 | 11499 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155102 | 11283 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155103 | 11402 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155104 | 11430 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155105 | 11164 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155106 | 11322 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155107 | 11321 | 54 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155108 | 11171 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155109 | 11520 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155110 | 11190 | 36 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155111 | 11316 | 73 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155112 | 11471 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155113 | 11604 | 45 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155114 | 11440 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155115 | 11169 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155116 | 11788 | 53 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155117 | 11462 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155118 | 11385 | 38 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155119 | 11380 | 53 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155120 | 11293 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155121 | 11728 | 92 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155122 | 11233 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155123 | 11309 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155124 | 11210 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155125 | 11159 | 36 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155126 | 11221 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155127 | 11105 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155128 | 11230 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155129 | 11331 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155130 | 11308 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155131 | 11116 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155132 | 11476 | 143 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155133 | 11293 | 52 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155134 | 11188 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155135 | 11184 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155136 | 11278 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155137 | 11173 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155138 | 11609 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155139 | 11295 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155140 | 11430 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155141 | 11521 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155142 | 11584 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155143 | 11626 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155144 | 11616 | 53 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155145 | 11197 | 32 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155146 | 11214 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155147 | 11396 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155148 | 11419 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155149 | 11545 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155150 | 11338 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155151 | 11211 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155152 | 11329 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155153 | 11457 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155154 | 11325 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155155 | 11277 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155156 | 11337 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155157 | 11393 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155158 | 11365 | 38 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155159 | 11239 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155160 | 11288 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155161 | 11395 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155162 | 11468 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155163 | 11496 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155164 | 11452 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155165 | 11339 | 32 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155166 | 11383 | 55 | +
29.01.2024 | OOD103 | 402 155167 | 11346 | 38 | +