## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3431
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150599 | 11450 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150600 | 11231 | 24 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150601 | 11588 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150602 | 11234 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150603 | 10945 | 24 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150604 | 11598 | 10 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150605 | 11376 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150606 | 11508 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150607 | 11146 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150608 | 11536 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150609 | 11154 | 19 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150610 | 11417 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150611 | 11532 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150612 | 11471 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150613 | 11154 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150614 | 11575 | 20 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150615 | 11336 | 22 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150616 | 11199 | 20 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150617 | 11411 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150618 | 11208 | 24 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150619 | 11445 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150620 | 11292 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150621 | 11545 | 19 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150622 | 11344 | 24 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150623 | 11459 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150624 | 11583 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150625 | 11275 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150626 | 11320 | 22 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150627 | 11078 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150628 | 11415 | 24 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150629 | 11514 | 22 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150630 | 11467 | 22 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150631 | 11277 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150632 | 11260 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150633 | 11324 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150634 | 11274 | 18 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150635 | 11473 | 24 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150636 | 11442 | 14 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150637 | 11522 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150638 | 11246 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150639 | 11307 | 19 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150640 | 11385 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150641 | 11451 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150642 | 11399 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150643 | 11305 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150644 | 11359 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150645 | 11547 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150646 | 11347 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150647 | 11425 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150648 | 11317 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150649 | 11291 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150650 | 11684 | 32 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150651 | 11472 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150652 | 11636 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150653 | 11436 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150654 | 11422 | 29 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150655 | 11581 | 34 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150656 | 11579 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150657 | 11533 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150658 | 11363 | 33 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150659 | 11379 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150660 | 11575 | 13 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150661 | 11571 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150662 | 11469 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150663 | 11687 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150664 | 11578 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150665 | 11673 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150666 | 11524 | 10 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150667 | 11328 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150668 | 11313 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150669 | 11517 | 28 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150670 | 11514 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150671 | 11427 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150672 | 11675 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150673 | 11329 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150674 | 11261 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150675 | 11396 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150676 | 11629 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150677 | 11483 | 22 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150678 | 11376 | 24 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150679 | 11598 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150680 | 11478 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150681 | 11400 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150682 | 11016 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150683 | 11510 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150684 | 11487 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150685 | 11309 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150686 | 11395 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150687 | 11347 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150688 | 11424 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150689 | 11355 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150690 | 11372 | 12 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150691 | 11221 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150692 | 11421 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150693 | 11232 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150694 | 11360 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150695 | 11338 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150696 | 11251 | 22 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150697 | 11248 | 27 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150698 | 11214 | 31 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150699 | 11374 | 23 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150700 | 11184 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150701 | 11285 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150702 | 11400 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150703 | 11378 | 21 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150704 | 11307 | 26 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150705 | 11228 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150706 | 11419 | 20 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150707 | 11372 | 30 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150708 | 11481 | 22 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150709 | 11263 | 8 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150710 | 11427 | 25 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150711 | 11209 | 18 | +
26.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150712 | 11120 | 23 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150713 | 11507 | 14 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150714 | 11379 | 31 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150715 | 11325 | 31 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150716 | 11274 | 34 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150717 | 11282 | 27 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150718 | 11405 | 27 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150719 | 11466 | 33 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150720 | 11411 | 30 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150721 | 11309 | 33 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150722 | 11497 | 31 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150723 | 11625 | 31 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150724 | 11652 | 26 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150725 | 11583 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150726 | 11413 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150727 | 11484 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150728 | 11403 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150729 | 11653 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150730 | 11255 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150731 | 11295 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150732 | 11513 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150733 | 11483 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150734 | 11764 | 49 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150735 | 11786 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150736 | 11431 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150737 | 11368 | 28 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150738 | 11505 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150739 | 11587 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150740 | 11512 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150741 | 11494 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150742 | 11702 | 38 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150743 | 11606 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150744 | 11446 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150745 | 11402 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150746 | 11583 | 45 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150747 | 11493 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150748 | 11532 | 38 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150749 | 11301 | 47 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150750 | 11364 | 29 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150751 | 11673 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150752 | 11540 | 47 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150753 | 11714 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150754 | 11461 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150755 | 11203 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150756 | 11493 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150757 | 11244 | 45 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150758 | 11397 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150759 | 11664 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150760 | 11648 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150761 | 11540 | 53 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150762 | 11602 | 38 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150763 | 11698 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150764 | 11670 | 26 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150765 | 11407 | 51 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150766 | 11368 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150767 | 11457 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150768 | 11539 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150769 | 11500 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150770 | 11449 | 47 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150771 | 11254 | 45 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150772 | 11372 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150773 | 11210 | 49 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150774 | 11445 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150775 | 11655 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150776 | 11423 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150777 | 11461 | 28 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150778 | 11395 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150779 | 11330 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150780 | 11449 | 45 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150781 | 11234 | 50 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150782 | 11647 | 50 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150783 | 11487 | 47 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150784 | 11295 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150785 | 11700 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150786 | 12159 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150787 | 11486 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150788 | 11301 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150789 | 11576 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150790 | 11483 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150791 | 11448 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150792 | 11045 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150793 | 11516 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150794 | 11386 | 47 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150795 | 11515 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150796 | 11411 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150797 | 11543 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150798 | 11435 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150799 | 11324 | 27 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150800 | 11506 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150801 | 11299 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150802 | 11270 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150803 | 11272 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150804 | 11518 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150805 | 11489 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150806 | 11513 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150807 | 11281 | 45 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150808 | 11241 | 22 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150809 | 11303 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150810 | 11593 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150811 | 11183 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150812 | 11148 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150813 | 11269 | 33 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150814 | 11557 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150815 | 11482 | 25 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150816 | 11431 | 32 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150817 | 11348 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150818 | 11516 | 38 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150819 | 11560 | 38 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150820 | 11265 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150821 | 11415 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150822 | 11605 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150823 | 11366 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150824 | 11085 | 35 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150825 | 11303 | 36 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150826 | 11616 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150827 | 11514 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150828 | 11423 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150829 | 11384 | 36 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150830 | 11264 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150831 | 11333 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150832 | 10992 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150833 | 11313 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150834 | 11381 | 38 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150835 | 11351 | 36 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150836 | 11122 | 25 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150837 | 11574 | 38 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150838 | 10962 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150839 | 11326 | 38 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150840 | 11408 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150841 | 11518 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150842 | 11375 | 41 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150843 | 11447 | 45 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150844 | 11605 | 38 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150845 | 11527 | 40 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150846 | 11626 | 47 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150847 | 11273 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150848 | 11489 | 39 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150849 | 11410 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150850 | 11577 | 37 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150851 | 11388 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150852 | 11538 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150853 | 11281 | 49 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150854 | 11383 | 56 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150855 | 11247 | 49 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150856 | 11438 | 45 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150857 | 11340 | 54 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150858 | 11367 | 47 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150859 | 11652 | 49 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150860 | 11686 | 51 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150861 | 11517 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150862 | 11660 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150863 | 11290 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150864 | 11423 | 47 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150865 | 11307 | 54 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150866 | 11257 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150867 | 11252 | 47 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150868 | 11405 | 50 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150869 | 11394 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150870 | 11221 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150871 | 11661 | 42 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150872 | 11463 | 61 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150873 | 11487 | 50 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150874 | 11520 | 54 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150875 | 11488 | 31 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150876 | 11577 | 43 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150877 | 11641 | 47 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150878 | 11603 | 50 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150879 | 11417 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150880 | 11653 | 54 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150881 | 11626 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150882 | 11422 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150883 | 11463 | 51 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150884 | 11649 | 45 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150885 | 11627 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150886 | 11517 | 47 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150887 | 11533 | 46 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150888 | 11509 | 33 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150889 | 11469 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150890 | 11113 | 57 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150891 | 11225 | 45 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150892 | 11361 | 49 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150893 | 11626 | 50 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150894 | 11409 | 48 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150895 | 11457 | 44 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150896 | 11366 | 55 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150897 | 11535 | 45 | +
29.01.2024 | OOD103-2V | JJ 150898 | 11355 | 47 | +