## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3470
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.02.2024 | OOA101-V | V 110301 | 11754 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110302 | 11493 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110303 | 11430 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110304 | 11497 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110305 | 11850 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110306 | 11583 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110307 | 11316 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110308 | 11392 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110309 | 11689 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110310 | 11631 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110311 | 11724 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110312 | 11703 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110313 | 11753 | 41 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110314 | 11354 | 31 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110315 | 11667 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110316 | 11497 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110317 | 11466 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110318 | 11645 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110319 | 11573 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110320 | 11399 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110321 | 11572 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110322 | 11690 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110323 | 11535 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110324 | 11620 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110325 | 11895 | 41 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110326 | 11354 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110327 | 11708 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110328 | 11546 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110329 | 11563 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110330 | 11721 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110331 | 11602 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110332 | 11689 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110333 | 11592 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110334 | 11552 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110335 | 11658 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110336 | 11705 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110337 | 11751 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110338 | 11664 | 42 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110339 | 11741 | 43 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110340 | 11908 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110341 | 12047 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110342 | 11995 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110343 | 11767 | 46 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110344 | 11665 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110345 | 11917 | 41 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110346 | 11847 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110347 | 11702 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110348 | 11913 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110349 | 11819 | 44 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110350 | 11825 | 41 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110351 | 11961 | 43 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110352 | 11573 | 48 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110353 | 12086 | 50 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110354 | 11810 | 48 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110355 | 11714 | 43 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110356 | 11692 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110357 | 11698 | 46 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110358 | 11509 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110359 | 11730 | 45 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110360 | 11678 | 45 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110361 | 11703 | 43 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110362 | 11810 | 49 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110363 | 11883 | 55 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110364 | 11430 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110365 | 11560 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110366 | 11370 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110367 | 11812 | 53 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110368 | 11631 | 50 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110369 | 11409 | 44 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110370 | 11543 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110371 | 12012 | 44 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110372 | 11762 | 49 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110373 | 11899 | 46 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110374 | 11975 | 57 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110375 | 11734 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110376 | 11379 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110377 | 11517 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110378 | 11869 | 49 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110379 | 11214 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110380 | 11445 | 44 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110381 | 11362 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110382 | 11480 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110383 | 11223 | 46 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110384 | 11285 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110385 | 11303 | 55 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110386 | 11461 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110387 | 11313 | 46 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110388 | 11334 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110389 | 11416 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110390 | 11383 | 52 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110391 | 11234 | 45 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110392 | 11209 | 49 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110393 | 11541 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110394 | 11395 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110395 | 11421 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110396 | 11620 | 47 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110397 | 11407 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110398 | 11436 | 42 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110399 | 11412 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110400 | 11477 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110401 | 11578 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110402 | 11440 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110403 | 11657 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110404 | 11427 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110405 | 11226 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110406 | 11529 | 47 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110407 | 11658 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110408 | 11556 | 49 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110409 | 11655 | 31 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110410 | 11607 | 48 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110411 | 11590 | 45 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110412 | 11439 | 52 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110413 | 11670 | 41 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110414 | 11675 | 55 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110415 | 11753 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110416 | 11491 | 42 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110417 | 11900 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110418 | 11641 | 49 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110419 | 11417 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110420 | 11653 | 46 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110421 | 11352 | 45 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110422 | 11548 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110423 | 11398 | 51 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110424 | 11857 | 47 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110425 | 11617 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110426 | 11662 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110427 | 11514 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110428 | 11646 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110429 | 11794 | 41 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110430 | 11687 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110431 | 11791 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110432 | 11818 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110433 | 11422 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110434 | 11695 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110435 | 11667 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110436 | 11754 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110437 | 11615 | 49 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110438 | 11425 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110439 | 11519 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110440 | 11827 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110441 | 11694 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110442 | 11602 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110443 | 11434 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110444 | 11654 | 41 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110445 | 11528 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110446 | 11504 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110447 | 11480 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110448 | 11840 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110449 | 11860 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110450 | 11696 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110451 | 11544 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110452 | 11476 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110453 | 11761 | 31 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110454 | 11679 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110455 | 11604 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110456 | 11644 | 44 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110457 | 11539 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110458 | 11575 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110459 | 11544 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110460 | 11523 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110461 | 11936 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110462 | 11799 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110463 | 11898 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110464 | 11555 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110465 | 11547 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110466 | 11689 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110467 | 11648 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110468 | 11681 | 44 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110469 | 11521 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110470 | 11573 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110471 | 11758 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110472 | 11646 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110473 | 11372 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110474 | 11647 | 48 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110475 | 11546 | 42 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110476 | 11532 | 42 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110477 | 11346 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110478 | 11628 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110479 | 11503 | 31 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110480 | 11721 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110481 | 11362 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110482 | 11464 | 43 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110483 | 11477 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110484 | 11466 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110485 | 11582 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110486 | 11386 | 46 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110487 | 12265 | 52 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110488 | 11547 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110489 | 11710 | 44 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110490 | 11414 | 39 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110491 | 11418 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110492 | 11425 | 38 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110493 | 11887 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110494 | 11442 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110495 | 11420 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110496 | 11467 | 40 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110497 | 11616 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110498 | 11335 | 30 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110499 | 11521 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | V 110500 | 11431 | 37 | +