## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3519
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.01.2024 | OOD103 | M01 112617 | 11761 | 33 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112618 | 11629 | 33 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112619 | 11608 | 40 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112620 | 11273 | 44 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112621 | 11664 | 38 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112622 | 11628 | 37 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112623 | 11701 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112624 | 11484 | 30 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112625 | 11448 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112626 | 11453 | 35 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112627 | 11673 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112628 | 11656 | 35 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112629 | 11783 | 32 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112630 | 11409 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112631 | 11686 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112632 | 11716 | 35 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112633 | 11595 | 37 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112634 | 11599 | 28 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112635 | 11749 | 33 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112636 | 11713 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112637 | 11905 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112638 | 12331 | 42 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112639 | 11446 | 40 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112640 | 11401 | 54 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112641 | 11728 | 35 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112642 | 11836 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112643 | 11224 | 30 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112644 | 11312 | 31 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112645 | 11196 | 29 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112646 | 11306 | 28 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112647 | 11017 | 28 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112648 | 11550 | 31 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112649 | 11839 | 38 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112650 | 11724 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112651 | 11512 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112652 | 11482 | 45 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112653 | 11363 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112654 | 11665 | 42 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112655 | 11519 | 39 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112656 | 11476 | 37 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112657 | 11784 | 40 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112658 | 11393 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112659 | 11643 | 40 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112660 | 11566 | 35 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112661 | 11546 | 35 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112662 | 11683 | 33 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112663 | 11728 | 30 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112664 | 11859 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112665 | 11485 | 35 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112666 | 11894 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112667 | 11512 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112668 | 11582 | 31 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112669 | 11846 | 35 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112670 | 11591 | 38 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112671 | 11560 | 33 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112672 | 11590 | 32 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112673 | 11830 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112674 | 11425 | 41 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112675 | 11519 | 43 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112676 | 11498 | 41 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112677 | 11638 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112678 | 11627 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112679 | 11669 | 56 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112680 | 11544 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112681 | 11635 | 39 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112682 | 11523 | 35 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112683 | 11870 | 42 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112684 | 11761 | 38 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112685 | 11652 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112686 | 11876 | 38 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112687 | 11208 | 29 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112688 | 11463 | 48 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112689 | 11566 | 33 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112690 | 11410 | 29 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112691 | 11752 | 32 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112692 | 11574 | 43 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112693 | 11669 | 37 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112694 | 11573 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112695 | 11524 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112696 | 11664 | 29 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112697 | 11450 | 33 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112698 | 11798 | 48 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112699 | 11604 | 37 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112700 | 11531 | 37 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112701 | 11717 | 37 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112702 | 11470 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112703 | 11573 | 39 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112704 | 11762 | 38 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112705 | 11909 | 41 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112706 | 11523 | 44 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112707 | 11677 | 39 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112708 | 11543 | 39 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112709 | 11444 | 41 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112710 | 11416 | 37 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112711 | 11619 | 35 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112712 | 11477 | 39 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112713 | 11600 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112714 | 11836 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112715 | 11295 | 40 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112716 | 11577 | 41 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112717 | 11682 | 39 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112718 | 11497 | 43 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112719 | 11507 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112720 | 11620 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112721 | 11775 | 33 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112722 | 11351 | 36 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112723 | 11441 | 37 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112724 | 11478 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112725 | 11672 | 39 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112726 | 11618 | 39 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112727 | 11577 | 38 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112728 | 11621 | 38 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112729 | 11810 | 37 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112730 | 11665 | 47 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112731 | 11536 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112732 | 11595 | 40 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112733 | 11094 | 33 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112734 | 11518 | 37 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112735 | 11606 | 33 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112736 | 11656 | 39 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112737 | 11347 | 37 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112738 | 11443 | 28 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112739 | 11635 | 39 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112740 | 11432 | 68 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112741 | 11569 | 34 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112742 | 11368 | 35 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112743 | 11139 | 30 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112744 | 11246 | 28 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112745 | 11251 | 29 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112746 | 11236 | 30 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112747 | 11127 | 27 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112748 | 11109 | 32 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112749 | 11207 | 29 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112750 | 11549 | 28 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112751 | 11276 | 30 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112752 | 11141 | 30 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112753 | 11197 | 28 | +
30.01.2024 | OOD103 | M01 112754 | 11258 | 28 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112755 | 11725 | 65 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112756 | 11520 | 110 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112757 | 11516 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112758 | 11598 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112759 | 11698 | 57 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112760 | 11145 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112761 | 11516 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112762 | 11591 | 111 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112763 | 11563 | 113 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112764 | 11455 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112765 | 11425 | 58 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112766 | 11438 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112767 | 11103 | 32 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112768 | 11054 | 41 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112769 | 11399 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112770 | 11058 | 45 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112771 | 11270 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112772 | 11191 | 42 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112773 | 11197 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112774 | 11472 | 44 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112775 | 10975 | 53 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112776 | 11342 | 45 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112777 | 11729 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112778 | 11110 | 55 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112779 | 11149 | 30 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112780 | 11200 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112781 | 11685 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112782 | 11599 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112783 | 11111 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112784 | 11686 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112785 | 11616 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112786 | 11619 | 53 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112787 | 11608 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112788 | 11309 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112789 | 11477 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112790 | 11805 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112791 | 11764 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112792 | 11546 | 53 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112793 | 11513 | 55 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112794 | 11395 | 42 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112795 | 11107 | 27 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112796 | 11605 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112797 | 11594 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112798 | 11537 | 148 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112799 | 11274 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112800 | 11370 | 76 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112801 | 11599 | 101 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112802 | 11595 | 115 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112803 | 11408 | 100 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112804 | 11520 | 66 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112805 | 11187 | 69 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112806 | 11501 | 123 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112807 | 11269 | 56 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112808 | 11331 | 39 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112809 | 11361 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112810 | 11393 | 67 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112811 | 11760 | 53 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112812 | 11222 | 55 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112813 | 11367 | 56 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112814 | 11352 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112815 | 11894 | 142 | +
01.02.2024 | OOD103 | M01 112816 | 11208 | 65 | +